## DT1
Poř. číslo | Položka | Popis | Typ a identifikace | Výrobce | Jednotka | Množství | Jedn. cena (Kč) | Celk. cena (Kč)
A. DODÁVKY DT1
1 | DT1 | Rozvaděč plastový s montážní deskou , IP55, vel. 700x500x210mm, ozn. DT1, včetně žlabů, DIN lišt, vodičů a svorkovnic pro propojení prvků, popisky |  |  | ks | 1 | 0 | 0
2 |  | Hlavní vypínač červeno/žlutý 16A, uzamykatelný |  |  | ks | 1 | 0 | 0
3 |  | jistič 6/B/1 |  |  | ks | 1 | 0 | 0
4 |  | Proudový chránič s jističem 10/B/2/0,03A |  |  | ks | 1 | 0 | 0
5 |  | pojistková svorka + pojistka 2A |  |  | ks | 1 | 0 | 0
6 |  | stabilizovaný zdroj DC 230VAC/24VDC/2,5A |  |  | ks | 1 | 0 | 0
7 |  | rázová oddělovací tlumivka |  |  | ks | 2 | 0 | 0
8 |  | VF filtr DA275DF10 |  |  | ks | 1 | 0 | 0
9 |  | Modem pro přenos dat na ÚV Hodslavice včetně antény 448,07 MHz |  |  | ks | 1 | 0 | 0
10 |  | relé pomocné c. 24VDC, vč. LED diody a typ. tlačítka + patice |  |  | ks | 1 | 0 | 0
11 |  | svorka řadová 2,5 |  |  | ks | 20 | 0 | 0
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 |  | A. MATERIÁL - celkem | [5 empty] | 0
B. MATERIÁL
22 |  | kabel CYKY | 3Cx1,5 |  | m | 30 | 0 | 0
23 |  | vodič CY | 6 Z/Ž |  | m | 10 | 0 | 0
24 |  | kabel JYTY | 2x1 |  | m | 60 | 0 | 0
25 |  | kabel JYTY | 4x1 |  | m | 30 | 0 | 0
26 |  | trubka elektroinstalační poddajná Monoflex | 1425/1 |  | m | 15 | 0 | 0
27 |  | trubka panc z PE d 21 mm včetně PE příchytek |  |  | m | 45 | 0 | 0
28 |  | krabice rozbočovací se svorkovnicí, vč. vývodek, IP65 |  |  | ks | 2 | 0 | 0
29 |  | zásuvka nástěnná IP 54 |  |  | ks | 1 | 0 | 0
30 |  | Tenzometrický snímač hladiny 0-6m, 4-20mA |  |  | ks | 1 | 0 | 0
31 |  | HRI snímač pro vodoměr 100l/puls |  |  | ks | 2 | 0 | 0
32 |  | pomocný materiál |  |  | sada | 1 | 0 | 0
33
|  | B. MATERIÁL - celkem | [5 empty] | 0
C. MONTÁŽE
34 |  | montáž zařízení uvedených v odst. "Dodávky DT1 |  |  | sada | 1 | 0 | 0
35 |  | montáž zařízení uvedených v odst. "Materiál" |  |  | sada | 1 | 0 | 0
36 |  | výchozí revize |  |  | sada | 1 | 0 | 0
37 |  | Software přenos dat + doplnění vizualizace PC |  |  | sada | 1 | 0 | 0
38 |  | dokumentace skutečného provedení |  |  | sada | 1 | 0 | 0
39 |  | Funkční zkoušky |  |  | sada | 1 | 0 | 0
40
|  | C. MONTÁŽE - celkem | [5 empty] | 0
|  | CELKEM | [5 empty] | 0