#### VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ                                      	               LIST  1

AKCE:    		                                 Oprava fasády MŠ Vančurova

INVESTOR :                                           MŠ Máj, Karla Čapka 6, 741 01 Nový Jičín

PROJEKT:          		    Ing. arch. Tomáš Kudělka, Kunín 104, 742 53 Kunín, Tel.-fax 556 704 485

| OZN. | POPIS | TL. mm | POPIS |
| --- | --- | --- | --- |

| S1 | PODLAHA 1.NP a 2.NP (terasa) | 40 | Betonová dlažba do terčů |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 | Vzduchová mezera mezi terči |
|  |  |  | Separační textilie |
|  |  |  | PVC fólie na geotextílii |
|  |  |  | Separační textilie |
|  |  | 50-60 | Spádový betonový potěr 2% |
|  |  | 100 | Podlahový polystyren |
|  |  |  | Asfaltová lepenka - hydroizolace |
|  |  |  | Stávající konstrukce stropu |