## PLOŠNÝ OBKLAD DILATACE
DILATACE T07
| POZNÁMKA | JEDNOTKA | MNOŽSTVÍ
CHODBA II.ETAPA | ŠÍŘKA 400MM | M | 25.7
součet | šířka 400mm | M | 25.7
| plocha | M2 | 10.28

## SVISLÝ ROŠT ŠATNY
ROŠT ŠATNY
OZN | POPIS | PROFIL (MM) |  | PRŮŘEZOVÁ PLOCHA (CM2) | PLOCHA 1BM (M2) | DÉLKA (MM) | KS | KUBATURA 1KS (M3) | KUBATURA CELKEM (M3) | KUBATURA/OZN (M3) | DÉLKA CELKEM (BM) | DÉLKA/OZN (BM) | PLOCHA/OZN (M2) | POZNÁMKA
|  | ŠÍŘKA | VÝŠKA
01 | VODOROVNÝ ROŠT | 75 | 19 | 14.25 | 0.188 | 3000 | 16 | 0.004275 | 0.0684 | 0.0684 | 48 | 48 | 9.024 | M1.12
02 | VODOROVNÝ ROŠT | 75 | 19 | 14.25 | 0.188 | 3000 | 16 | 0.004275 | 0.0684 | 0.0684 | 48 | 48 | 9.024 | M1.14
03 | VODOROVNÝ ROŠT | 75 | 19 | 14.25 | 0.188 | 3000 | 16 | 0.004275 | 0.0684 | 0.0684 | 48 | 48 | 9.024 | M1.15
| CELKEM | [8 empty] | 0.2052 |  | 144 | 27.072

## PLOŠNÝ OBKLAD ŠATNY
PLOŠNÝ OBKLAD T09
| POZNÁMKA | JEDNOTKA | MNOŽSTVÍ
PLOCHA MÍSTNOST | 12,30*2,050 | M2 | 25.25 | m1.12
úpava hrany | 12,30*2+2,05*2 | M | 28.7
PLOCHA MÍSTNOST | 12,30*2,05 | M2 | 25.25 | m1.14
úpava hrany | 12,30*2+2,05*2 | M | 28.7
PLOCHA MÍSTNOST | 12,30*2,05 | M2 | 25.25 | m1.15
úprava hrany | 12,30*2+2,05*2 | M | 28.7
součet | plošný obklad | M2 | 75.75
| úprava hrany | M | 86.1