## Titulní list
Nabídka číslo: | N16-0002
název: | ÚPRAVA PROSTORU PŘED ŽEROTÍNSKÝM
ZÁMKEM V NOVÉM JIČÍNĚ
Investor: | Město Nový Jičín
Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín
Dne: | 04.02.2016

## Položky
C21M - Elektromontáže
poř.č. | číslo pol. | popis položky | množství | jedn. | jednnot.cena | celkem bez DPH
1 | 210010133 | Trubka ochr.z PE vnitřní do R=38mm (PU) | 165 | m |  | 0
2 | 210010134 | Trubka ochr.z PE vnitřní do R=47mm (PU) | 10 | m |  | 0
3 | 210010323 | Krab.s víčkem;svor.čtverc. vč.zap., | 1 | ks |  | 0
4 | 210100001 | Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 | 24 | ks |  | 0
5 | 210100401 | Zapojení čerpadla | 1 | ks |  | 0
6 | 210200010 | LED pásek barevný, IP68 | 20.98 | m |  | 0
7 | 210200074 | Vestavné LED svítidlo do stěny-kašna | 6 | ks |  | 0
8 | 210200075 | Vestavné LED svítidlo do stěny-rampa, včetně osazení krabic | 18 | ks |  | 0
9 | 210203501 | Stožárové svítidlo na ocelovém stožáru | 1 | ks |  | 0
10 | 210220022 | Uzem. v zemi FeZn 30x4 mm vč.propoj.aj. | 50 | m |  | 0
11 | 210220321 | Svorka na potrubí vč.pásku (bez vodič.) | 4 | ks |  | 0
12 | 210800115 | CYKY-J 4x1.5 mm2 750V (PO) | 10 | m |  | 0
13 | 210800115 | CYKY-J 4x2.5 mm2 750V (PO) | 6 | m |  | 0
14 | 210800116 | CYKY-J 5x2.5 mm2 750V (PO) | 26 | m |  | 0
15 | 210800547 | CY 6 mm2 zelenožlutý (PU) | 8 | m |  | 0
16 | 210810046 | CYKY-J 3x2.5 mm2 750V (PU) | 191 | m |  | 0
17 | 215141122 | Zemní kruhové svítidlo,IP67 | 4 | ks |  | 0
18 | 215141122 | Reflektorové svítidlo, IP44 | 3 | ks |  | 0
19 | 215141313 | Ponorné LED svítidlo, IP68 | 3 | ks |  | 0
20 | 360190091 | Popisný štítek kabelový | 5 | ks |  | 0
| celkem: |  |  |  |  | 0
C46M - Zemní práce
poř.č. | číslo pol. | popis položky | množství | jedn. | jednnot.cena | celkem bez DPH
1 | 460010024 | vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru | 0.5 | km |  | 0
2 | 460030011 | sejmutí drnu | 33 | m2 |  | 0
3 | 460050004 | jáma pro J stožár jedn.6-8m v rovině zem.tř.4 | 1 | ks |  | 0
4 | 460100023 | pouzdrový zákl.pro stožár VO v trase 300x1500mm | 1 | ks |  | 0
5 | 460200134 | kabel.rýha 35cm/šíř. 50cm/hl. zem.tř.4 | 88 | m |  | 0
6 | 460490011 | fólie výstražná z PVC šířky 22cm | 53 | m |  | 0
7 | 460560134 | ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.50cm hl.zem.tř.4 | 88 | m |  | 0
8 | 460600001 | odvoz zeminy do 1km | 5 | m3 |  | 0
9 | 460620001 | položení drnu | 10 | m2 |  | 0
10 | 460680024 | průraz zdivem cihla tl.60cm | 2 | ks |  | 0
| celkem: |  |  |  |  | 0
C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy
poř.č. | číslo pol. | popis položky | množství | jedn. | jednnot.cena | celkem bez DPH
1 | 97302-2241 | vysek.zdi kamen.kapsy do 0.1m2 hl.do 150mm | 26 | ks |  | 0
| celkem: |  |  |  |  | 0
Výchozí revize elektro
poř.č. | číslo pol. | popis položky | množství | jedn. | jednnot.cena | celkem bez DPH
1 | 320410003 | Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont. | 1 | objem |  | 0
| celkem: |  |  |  |  | 0
Materiály
poř.č. | číslo pol. | popis položky | množství | jedn. | jednnot.cena | celkem bez DPH
1 | 00245 | Plastová trubka pr. 50mm, s velmi vysokou rázovou odolností (20,4J) | 10 | m |  | 0
2 | 01487 | svorka na potrubí "Bernard" + pásek | 4 | ks |  | 0
3 | 10.074.580 | Pásek pozink. FeZn 30x4 | 50 | KG |  | 0
4 | 10.074.642 | Trubka KOPOFLEX 40 rudá | 165 | M |  | 0
5 | 10.075.873 | Krabice 8111 PC z PH, IP54 | 1 | KS |  | 0
6 | 167004060 | KABEL CYKY-J 3x2,5 | 191 | M |  | 0
7 | 167004110 | KABEL CYKY-J 4x1,5 | 10 | M |  | 0
8 | 167004120 | KABEL CYKY-J 4x2,5 | 6 | M |  | 0
9 | 167004280 | KABEL CYKY-J 5x2,5 | 26 | M |  | 0
10 | 32160 | Vestavné svítidlo do stěny CANDO Q18, čtvercové, těleso hliník, povrch šedostříbrná,LED 4,5W, denní bílá, 230V, IP65, 135x135mm, h=85mm, včetně montážního boxu, svítí -dolů. | 6 | ks |  | 0
11 | 32161 | Vestavné svítidlo do stěny STAIR R1, obdélník, těleso hliník, difuzor sklo mat,,LED 1,5W teplá bílá 2700K, 230V, IP54, 112x44mm, h=50mm, vč. mont. boxu | 18 | ks |  | 0
12 | 32244 | Zemní kruhové svítidlo DASAR 115-R GU10, výklopné 30°, těleso hliník, rámeček nerez,1x35W(možno vyměnit za LED žárovku), GU10, 230V, IP67, d=130mm, h=160mm,vč. mont boxu, zátěž max 2t | 4 | ks |  | 0
13 | 32244 | Reflektorové svítidlo EASYLITE SPOT ES111, nastavitelný směr svícení, těleso hliník,povrch šedostříbrná, sklo čiré, GU10 ES111, 230V, IP44, zař. tř.1, l=235mm | 3 | ks |  | 0
14 | 32258 | Ponorné RGB svítidlo LED POOL (SC-G102C), 12V/12W, SPOT, krytí IP68, délka kabelu 3m | 3 | ks |  | 0
15 | 33746 | CY 6mm2 zelenožlutý | 8 | m |  | 0
16 | 47095 | LED pásek 60LED/m, 5050, IP68, RGB, 12V, GEL vč kabelu (1,5m) a mléčného krytu | 8 | m |  | 0
17 | 47317 | Stožárové svítidlo (stejná jako stávající),vč stožáru a výzbroje. | 1 | ks |  | 0
18 | 90005 | fólie z polyetylenu šíře 220mm | 53 | kg |  | 0
| celkem: |  |  |  |  | 0
|  |  | množství | jedn. | jednnot.cena | celkem bez DPH
Podružný materiál: |  |  | 1 | objem |  | 0
Prořez: |  |  | 1 | objem |  | 0
Dodávky zařízení (specifikace)
poř.č. | číslo pol. | popis položky | množství | jedn. | jednnot.cena | celkem bez DPH
O 1 | 22035 | Dodávka a montáž rozvaděče RO vč. výzbroje a dálkového ovladače ke kontroleru | 1 |  |  | 0
O 2 | 22036 | Úprava stávajícího rozvaděče v zámku vč dodávky jištění a prou.chráničů | 1 |  |  | 0
O 3 | 22037 | Utěsnění trubek před vniknutím vody | 1 | sada |  | 0
O 4 | 22038 | Zděný pilíř pro rozvaděč RM | 1 | ks |  | 0
O 5 | 22039 | Likvidace odpadu | 1 |  |  | 0
| celkem: |  |  |  |  | 0
Práce v HZS
poř.č. | číslo pol. | popis položky | množství | jedn. | jednnot.cena | celkem bez DPH
1 |  | Úklid pracoviště | 12 | hod. |  | 0
2 |  | Práce neobsažené v ceníku C21M - elektromontáže | 12 | hod. |  | 0
3 |  | Koordinace s ostatními profesemi | 24 | hod. |  | 0
4 |  | Spolupráce s revizním technikem | 2 | hod. |  | 0
5 |  | Komplexní vyzkoušení-oživení | 16 | hod. |  | 0
6 |  | Dokončovací práce | 16 | hod. |  | 0
| celkem: |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
Rekapitulace
Kap. | popis položky | bez PDH
| C21M - Elektromontáže | 0
| C46M - Zemní práce | 0
| C801-3 - Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy | 0
| Výchozí revize elektro | 0
| Materiály | 0
| Podružný materiál: | 0
| Prořez: | 0
| Dodávky zařízení (specifikace) | 0
| Práce v HZS | 0
| REKAPITULACE CELKEM | 0