## ČS
OBJEKT: Technologie kašny
Pol. | Název | množství | jednot. | Cena/Mj | Cena
Příloha B - strojní část
Dodávka
A | STROJE A ZAŘÍZENÍ
02.1. | ČERPACÍ STANICE Q = 8 l/s, H = 15 m, VČ. FM A ROZVADĚČE | 1 | ks | 0 | 0
| CELKEM STROJE |  |  |  | 0
B | POTRUBÍ A ARMATURY
03.1. | ELEKTROKOLENO 90° D63 | 1 | ks | 0 | 0
03.2. | POTRUBÍ PE100 WAVIN RC D63x5,8 mm SDR 11, DL. 850 mm | 1 | ks | 0 | 0
03.3. | PŘÍR. č. 0400, DN 50/63, PN 16 | 1 | ks | 0 | 0
03.4. | NEREZ TVAROVKA S PŘÍRUBOU DN 50 - ATYP., DL. 100 mm | 1 | ks | 0 | 0
03.5. | NEREZ TVAROVKA ATYP. DN 50, DL. 8960 mm (KAŠNA) | 1 | ks | 0 | 0
04.1. | NEREZ POTR. (AISI 316L) DN 100, DL. 300 mm | 1 | ks | 0 | 0
04.2. | NEREZ NÁTRUBEK DN 100 | 1 | ks | 0 | 0
04.3. | NEREZ POTR. (AISI 316L) DN 100, DL. 280 mm | 1 | ks | 0 | 0
04.4. | NEREZ OBLOUK DN 100 S JEDNÍM ZÁSUVNÝM KONCEM | 1 | ks | 0 | 0
| CELKEM POTRUBÍ |  |  |  | 0
C | PŘÍSLUŠENSTVÍ
06.1. | NÁVAREK G1/2" | 32 | ks | 0 | 0
| TRYSKA | 32 | ks | 0 | 0
| CELKEM PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |  |  | 0
D | OSTATNÍ MATERIÁL (SPOJOV. A TĚSNÍCÍ) vč. OBJÍMEK | 1 | kp | 0 | 0
A PODPĚR
E | NÁTĚRY | 1 | kp | 0 | 0
| Celkem dodávky |  |  |  | 0
Montáže a služby
A | STROJE A ZAŘÍZENÍ
02.1. | ČERPACÍ STANICE Q = 8 l/s, H = 15 m, VČ. FM A ROZVADĚČE | 20 | hod | 0 | 0
| CELKEM STROJE |  |  |  | 0
B | POTRUBÍ A ARMATURY
03.1. | ELEKTROKOLENO 90° D63 | 2 | hod | 0 | 0
03.2. | POTRUBÍ PE100 WAVIN RC D63x5,8 mm SDR 11, DL. 850 mm | 2 | hod | 0 | 0
03.3. | PŘÍR. č. 0400, DN 50/63, PN 16 | 2 | hod | 0 | 0
03.4. | NEREZ TVAROVKA S PŘÍRUBOU DN 50 - ATYP., DL. 100 mm | 2 | hod | 0 | 0
03.5. | NEREZ TVAROVKA ATYP. DN 50, DL. 8960 mm (KAŠNA) | 16 | hod | 0 | 0
04.1. | NEREZ POTR. (AISI 316L) DN 100, DL. 300 mm | 2 | hod | 0 | 0
04.2. | NEREZ NÁTRUBEK DN 100 | 2 | hod | 0 | 0
04.3. | NEREZ POTR. (AISI 316L) DN 100, DL. 280 mm | 2 | hod | 0 | 0
04.4. | NEREZ OBLOUK DN 100 S JEDNÍM ZÁSUVNÝM KONCEM | 2 | hod | 0 | 0
| CELKEM POTRUBÍ |  |  |  | 0
| PŘÍSLUŠENSTVÍ | 16 | hod | 0 | 0
| OSTATNÍ MATERIÁL (SPOJOV. A TĚSNÍCÍ) vč. OBJÍMEK | 1 | kp | 0 | 0
| KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ | 16 | hod | 0 | 0
| CELKEM Montáže a služby |  |  |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0