## Soupis prací
AKTUALIZACE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
"REKONSTRUKCE VO A ZŘÍZENÍ PŘÍPOJKY NN"
VE SMETANOVÝCH SADECH, NOVÝ JIČÍN
| SO 05 | PŘÍPOJKA NN
R E K A P I T U L A C E
| 1. | demontáže |  |  |  | 0
| 2.1 | montáže |  |  | 0
| 2.2 | montáže - materiál nosný |  |  | 0
| 2.3 | montáže - materiál podružný - % z položky 2.2 |  | 3% | 0
| 2. | montáže celkem |  |  |  | 0
| 3.1 | uzemnění - montáže |  |  | 0
| 3.2 | uzemnění - materiál nosný |  |  | 0
| 3.3 | uzemnění - materiál podružný - % z položky 3.2 |  | 3% | 0
| 3. | uzemnění celkem |  |  |  | 0
| 4.1 | dodávka strojů a zařízení (rozváděče) |  |  | 0
| 4.2 | dopravné - % z položky 4.1 |  | 3.6% | 0
| 4.3 | přesun - % z položky 4.1 |  | 1% | 0
| 4. | dodávka celkem |  |  |  | 0
| 5. | zemní práce |  |  |  | 0
| 6. | hodinová zúčtovací sazba |  |  |  | 0
| 7.1 | přidružené výkony - montáže % z položky č.2. |  | 1% | 0
| 7.2 | přidružené výkony - uzemnění % z položky č.3. |  | 2% | 0
| 7. | přidružené výkony celkem |  |  |  | 0
|  | STAVEBNÍ NÁKLADY - BEZ DPH |  |  |  | 0
|  | DPH 21% |  | 21% | 0
|  | CELKEM vč. DPH |  |  |  | 0
| Pozn.: | Rozpočet a výkaz výměr byl vypracován v cenové úrovni URS
texty položek podle číselných kódů jsou nezměněné a nemusí obsahově zcela korespondovat se skutečnými
názvy - jsou obsahově totožné a použitelné.
Položkový rozpočet
I. | DEMONTÁŽE
1 | 210 10-0251.R00 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2 | kus | 1 | 0 | 0
2 | 211 10-0003.R00 | Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2 | kus | 4 | 0 | 0
3 | 210 19-0002.R00 | Oceloplech.rozvodnice do 50kg | kus | 3 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
II.A | MONTÁŽE
1 | 210 10-0003.R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 | kus | 12 | 0 | 0
2 | 210 10-0251.R00 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2 | kus | 3 | 0 | 0
3 | 210 10-2001.R00 | Spojka epoxid. plast.kabely 1kV, SVPe 4x25 mm2 | kus | 1 | 0 | 0
4 | 210 19-0003.R00 | Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg | kus | 2 | 0 | 0
5 | 210 19-1542.R00 | Montáž pilíře PRIS 3 | kus | 1 | 0 | 0
6 | 210 01-0105.R00 | Lišta z PH bez krabic, ulož. pevně, V43 vkládací (PVC trubka UPRM) | m | 6 | 0 | 0
7 | 210 29-0841.R00 | Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče do 70 cm | kus | 2 | 0 | 0
8 | 210 81-0013.R00 | Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený | m | 5 | 0 | 0
9 | 210 95-0201.R00 | Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg | m | 5 | 0 | 0
10 | 210 29-2022.R00 | Vyp.vedení a zajiš.proti nedovolenému zapnutí | kus | 3 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
II.B | MONTÁŽE - materiál nosný
1 | kabelové spojky zalévané se spojovači pro kabely do 4 x 10 |  | ks | 1 | 0 | 0
2 | ohedná chránička DN 75, korugovaná s protahovacím lankem |  | m | 10 | 0 | 0
5 | kabel CYKY-J 4 x 10 |  | m | 5 | 0 | 0 | 133
3 | fólie z polyetylenu šíře 330mm |  | m | 5 | 0 | 0
4 | Betonová směs |  | m3 | 0.5 | 0 | 0
5 | prořez z položky č.2 a 3 |  |  | 5% | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
III.A | UZEMNĚNÍ - montáž
1 | 210 22-0002.R00 | Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm | m | 1 | 0 | 0
2 | 210 22-0010.R00 | Nátěr zemnícího pásku do 120 mm2 | m | 1 | 0 | 0
3 | 460 26-0011.RT1 | Pevné spojení páskových zemničů - naměření, očištění konců zemničů | kus | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
III.B | UZEMNĚNÍ - materiál nosný |  |  |  |  | 0
IV. | DODÁVKA
1 | Plastový rozváděč PR 1.1.2 s trojbodovým uzávěrem s vložkou FAB s montážní deskou a vestavěnými zásuvkami 2 x 230V / 16A, 1x 400V / 32A + Plastový rozváděč PR 1.1.3 s trojbodovým uzávěrem s vložkou FAB, proudový chránič, 2x jištěné vývody OPV 10/1 , 5x jištěné vývody OPV 10/3, svorkovnice PE a N na DIN liště, pro navazující rozvod NN ve stáv. zděném pilíři (RP 3) - rozvaděče (skříně) vedle sebe |  | ks | 1 | 0 | 0
2 | Plastový rozváděč PR 1.1.2 s trojbodovým uzávěrem s vložkou FAB - 4 jištěné vývody OPV 10/3 + svorkovnice PE a N na DIN liště (RP 1) |  | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
IV. | ZEMNÍ PRÁCE
1 | 460 01-0024.RT2 | Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru - délka trasy do 500 m | km | 0.02 | 0 | 0
2 | 460 05-0703.R00 | Jáma do 2 m3, hor.3 (pilíře pro RP) | m3 | 0.5 | 0 | 0
3 | 801 97104-2341 | vybour.otv.bet.zdi do 0.09m2 tl.do 300mm | ks | 2 | 0 | 0
4 | 460 08-0002.RT1 | Betonový základ do bednění, uložení betonu do dřevěného bednění | m3 | 0.5 | 0 | 0
5 | 460 20-0144.RT2 | Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4, ruční výkop rýhy | m | 5 | 0 | 0
6 | 460 42-0001.RT2 | Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm ze zeminy 5 cm, lože tloušťky 10 cm | m | 5 | 0 | 0
7 | 460 49-0012.R00 | Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm | m | 5 | 0 | 0
8 | 460 57-0133.R00 | Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním | m | 5 | 0 | 0
9 | 460 60-0001.R00 | Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km | m3 | 0.5 | 0 | 0
10 | 460 62-0013.R00 | Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, def. zatravnění | m2 | 5 | 0 | 0
11 |  | Zděný pilíř, hydroizolace, stříška, systémová omítka (cement tmel, perlinka, stěrková omítkovina) - výstavba vč. materiálu a finální úpravy | ks | 1 | 0 | 0
12 |  | Zazdění skříně s předchozím řezáním betonu pilou, vč. materiálu a konečné, pohledové úpravy | ks | 2 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
V. | HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA
1 | zaústění kabelu do RP 1 a RP3 vč. přepojení, ověření a zkušební provoz |  | hod. | 16 | 0 | 0
2 | výchozí revize, provedená měření, vypracování kompletní zprávy |  | hod. | 6 | 0 | 0
3 | vytýčení kabelů |  | hod. | 3 | 0 | 0
4 | digitální fotodokumentace stavby pro provozovatele a přejímku, kolaudaci |  |  |  |  | 0
5 | geodetické zaměření stavby na podkladu katastrální mapy (CD se soubory ve formátu dgn, dxf nebo dwg a tisk) ve trojím vyhotovení (poměrná část nákladů - trasy s VO) |  |  |  |  | 0
6 | provizorní doprav. značení, zajištění bezpečnosti provozu, pracovníků apod. |  |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0