## Soupis prací
AKTUALIZACE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
"REKONSTRUKCE VO A ZŘÍZENÍ PŘÍPOJKY NN"
VE SMETANOVÝCH SADECH, NOVÝ JIČÍN
| SO 04 | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
R E K A P I T U L A C E
| 1. | demontáže |  |  |  | 0
| 2.1 | montáže |  |  | 0
| 2.2 | montáže - materiál nosný |  |  | 0
| 2.3 | montáže - materiál podružný - % z položky 2.2 |  | 3% | 0
| 2. | montáže celkem |  |  |  | 0
| 3.1 | uzemnění - montáže |  |  | 0
| 3.2 | uzemnění - materiál nosný |  |  | 0
| 3.3 | uzemnění - materiál podružný - % z položky 3.2 |  | 3% | 0
| 3. | uzemnění celkem |  |  |  | 0
| 4.1 | dodávka strojů a zařízení (rozváděče) |  |  | 0
| 4.2 | dopravné - % z položky 4.1 |  | 3.6% | 0
| 4.3 | přesun - % z položky 4.1 |  | 1% | 0
| 4. | dodávka celkem |  |  |  | 0
| 5. | zemní práce |  |  |  | 0
| 6. | hodinová zúčtovací sazba |  |  |  | 0
| 7.1 | přidružené výkony - montáže % z položky č.2. |  | 1% | 0
| 7.2 | přidružené výkony - uzemnění % z položky č.3. |  | 2% | 0
| 7. | přidružené výkony celkem |  |  |  | 0
|  | STAVEBNÍ NÁKLADY - BEZ DPH |  |  |  | 0
|  | DPH 21% |  | 21% | 0
|  | CELKEM vč. DPH |  |  |  | 0
| Poznámka: | Rozpočet a výkaz výměr byl vypracován v cenové úrovni URS
texty položek podle číselných kódů jsou nezměněné a nemusí obsahově zcela
korespondovat se skutečnýminázvy - jsou obsahově totožné a použitelné.
Položkový rozpočet
I. | DEMONTÁŽE
(dle metodiky ceníků - montážní položky násobené koef. = 0,5)
1 | 210 10-0252.R00 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2 | kus | 52 | 0 | 0
2 | 210 20-2014.R00 | Svítidlo výbojkové 4460515 150W SHC parkové | kus | 2 | 0 | 0
3 | 211 20-2014.R00 | Svítidlo LED | kus | 26 | 0 | 0
4 | 210 20-4002.R00 | Stožár osvětlovací sadový - ocelový | kus | 28 | 0 | 0
5 | 210 20-4121.R00 | Patice stožárová litinová pro sadové stožáry | kus | 22 | 0 | 0
6 | 210 20-4201.R00 | Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh (2 a 3 okr) | kus | 28 | 0 | 0
7 | 210 90-1070.R00 | Kabel silový AYKY 1kV 4 x 25 mm2 volně uložený | m | 650 | 0 | 0
8 | 210 19-0002.R00 | Oceloplech.rozvodnice do 50kg | kus | 2 | 0 | 0
9 |  | odvoz demontovaného materiálu, mechanizmy, ukládání |  | 15% | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
II.A | MONTÁŽE
1 | 210 10-0251.R00 | Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2 | kus | 114 | 0 | 0
2 | 211 10-0003.R00 | Ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2 | kus | 416 | 0 | 0
3 | 210 10-2001.R00 | Spojka epoxid. plast.kabely 1kV, SVPe 4x25 mm2 | kus | 5 | 0 | 0
4 | 210 19-0002.R00 | Montáž rozvodnic do váhy 50 kg | kus | 2 | 0 | 0
5 | 210 19-0003.R00 | Montáž rozvodnic do váhy 100 kg | kus | 1 | 0 | 0
6 | 210 19-1541.R00 | Montáž pilíře RV | kus | 1 | 0 | 0
7 | 210 20-2025.R00 | Svítidlo - světlomet (osazené na stožár VO) | kus | 3 | 0 | 0
8 | 210 20-2014.R00 | Svítidlo LED ... parkové | kus | 37 | 0 | 0
9 | 210 20-4002.R00 | Stožár osvětlovací sadový - AL, přírubový, kónický | kus | 37 | 0 | 0
10 | 210 20-4201.R00 | Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh | kus | 35 | 0 | 0
11 | 210 20-4202.R00 | Elektrovýzbroj stožáru pro 2 okruhy | kus | 1 | 0 | 0
12 | 210 20-4203.R00 | Elektrovýzbroj stožáru pro 3 okruhy | kus | 1 | 0 | 0
13 | 210 01-0105.R00 | Lišta z PH bez krabic, ulož. pevně, V43 vkládací (PVC trubka UPRM) | m | 50 | 0 | 0
14 | 210 29-0841.R00 | Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče do 70 cm | kus | 6 | 0 | 0
15 | 210 29-0842.R00 | Demontáž/montáž krytu ocelopl. rozvaděče nad 70 cm | kus | 2 | 0 | 0
16 | 210 81-0005.R00 | Kabel CYKY-m 750 V do 3 x 2,5 mm2 volně uložený | m | 200 | 0 | 0
17 | 210 81-0013.R00 | Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený | m | 1320 | 0 | 0
18 | 210 95-0201.R00 | Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg | m | 1520 | 0 | 0
19 | 214 28-0810.R00 | Písmomalířské práce číslice a písmena do 100mm | kus | 65 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
II.B | MONTÁŽE - materiál nosný
1 | jednodílný stožár 5m kónický (hliníkový), přírubový, povrchová úprava černý (elox dle TZ), montáž na základový prvek do země, Ć dříku u země 146mm, vrchní 60 mm, zabezpečení spodní části povlakem z eleastomeru polyuretanového proti povětr.vlivům a solím (vč.dopravy) |  | ks | 37 | 0 | 0
2 | Prefabrikovaný betonový základ pro stožáry VO vč. spojovacího materiálu (vč. dopravy) |  | ks | 37 | 0 | 0
3 | světlomet s držákem na sadový stožár, LED 24W, 3000 K (podrobnosti v TZ) |  | ks | 3 | 0 | 0
4 | Svítidlo LED (WW 3000K) Philips - CityCharm Cordobe BDS490, 29W |  | ks | 11 | 0 | 0
5 | elektrovýzbroj s min. IP 2X, 1 okruh, jištění E14, zem.svorka, pro Cu kabely |  | ks | 35 | 0 | 0
6 | elektrovýzbroj s min. IP 2X, 2-3 okruhy, jištění E14, zem.svor., pro Cu kabely |  | ks | 1 | 0 | 0
7 | elektrovýzbroj s min. IP 2X, 2 okruhy, jištění E14, zem.svor., pro Cu kabely |  | ks | 1 | 0 | 0
8 | smršťovací spojka pro CYKY do 4x16 |  | ks | 5 | 0 | 0
9 | pojistková vložka E14/6A + poj. spodek 6A |  | ks | 40 | 0 | 0
10 | ohedná chránička DN 75, korugovaná s protahovacím lankem |  | m | 1180 | 0 | 0
11 | plastová ochranná trubka UPRM 40 |  | m | 50 | 0 | 0
12 | nerez páska Bandimex (materiál dtto) |  | m | 20 | 0 | 0
13 | spona pro pásku Bandimex (materiál dtto) |  | ks | 10 | 0 | 0
14 | kabel CYKY-J 3 x 1,5 |  | m | 100 | 0 | 0
15 | kabel CYKY-J 4 x 10 |  | m | 1320 | 0 | 0
16 | Konservační vazelina |  | kg | 1 | 0 | 0
17 | fólie z polyetylenu šíře 330mm |  | m | 930 | 0 | 0
18 | email konzumní venkovní (ZŽ) |  | kg | 0.5 | 0 | 0
19 | email konzumní venkovní (Bílá) |  | kg | 0.5 | 0 | 0
20 | Betonová směs |  | m3 | 2 | 0 | 0
21 | prořez z položky č.15 |  |  | 5% | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
III.A | UZEMNĚNÍ - montáž
1 | 210 22-0002.R00 | Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm | m | 5 | 0 | 0
2 | 210 22-0022.R00 | Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 10 mm | m | 1155 | 0 | 0
3 | 210 22-0301.R00 | Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ | kus | 47 | 0 | 0
4 | 210 22-0010.R00 | Nátěr zemnícího pásku do 120 mm2 | m | 50 | 0 | 0
5 | 460 26-0011.RT1 | Pevné spojení páskových zemničů - naměření a očištění konců zemničů | kus | 20 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
III.B | UZEMNĚNÍ - materiál nosný
1 | zemnič min. FeZn Ć 10 |  | kg | 708 | 0 | 0
2 | zkušební svorka ZS |  | ks | 37 | 0 | 0
3 | spojovací svorka SS |  | ks | 10 | 0 | 0
4 | prořez z položky č. 1 |  | % | 5% | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
IV. | DODÁVKA
1 | odbočný rozváděč VO (RVOO 1) 3 vývodový v oceloplechové skříni do zděného pilíře |  | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
IV. | ZEMNÍ PRÁCE
1 | 460 01-0024.RT2 | Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru - délka trasy do 500 m | km | 0.95 | 0 | 0
2 | 460 05-0703.R00 | Jáma do 2 m3 pro stožár VO, hor.3 (a pro pilíř RVOO) | m3 | 5 | 0 | 0
3 | 460 05-0704.R00 | Jáma do 2 m3 pro stožár VO, hor.4 (a jámy pro protlaky) | m3 | 37 | 0 | 0
4 | 460 08-0001.RT1 | Betonový základ do zeminy bez bednění, uložení betonu do výkopu | m3 | 0.5 | 0 | 0
5 | 460 08-0002.RT1 | Betonový základ do bednění, uložení betonu do dřevěného bednění | m3 | 1 | 0 | 0
6 | 460 10-0001.R00 | Přírubový základ prefabrikovaný mimo osu trasy | kus | 37 | 0 | 0
7 | 460 11-0001.R00 | Sonda pro vyhledání kabelů - výkop | kus | 5 | 0 | 0
8 | 460 11-0101.R00 | Sonda pro vyhledání kabelů - zához | kus | 5 | 0 | 0
9 | 460 12-0002.R00 | Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 | kus | 37 | 0 | 0
10 | 460 12-0082.RT1 | Násyp zeminy, hornina třídy 3-4, složení, rozprost. a udusání zeminy | m3 | 20 | 0 | 0
11 | 460 20-0143.RT2 | Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3, ruční výkop rýhy | m | 560 | 0 | 0
12 | 460 20-0144.RT2 | Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.4, ruční výkop rýhy (ztížený výkop okolo stromoví - kořeny) | m | 375 | 0 | 0
13 | 460 42-0001.RT2 | Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm ze zeminy 5 cm, lože tloušťky 10 cm | m | 930 | 0 | 0
14 | 460 49-0012.R00 | Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm | m | 930 | 0 | 0
15 | 460 51-0021.RT1 | Kabelový prostup z PVC trub, DN do 10,5 cm s obsypem | m | 1180 | 0 | 0
16 | 460 51-0111.RT3 | Protlačovaný prostup z PE trub, vč dod trub PE HD 75 | m | 180 | 0 | 0
17 | 460 57-0133.R00 | Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, 4 se zhutněním | m | 935 | 0 | 0
18 | 460 60-0001.R00 | Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km | m3 | 15 | 0 | 0
19 | 460 62-0013.R00 | Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, def. zatravnění | m2 | 1500 | 0 | 0
20 | 460 65-0016.RT2 | Podkladová vrstva z betonu, z betonu prostého B 10 | m3 | 0.5 | 0 | 0
21 |  | Zděný pilíř, hydroizolace, stříška, systémová omítka (cement tmel, perlinka, stěrková omítkovina) - výstavba vč. materiálu a finální úpravy | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  |  | 0
V. | HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA
1 | zaústění kabelů do připravených skříní a stávajících stožárů, úpravy, doplnění jištění, ověření a zkušební provoz, zapojení |  | hod. | 25 | 0 | 0
2 | výchozí revize, provedená měření, vypracování kompletní zprávy |  | hod. | 35 | 0 | 0
3 | orientační světelnětechnické měření nainstalované soustavy VO |  |  |  |  | 0
4 | digitální fotodokumentace stavby pro provozovatele a přejímku, kolaudaci, pasport VO |  |  |  |  | 0
5 | geodetické zaměření stavby na podkladu katastrální mapy (CD se soubory ve formátu dgn, dxf nebo dwg a tisk) ve trojím vyhotovení (poměrná část - spolu s NN) |  |  |  |  | 0
6 | provizorní doprav. značení, zajištění bezpečnosti provozu, pracovníků apod. |  |  |  |  | x
| Celkem |  |  |  |  | 0