## Rozpočet
VÝKAZ VÝMĚR TECHNOLOGIE EZS/EPS |  | ZSPD 1/4/2/2020
Doplnění technologie systému EZS/EPS dle projektové dokumentace DPS ul. Revoluční 1525/6, Nový Jičín
Prvky technologie | mj | počet | dodávka | montáž | cena celkem
Ústředna až 520 zón a 32 grup v krytu s komunikátorem a zdrojem | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Bezpečnostní krytí technologie EZS,PCO,AKU,NET base - antivandal | ks | 1 | 0 | 0 | 0
LCD klávesnice pro ovládání technologie | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Záložní akumulátor 17Ah | ks | 3 | 0 | 0 | 0
Systémový přídavný zdroj systému 12V/5A | ks | 2 | 0 | 0 | 0
Koncentrátor - 8 smyček | ks | 20 | 0 | 0 | 0
Kryt technologie modulů EZS - 19' OCRACK OCC rozvaděč | ks | 4 | 0 | 0 | 0
Detektor hořlavých plynů, nap. 12 V ss, ak./opt. sign. + relé | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Konvenční optickokouřový hlásič, bez patice | ks | 119 | 0 | 0 | 0
Std. patice pro hlásiče, reléová samoresetovací 12 V | ks | 119 | 0 | 0 | 0
Plastová povrchová propojovací krabice 12 + 2 šroubovací svorky | ks | 11 | 0 | 0 | 0
Červené tísňové tlačítko, NO/NC, prolamovací plast | ks | 11 | 0 | 0 | 0
Červený zadní kryt pro povrchovou montáž tlačítek EPS | ks | 11 | 0 | 0 | 0
Polykarbonátový ochranný kryt - povrchová montáž pro panic tlačítka | ks | 11 | 0 | 0 | 0
Bezpečnostní páska | ks | 30 | 0 | 0 | 0
Svorkovnice pro tlačítka EPS | ks | 30 | 0 | 0 | 0
EN54-3 červená siréna s doplňkovou červenou opt. signalizací, vysoká patice | ks | 11 | 0 | 0 | 0
Magnetický kontakt - dveřní, ochranný | ks | 5 | 0 | 0 | 0
Výstupní modul 12V/2A | ks | 11 | 0 | 0 | 0
TCP/IP komunikátor pro dálkový servis a komunikaci | ks | 1 | 0 | 0 | 0
Kabel FTP kat.6 - sběrnicový kabel | m | 1000 | 0 | 0 | 0
Kabel W6XS - sdělovací nízkofrekvenční kabel (lanko) | m | 5800 | 0 | 0 | 0
Kabel PRAFLAGUARD 2x2x0,8 | m | 500 | 0 | 0 | 0
Kabel přívodní 3Cx2,5 | m | 160 | 0 | 0 | 0
EL.žlab pro kabelovody EPS | m | 2280 | 0 | 0 | 0
PPV 1 drobný ins.materiál kabelovodu, kotvení, tmely,přepážky | mj | 4 | 0 | 0 | 0
PPV 2 drobné stavební práce, zapravení průrazů, kabelových tras | mj | 4 | 0 | 0 | 0
PPV 3 zkušební přípravky | mj | 1 | 0 | 0 | 0
PPV 4 přepravní náklady a režie | mj | 1 | 0 | 0 | 0
PPV 5 úklid | hod | 30 | 0 | 0 | 0
Zaškolení obsluhy | hod | 4 | 0 | 0 | 0
Provozní kniha EPS/EZS | mj | 1 | 0 | 0 | 0
Výchozí revize a kontrola provozuschopnosti | mj | 1 | 0 | 0 | 0
Mezisoučet dodávky bez DPH |  |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  |  | 0
Mezisoučet dodávky včetně DPH |  |  |  |  | 0