## Krycí list
D.1.4.3-02 KRYCÍ LIST VÝKAZU MATERIÁLU - SLEPÝ ROZPOČET
| Název stavby |  |  | Sprchy pro veřejnost muži a ženy - bazén Nový Jičín | [8 empty] | JKSO
Kód stavby
| Název objektu | [11 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | 1
| Název části |  |  | D.1.4.3 - Vzduchotechnika | [8 empty] | Místo
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
| Projektant |  |  | Roman Michoněk
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
04/2020
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | VRN (2% z PSV) |  |  |  | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 20 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  | 0
Poznámka:
Nedílnou součástí tohoto rozpočtu jsou výkresy a technická zpráva.
Cenová soustava vlastní.

## Rekapitulace
REKAPITULACE
Stavba: | Sprchy pro veřejnost muži a ženy - bazén Nový Jičín | Objednatel: | Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Objekt: |  | Zhotovitel:
Část: | D.1.4.3 - Vzduchotechnika | Datum: | 04/2020
Název zařízení |  |  |  | Dodávka celkem | Montáž celkem
Zařízení č.1 - Větrání sprch |  |  |  | 0 | 0
Mezisoučet všech zařízení |  |  |  | 0 | 0
Ostatní náklady - Pomocný materiál a práce |  |  |  |  | Dodávka celkem
P.1 | Montážní, závěsný, spojovací a těsnící materiál (hmotnost cca 25kg) |  |  |  | 0
P.2 | Doprava, svislá přeprava |  |  |  | 0
P.3 | Zaregulování VZT vč. protokolu, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy (15hod) |  |  |  | 0
P.5 | Dílenská dokumentace - příprava do výroby (opozicování potrubí VZT, dořešení detailů apod.) 10hod |  |  |  | 0
P.6 | Dokumentace skutečného provedení stavby vč. vypracování dokladové části VZT zařízení, doplnění |  |  |  | 0
do dokumentace skutečného stavu reálně dodané typy a označení jednotlivých zařízení (8hod)
P.7 | Technická a koordinační činnost na stavbě - 12hod |  |  |  | 0
Mezisoučet pomocného materiálu a prací |  |  |  |  | 0

## Položkový rozpočet
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Stavba: | Sprchy pro veřejnost muži a ženy - bazén Nový Jičín |  | Objednatel: |  | Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Část: | D.1.4.3 - Vzduchotechnika |  | Zhotovitel:
Pozice | Kód položky | Popis | MJ | Počet | Dodávka jednotky | Dodávka celkem | Montáž jednotky | Montáž celkem
Zařízení č.1 - Větrání sprch
1.1 | R240001001 | Čtyřhranná jednořadá vyústka 770x170mm s regulací a upevňovacího ráměčku, barevný odstín RAL dle obkladu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
- atypický rozměr vyústky z důvodu požadavku na přesný rozměr rámečku vyústky 800x200mm
1.2 | R240001002 | Čtyřhranná jednořadá vyústka 370x370mm s regulací a upevňovacího ráměčku, barevný odstín RAL dle obkladu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
- atypický rozměr vyústky z důvodu požadavku na přesný rozměr rámečku vyústky 400x400mm
1.3 | R240001003 | Odvodní vyústka jednořadá 280x140mm s regulací, materiál PVC | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | R240001004 | Odvodní vyústka jednořadá 200x100mm s regulací, materiál PVC | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | R240001005 | Uzavírací klapka těsná 100x100mm s přípravou na servopohon, materiál hliník vč. přírub | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5a | R240001006 | Servopohon k těsné klapce, funkce zapnuto/vypnuto (230V) | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240001007 | Čtyřhranné VZT potrubí pozink. sk. I., tř. těsnosti I. - 60% tvarovek | m2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240001008 | Výstuha potrubí k nové vyústce pomocí plechu tl.5mm - zajištění pochůznosti po potrubí v podobě opláštění potrubí | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240001009 | Plastové potrubí materiál PVC, spojováno na spojky vč. tvarovek a čtyř přírub 100x100mm k napojení klapek | m2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240001010 | Demontáže stávající VZT vč. odvozu a likvidace | hod | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240001011 | Úprava a zakrácení stávající trasy VZT dle potřeby profese ZTI | hod | 4 |  |  | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č. 1 |  |  |  | 0 |  | 0