REKAPITULACE STAVBY

Kód:	buk4a

Stavba:	Rekonstrukce plynové kotelny Vančurova

| KSO: | CC-CZ: |  |
| --- | --- | --- |
| Místo: Nový Jičín | Datum: | 3. 7. 2019 |
| Zadavatel: | IČ: |  |
| Město Nový Jičín,Masarykovo nám.1/1,741 01 N.Jičín | DIČ: |  |
| Uchazeč: | IČ: | 46993223 |
| CERGOMONT s.r.o. Projektant: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Zpracovatel: xxxxxx | DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: | CZ46993223 |

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v  soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Zadavatel při zpracování zadávací dokumentace a položkového rozpočtu včetně projektové dokumentace postupoval v souladu se základními zásadami zadávacího řízení dle § 6 ZZVZ a s maximální snahou na vymezení technických standardů stavebních prací, jejichž splnění požaduje. Vzhledem k tomu, že běžně používané cenové soustavy mají ve svých databázích definovány i položky, u nichž je v textu použit i popis a označení reprezentativního materiálu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud zadávací podmínky výslovně nestanoví z objektivních důvodů jinak.

| Cena bez DPH |  |  |  | 4 248 248,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DPH základní snížená | Sazba daně 21,00% 15,00% |  | Základ daně 4 248 248,00 0,00 | Výše daně 892 132,08 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 5 140 380,08 |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

| Kód: | buk4a |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavba: Místo: Zadavatel: Uchazeč: | Rekonstrukce plynové kotelny Vančurova Nový Jičín Město Nový Jičín,Masarykovo nám.1/1,741 01 N.Jičín CERGOMONT s.r.o. | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 3. 7. 2019 xxxxxxxxxxxxxxxxxa xxxxxxxxxxxxx |
| Kód |  | Popis |  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
| Náklady stavby celkem a DPS 01.01 - Technologie a spalinové cesty b DPS 01.02 - Plynová odběrná zařízení DPS 01.03 - MaR Vedlejší rozpočtové náklady | 4 248 248,00 3 586 744,76 127 944,46 490 508,35 43 050,43 | 5 140 380,08 4 339 961,16 154 812,80 593 515,10 52 091,02 | STA STA STA STA |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce plynové kotelny Vančurova

Objekt:

a - DPS 01.01 - Technologie a spalinové cesty

| KSO: | CC-CZ: |
| --- | --- |
| Místo: Nový Jičín | Datum: | 3. 7. 2019 |
| Zadavatel: | IČ: |  |
| Město Nový Jičín,Masarykovo nám.1/1,741 01 N.Jičín | DIČ: |  |
| Uchazeč: | IČ: | 46993223 |
| CERGOMONT s.r.o. | DIČ: | CZ46993223 |
| Projektant: |  |  | IČ: |  |
| xxxxxxxxxxx |  |  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  |  | IČ: |  |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx Poznámka: |  |  | DIČ: |  |
| Cena bez DPH |  |  |  | 3 586 744,76 |
|  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 3 586 744,76 |  | 21,00% | 753 216,40 |
| snížená | 0,00 |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 4 339 961,16 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce plynové kotelny Vančurova

Objekt:

a - DPS 01.01 - Technologie a spalinové cesty

| Místo: Nový Jičín | Datum: | 3. 7. 2019 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Město Nový Jičín,Masarykovo nám.1/1,741 01 N.Jičín | Projektant: | xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx |
| Uchazeč: CERGOMONT s.r.o. | Zpracovatel: | xxxxxxxxxxxxxx |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem |  | 3 586 744,76 |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | 80 107,43 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 5 735,25 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 15 248,88 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 48 823,02 |
| 997 - Přesun sutě | 4 712,02 |
| 998 - Přesun hmot | 5 588,26 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 3 358 443,76 |
| 713 - Izolace tepelné | 124 561,04 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 34 176,46 |
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | 2 128 929,36 |
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | 309 920,57 |
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 215 709,29 |
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | 397 126,89 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 6 782,27 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 124 852,91 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 16 384,97 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | 50 607,90 |
| OST - Ostatní | 97 585,67 |
| U - Upozornění | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce plynové kotelny Vančurova

Objekt:

a - DPS 01.01 - Technologie a spalinové cesty

| Místo: Nový Jičín |  |  | Datum: | 3. 7. 2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Město Nový Jičín,Masarykovo nám.1/1,741 01 N.Jičín |  |  | Projektant: | xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx |  |
| Uchazeč: CERGOMONT s.r.o. |  |  |  | Zpracovatel: | xxxxxxxxxxxxxxxx |  |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  | 3 586 744,76 |  |
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 80 107,43 |  |
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 5 735,25 |  |
| 1 | K | 310235251 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm | kus | 45,000 | 127,45 | 5 735,25 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 45 |  | 45,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 45,000 |  |  |  |
| D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 15 248,88 |  |
| 2 | K | 612315221 | Vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2 | kus | 90,000 | 99,10 | 8 919,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 45*2 |  | 90,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 90,000 |  |  |  |
| 3 | K | 642945111 | Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 1,000 | 4 400,91 | 4 400,91 | CS ÚRS 2019 01 |
|  | PSC |  | Poznámka k souboru cen: Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provedení, např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění. V cenách jsou započteny i náklady na manipulační dopravu, na kotvení zárubně do zdiva. V cenách není započtena dodávka zárubní, která se oceňuje ve specifikaci. Vyvěšení a zavěšení dveřního křídla (křídel) je započteno v cenách za osazení. 5. Ceny lze použít i pro osazení zárubně včetně křídla (křídel), které nelze vyvěsit. 6. Kompletace zárubně s křídlem (křídly) se ocení cenami katalogu PSV 800-767 Konstrukce zámečnické - montáž. |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 4 | M | 55300000 | zárubeň protipožární 900x1970 mm | kus | 1,000 | 1 928,97 | 1 928,97 |  |
|  | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 48 823,02 |  |
| 5 | K | 949101112 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | m2 | 297,000 | 150,06 | 44 567,82 | CS ÚRS 2019 01 |

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.

PSC	2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.

3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.

VV	18,00*16,50	297,000

VV	Součet	297,000

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | K | 977151221 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 110 do 120 mm | m | 0,450 | 2 092,55 | 941,65 | CS ÚRS 2019 01 |

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu

PSC	vody.

| VV |  | 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  | 0,45 |  | 0,450 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 0,450 |  |  |  |
| 7 | K | 977151226 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 200 do 225 mm | m | 0,900 | 3 681,72 | 3 313,55 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu. |  |  |  |  |  |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 0,45*2 |  | 0,900 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 0,900 |  |  |  |
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 4 712,02 |  |
| 8 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 14,826 | 175,90 | 2 607,89 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. |  |  |  |  |  |
| 9 | K | 997013509 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 489,834 | 0,29 | 142,05 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. |  |  |  |  |  |
| VV |  | 54,426*9 |  | 489,834 |  |  |  |
| 10 | K | 997013814 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604 | t | 2,000 | 981,04 | 1 962,08 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. |  |  |  |  |  |
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 5 588,26 |  |
| 11 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m | t | 21,339 | 261,88 | 5 588,26 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC | Poznámka k souboru cen: Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m. |  |
| D PSV | Práce a dodávky PSV | 3 358 443,76 |
| D 713 | Izolace tepelné | 124 561,04 |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| 12 | K | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm | m | 21,000 | 101,55 | 2 132,55 | CS ÚRS 2019 01 |

Poznámka k souboru cen:

- Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací.

- Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm).

PSC

Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03.

3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.

VV	"viz výkaz výměr

VV	1,50+3,50+13,50+2,50	21,000 VV	Součet	21,000

| 13 | M | 63154570 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 22/40 mm | m | 2,500 | 124,35 | 310,88 | CS ÚRS 2019 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | M | 63154601 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 28/50 mm | m | 13,500 | 169,23 | 2 284,61 | CS ÚRS 2019 01 |
| 15 | M | 63154572 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/60 mm | m | 3,500 | 198,66 | 695,31 | CS ÚRS 2019 01 |
| 16 | M | 63154573 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 42/40 mm | m | 1,500 | 141,27 | 211,91 | CS ÚRS 2019 01 |
| 17 | K | 713463212 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm | m | 115,000 | 101,55 | 11 678,25 | CS ÚRS 2019 01 |

Poznámka k souboru cen:

- Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací.

- Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm).

PSC

Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03.

3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.

VV	"viz výkaz výměr

VV	46,00+11,00+58,00	115,000 VV	Součet	115,000

| 18 | M | 63154028 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 54/60 mm | m | 58,000 | 243,54 | 14 125,32 | CS ÚRS 2019 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | M | 63154040 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 70/80 mm | m | 11,000 | 369,36 | 4 062,96 | CS ÚRS 2019 01 |
| 20 | M | 63154033 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 89/60 mm | m | 46,000 | 304,61 | 14 012,06 | CS ÚRS 2019 01 |
| 21 | K | 713463213 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D přes 100 do 150 mm | m | 53,500 | 101,55 | 5 432,93 | CS ÚRS 2019 01 |

Poznámka k souboru cen:

- Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací.

- Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm).

PSC

Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03.

3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.

VV	"viz výkaz výměr

VV	25,50+28,00	53,500 VV	Součet	53,500

| 22 | M | 63154050 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 108/80 mm | m | 28,000 | 443,68 | 12 423,04 | CS ÚRS 2019 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | M | 63154058 | pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 133/100 mm | m | 25,500 | 706,35 | 18 011,93 | CS ÚRS 2019 01 |
| 24 | K | 713471212 | Montáž izolace tepelné potrubí, ohybů, přírub, armatur nebo tvarovek snímatelnými pouzdry s vrstvenou izolací s upevněním na suchý zip (izolační materiál ve specifikaci) armatur | kus | 20,000 | 91,97 | 1 839,40 | CS ÚRS 2019 01 |

Poznámka k souboru cen:

PSC	1. Cenami -1111 až -1115 nelze oceňovat pouzdra z hliníkového plechu.

VV	"viz výkaz výměr

VV	"klapky uzavírací

| PČ Typ | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	2+5+7 	14,000 VV	1+2	3,000

VV	"klapky zpětné

VV	1+2	3,000 VV	Součet	20,000

| 25 | M | 28300003 | tepelná izolace z modif.polystyrenové vrstvené tkaniny snímatelná - klapka uzavírací mezipřír.DN125 | kus | 2,000 | 1 899,96 | 3 799,92 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | M | 28300004 | tepelná izolace z modif.polystyrenové vrstvené tkaniny snímatelná - klapka uzavírací mezipřír.DN100 | kus | 5,000 | 1 833,07 | 9 165,35 |  |
| 27 | M | 28300004a | tepelná izolace z modif.polystyrenové vrstvené tkaniny snímatelná - klapka uzavírací mezipřír.DN80 | kus | 7,000 | 1 784,27 | 12 489,89 |  |
| 28 | M | 28300012 | tepelná izolace z modif.polystyrenové vrstvené tkaniny snímatelná - zpětná klapka mezipřír. DN 100 | kus | 1,000 | 1 833,07 | 1 833,07 |  |
| 29 | M | 28300012a | tepelná izolace z modif.polystyrenové vrstvené tkaniny snímatelná - zpětná klapka mezipřír. DN 80 | kus | 2,000 | 2 165,01 | 4 330,02 |  |
| 30 | M | 28300014 | tepelná izolace z modif.polystyrenové vrstvené tkaniny snímatelná - sestava uzavírací klapka +filtr DN 100 | kus | 1,000 | 1 830,60 | 1 830,60 |  |
| 31 | M | 28300014a | tepelná izolace z modif.polystyrenové vrstvené tkaniny snímatelná - sestava uzavírací klapka +filtr DN 80 | kus | 2,000 | 1 784,77 | 3 569,54 |  |
| 32 | K | 998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,462 | 695,88 | 321,50 | CS ÚRS 2019 01 |

Poznámka k souboru cen:

- Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

- Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.

PSC

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost

|  |  | materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 34 176,46 |  |
| 33 | K | 722174022 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 | m | 40,000 | 249,75 | 9 990,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. |  |  |  |  |  |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 40,00 |  | 40,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 40,000 |  |  |  |
| 34 | K | 722174023 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 | m | 25,000 | 304,05 | 7 601,25 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. |  |  |  |  |  |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 25,00 |  | 25,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 25,000 |  |  |  |
| 35 | K | 722174027 | Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 63 x 10,5 | m | 2,000 | 649,36 | 1 298,72 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek. |  |  |  |  |  |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 2,00 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 36 | K | 722181231 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm | m | 40,000 | 63,03 | 2 521,20 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic. |  |  |  |  |  |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 40,00 |  | 40,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 40,000 |  |  |  |
| 37 | K | 722181232 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm | m | 25,000 | 68,65 | 1 716,25 | CS ÚRS 2019 01 |

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PSC | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic. |  |  |  |  |  |
| VV | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV | 25,00 |  | 25,000 |  |  |  |
| VV | Součet |  | 25,000 |  |  |  |
| 38 | K | 722181233 | Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm | m | 2,000 | 72,61 | 145,22 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic. |  |  |  |  |  |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 2,00 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 39 | K | 722234268 | Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 2 | kus | 1,000 | 550,31 | 550,31 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 40 | K | 722239106 | Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 2 | kus | 1,000 | 174,86 | 174,86 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 41 | M | 38800002 | Vodoměr studená voda 2" Qn=25 m3/h |  | 1,000 | 5 561,42 | 5 561,42 |  |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 42 | K | 722263207 | Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 3/4 x 130 mm Qn 2,5 | kus | 1,000 | 580,89 | 580,89 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC | Poznámka k souboru cen: 1. Cenami nelze oceňovat montáže vodoměrů při zřizování vodovodních přípojek; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 722 26- . 9 Oprava vodoměrů, části C 02. |  |  |  |  |  |
| VV | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 43 | K | 722290226 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 65,000 | 34,18 | 2 221,70 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC | Poznámka k souboru cen: Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku. |  |  |  |  |  |
| VV | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV | 40,00+25,00 |  | 65,000 |  |  |  |
| VV | Součet |  | 65,000 |  |  |  |
| 44 | K | 722290229 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100 | m | 2,000 | 69,11 | 138,22 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC | Poznámka k souboru cen: Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku. |  |  |  |  |  |
| VV | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV | 2,00 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 45 | K | 722290234 | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 67,000 | 24,29 | 1 627,43 | CS ÚRS 2019 01 |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku. |  |  |  |  |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |
| VV |  | 40,00+25,00+2,00 |  | 67,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 67,000 |  |  |
| 46 | K | 998722101 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,104 | 471,10 | 48,99 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC | Poznámka k souboru cen: Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |  |  |  |  |
| D 731 | Ústřední vytápění - kotelny |  |  |  | 2 128 929,36 |
| 47 | K | 731100847R | Demontáž kotle vč,spalinových cest a likvidace suti | kus | 2,000 | 4 086,37 | 8 172,74 |  |

VV	"viz výkaz výměr

VV	2	2,000

VV	Součet	2,000

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | K | 731101000R | "D+M stacionárního kondenzačního nerezového kotle K1,K3" Stacionární kondenzační nerezový kotel Výkon při teplotním spádu 50/30°C 380 kW Výkon při teplotním spádu 80/60°C 366 kW Příkon plynu při plném zatížení 377 kW Normový stupeň využití 109 (při 40/30°C) 106,1 (při 75/60) Připojovací tlak plynu 19 kPa Přípustný provozní tlak 5,5 bar Délka/šířka/výška kotle 2420/970/1840 mm Spotřeba plynu 46 Nm3/h Teplota spalin (při 50/30°C): 45°C (při 80/60°C): 74°C Odpor na straně spalin: 3,0 mbar Emise NOx: <80 mg/Nm3 - Emise CO: <50 mg/Nm3 Hladina akustického výkonu: Sálavý hořák 85 dB(A) - Spalinové hrdlo 80 dB(A) - Elektrické údaje: silové napětí 230V | kus | 2,000 | 542 607,74 | 1 085 215,48 | CS 2019 01 |

VV	"viz výkaz výměr

VV	1+1	2,000

VV	Součet	2,000

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | K | 731101001R | "D+M stacionárního kondenzačního nerezového kotle K2 " "Parametry kotle K2: • Jmenovitý výkon: o 50/30 °C 229 kW o 80/60 °C 219 kW Příkon v plynu: 226 kW • Normový stupeň využití o 40/30 °C 108,9 o 75/60 °C 106,1 Připojovací tlak plynu 15-50 kPa Přípustný provozní tlak 5,0 bar Délka/šířka/výška kotle 2325/970/1638 mm Spotřeba plynu 28 Nm3/h Teplota spalin o 50/30 °C 45°C o 80/60 °C 74°C Odpor na straně spalin 2,4 mbar Emise NOx: <80 mg/Nm3 | kus | 1,000 | 406 696,61 | 406 696,61 | CS 2019 01 |

VV	"viz výkaz výměr

VV	1 	1,000

VV	Součet	1,000

| 50 | K | 731101020R | D+M neutralizačního boxu s náplní pro zvýšení ph | kus | 1,000 | 55 212,36 | 55 212,36 | CS 2019 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	"viz výkaz výměr

VV	1 	1,000

VV	Součet	1,000

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | K | 731181020R | D+M kouřovodu v kotelně a exteriéru DN200 "Spalinové cesty budou v souladu s ČSN EN 1443, ČSN EN 1856-1 a budou vyhovovat minimálně: EN 1856-1-T200-P1-W-V2-L50060-O00 Konstrukce: 3-složková v kotelně a komíně kouřovody: DN 200 mm , nerezový plech, tl. 0,6 mm, mat. 1.4404, jednostranně vyztužený pásovinou 50x5 mm po 1 m tepelná izolace: 40 mm izolace (65 m3/kg) opláštění: nerezový plech, min. tl. 0,6 mm, mat. 1.4301 " | m | 55,000 | 4 515,02 | 248 326,10 |  |

VV	"viz výkaz výměr

VV	55,00	55,000 VV	Součet	55,000

| 52 | K | 731181020R1 | "Spalinové cesty budou v souladu s ČSN EN 1443, ČSN EN 1856-1 a budou vyhovovat minimálně: EN 1856-1-T200-P1-W-V2-L50060-O00 Konstrukce: 3-složková v kotelně a komíně kouřovody: DN 250 mm , nerezový plech, tl. 0,6 mm, mat. 1.4404, jednostranně vyztužený pásovinou 50x5 mm po 1 m tepelná izolace: 40 mm izolace (65 m3/kg) opláštění: nerezový plech, min. tl. 0,6 mm, mat. 1.4301 " | m | 27,000 | 5 336,67 | 144 090,09 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D+M kouřovodu v kotelně a exteriéru DN250

| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  | 27,00 |  | 27,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 27,000 |  |  |  |
| 53 | K | 731181021R | D+M Oblouk 3-segmentový, s revizním otvorem DN 250 | kus | 2,000 | 1 532,88 | 3 065,76 |  |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 54 | K | 731181021R1 | D+M Oblouk 3-segmentový, DN 250 | kus | 2,000 | 1 226,30 | 2 452,60 |  |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 55 | K | 731181021R2 | D+M Patní koleno DN 250 | kus | 2,000 | 1 839,45 | 3 678,90 |  |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 56 | K | 731181021R3 | D+M Oblouk 3-segmentový, s revizním otvorem DN 200 | kus | 1,000 | 3 065,75 | 3 065,75 |  |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 57 | K | 731181021R4 | D+M Oblouk 3-segmentový, DN 200 | kus | 1,000 | 1 839,45 | 1 839,45 |  |
| PČ Typ | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  |  | 1,000 |  |  |  |
| 58 | K | 731181021R5 | D+M Patní koleno DN 200 |  | kus | 1,000 | 2 452,60 | 2 452,60 |  |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  |  | 1,000 |  |  |  |
| 59 | K | 731181021R6 | D+M podpěry a uložení kouřovodů |  | soubo r | 1,000 | 613,15 | 613,15 |  |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  |  | 1,000 |  |  |  |
| 60 | K | 731181021R7 | D+M dorbné pomocné ocelové konstrukce |  | soubo r | 1,000 | 1 226,30 | 1 226,30 |  |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  |  | 1,000 |  |  |  |
| 61 | K | 731181021R8 | Doprava vč.zvedací techniky |  | soubo r | 1,000 | 36 789,00 | 36 789,00 |  |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |  |
| VV |  | 1 |  |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  |  | 1,000 |  |  |  |
| 62 | K | 731200829R | Demontáž kotle vč,spalinových cest a likvidace suti | kus | 1,000 | 4 086,37 | 4 086,37 |  |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 1"Hoval ThermoCondesor TCAF 1500 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 63 | K | 731890801 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot kotelen vodorovně do 100 m umístěných ve výšce (hloubce) do 6 m | t | 48,062 | 567,49 | 27 274,70 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC | Poznámka k souboru cen: 1. Pro volbu ceny -0801 nebo -0802 je rozhodující výška (hloubka) úrovně podlaží, ve kterém je kotelna umístěna. Výška objektu není pro volbu ceny rozhodující. |  |  |  |  |
| 64 | K | 998731101 | Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 28,002 | 3 380,88 | 94 671,40 | CS ÚRS 2019 01 |

Poznámka k souboru cen:

- Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

- Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.

PSC

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D	732	Ústřední vytápění - strojovny	309 920,57

| 65 | K | 732101002R | D+M kombinovaného rozdělovače a sběrače "Kombinovaný rozdělovač se sběračem Qn 42 m3//h délka 2,65 m základní nátěr tvar přímý 2x podpěry na podlahu (žárově zinkované, antivibrační podpěry) s tepelnou izolací PUR" | kus | 1,000 | 21 792,75 | 21 792,75 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	"viz výkaz výměr

VV	1	1,000

VV	Součet	1,000

| PČ Typ | Kód | Popis D+M změkčování topné vody | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | K | 732109000R | "Změkčování topné vody: automatický simplexní změkčovací filtr (kapacita 60), vč. instalačních armatur pro montáž změkčovacího filtru (napojovací hadice, blok se zkušebním ventilem s obtokem) záchytná vana mechanický předfiltr oddělovač systému dle ČSN EN 1717 bezpečnostní záchytná vana napojení na kanalizaci mechanický předfiltr 1"" Parametry pro návrh CHÚV: objem: cca 25 m3 přetlak studené vody v přípojce: 5 bar průtok upravené vody 0,5 m3/hod (max 2,0 m3/hod) půdorysný rozměr pro instalaci: 0,6 x 1,0 m 1x zásuvka 230V / 50 Hz, 100 W" | kus | 1,000 | 22 320,81 | 22 320,81 |  |

VV	"viz výkaz výměr

VV	1	1,000

VV	Součet	1,000

| 67 | K | 732199100 | Montáž štítků orientačních | soubo | 60,000 | 60,41 | 3 624,60 | CS ÚRS 2019 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

r

VV	"viz výkaz výměr

VV	60	60,000 VV	Součet	60,000

| 68 | M | 28300000.1 | orientační štítek na potrubí | kus | 60,000 | 12,26 | 735,60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | K | 7323310002R | D+M tlakové expanzní nádoby Tlaková expanzní nádoba s membránou o objemu 50 l, PN6, připojení na systém R 3/4", včetně servisního ventilu se zajištěním 1" | kus | 1,000 | 2 218,70 | 2 218,70 |  |

VV	"viz výkaz výměr

VV	1	1,000

VV	Součet	1,000

| 70 | K | 7323310003R | D+M tlakové expanzní nádoby Tlaková expanzní nádoba s membránou o objemu 80 l, PN6, připojení na systém R 1", včetně servisního ventilu se zajištěním 1" | kus | 2,000 | 3 081,06 | 6 162,12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	"viz výkaz výměr

VV	2	2,000

VV	Součet	2,000

| PČ Typ | Kód | Popis D+M expanzního automatu | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | K | 732331000R | "Expanzní čerpadlový automat pro udržování tlaku, odplyňování a doplňování topné soustavy s expanzní membránovou beztlakou nádobou o objemu 1500 l sestavený do funkčního celku do modulárního rámového systému pro topnou soustavu o parametrech: objem soustavy cca. 32 m3, statický tlak 1,5 bar-g, otevírací tlak PV 5,0 bar-g. řídící jednotka a komunikační elektronika s rozhraním R485, beznapěťový výstup pro předávání signálu souhrnné poruchy udržování tlaku dvěma na sobě nezávislými odstředivými nerezovými čerpadly ve spojení se dvěma robusními a vůči znečištění odolnými kulovými kohouty s elektrickým pohonem s předřazeným filtrem jako přepouštěcím zařízením v rozsahu +/- 0,2 bar solenoidový ventil pro dopouštění soustavy pojistný venti l uzavírací kulové kohouty se zajištěním v otevřeném stavu- připojovací souprava maximální dovolený tlak 10 bar-g" | kus | 1,000 | 196 199,17 | 196 199,17 |  |
| VV | "viz výkaz výměr |  |  |  |
| VV | 1 | 1,000 |  |  |
| VV | Součet | 1,000 |  |  |
| 72 | K | 732429221 | Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných přírubových jednodílných DN 32 | soubo r | 1,000 | 271,72 | 271,72 | CS ÚRS 2019 01 |

VV	"viz výkaz výměr

VV	1	1,000

VV	Součet	1,000

| 73 | M | 42600000 | Q = 10,5 m3/h, H = 5,9 m, DN32, PN10 napětí 1x 230 V, předpokládaný příkon do 340 W spojité řízené otáčky (integrovaný FM) komunikace přes IR-rozhraní snímatelná tepelná izolace" | kus | 1,000 | 16 333,09 | 16 333,09 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

"Oběhové elektronické mokroběžné čerpadlo:

| VV | "viz výkaz výměr |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VV | 1 | 1,000 |  |  |
| VV | Součet | 1,000 |  |  |
| 74 | K | 732429223 | Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných přírubových jednodílných DN 40 | soubo r | 2,000 | 271,72 | 543,44 | CS ÚRS 2019 01 |

VV	"viz výkaz výměr

VV	1+1	2,000

VV	Součet	2,000

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | M | 42600002 | "Oběhové elektronické mokroběžné čerpadlo: Q = 15,5 m3/h, H = 5,9 m, DN40, PN10 napětí 1x 230 V, předpokládaný příkon do 430 W spojité řízené otáčky (integrovaný FM) komunikace přes IR-rozhraní snímatelná tepelná izolace" | kus | 1,000 | 19 223,48 | 19 223,48 |  |
| 76 | M | 42600010 | "Oběhové elektronické mokroběžné čerpadlo: Q = 17 m3/h, H = 5,9 m, DN40, PN10 napětí 1x 230 V, předpokládaný příkon do 610 W spojité řízené otáčky (integrovaný FM) komunikace přes IR-rozhraní snímatelná tepelná izolace" | kus | 1,000 | 19 223,48 | 19 223,48 |  |
| VV | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 77 | K | 998732101 | Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,913 | 1 392,78 | 1 271,61 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC | Poznámka k souboru cen: Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |  |  |  |  |  |
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 215 709,29 |  |
| 78 | K | 733101000 | Protipožární ucpávky | kus | 10,000 | 490,52 | 4 905,20 |  |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 10 |  | 10,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 10,000 |  |  |  |
| 79 | K | 733111114 | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 20,materiál P235TR2 | m | 2,000 | 329,31 | 658,62 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 2,00 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 80 | K | 733111115 | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 25,materiál P235TR2 | m | 12,000 | 382,42 | 4 589,04 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 12,00 |  | 12,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 12,000 |  |  |  |
| 81 | K | 733111116 | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 32,materiál P235TR2 | m | 3,000 | 495,40 | 1 486,20 | CS ÚRS 2019 01 |

VV	"viz výkaz výměr

VV	3,00	3,000

VV	Součet	3,000

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | K | 733111117 | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 40,materiál P235TR2 | m | 1,000 | 555,07 | 555,07 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 1,00 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 83 | K | 733111118 | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 50, materiál P235TR2 | m | 52,500 | 710,08 | 37 279,20 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 52,50 |  | 52,500 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 52,500 |  |  |  |
| 84 | K | 733121222 | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách Ø 76,1/2,9,materiál P235TR2 | m | 10,000 | 840,04 | 8 400,40 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. V cenách –2122 a -2123 je započteno: úplné těleso přípojky, navaření hrdla přípojky. |  |  |  |  |  |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 10,00 |  | 10,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 10,000 |  |  |  |
| 85 | K | 733121225 | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách Ø 88,9/3,2,114,3/3,6,materiál P235TR2 | m | 41,400 | 1 072,93 | 44 419,30 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. V cenách –2122 a -2123 je započteno: úplné těleso přípojky, navaření hrdla přípojky. |  |  |  |  |  |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 41,40 |  | 41,400 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 41,400 |  |  |  |
| 86 | K | 733121229 | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách Ø 114,3/3,6,materiál P235TR2 | m | 25,300 | 1 469,22 | 37 171,27 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. V cenách –2122 a -2123 je započteno: úplné těleso přípojky, navaření hrdla přípojky. |  |  |  |  |  |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 25,30 |  | 25,300 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 25,300 |  |  |  |
| 87 | K | 733121233 | Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách Ø 139,7/4,materiál P235TR2 | m | 23,000 | 1 885,08 | 43 356,84 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. V cenách –2122 a -2123 je započteno: úplné těleso přípojky, navaření hrdla přípojky. |  |  |  |  |  |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 23,00 |  | 23,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 23,000 |  |  |  |
| 88 | K | 733124119 | Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním DN/DN 1 65/50,materiál P235TR2 | kus | 1,000 | 735,80 | 735,80 | CS ÚRS 2019 01 |
| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. V cenách –2122 a -2123 je započteno: úplné těleso přípojky, navaření hrdla přípojky. |  |  |  |  |  |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 89 | K | 733124121 | Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním DN/DN 1 65/40,materiál P235TR2 | kus | 2,000 | 918,03 | 1 836,06 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. V cenách –2122 a -2123 je započteno: úplné těleso přípojky, navaření hrdla přípojky. |  |  |  |  |  |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 90 | K | 733124121R | Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním DN/DN 1 80/ 40,materiál P235TR2 | kus | 1,000 | 1 221,53 | 1 221,53 |  |
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. V cenách –2122 a -2123 je započteno: úplné těleso přípojky, navaření hrdla přípojky. |  |  |  |  |  |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 91 | K | 733124122 | Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním DN/DN 1 80/ 50,materiál P235TR2 | kus | 3,000 | 993,89 | 2 981,67 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. V cenách –2122 a -2123 je započteno: úplné těleso přípojky, navaření hrdla přípojky. |  |  |  |  |  |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
| 92 | K | 733124122R | Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním DN/DN 1 80/ 32,materiál P235TR2 | kus | 1,000 | 1 221,53 | 1 221,53 |  |
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. V cenách –2122 a -2123 je započteno: úplné těleso přípojky, navaření hrdla přípojky. |  |  |  |  |  |
| 93 | K | 733124123R | Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním DN/DN 1 80/ 65,materiál P235TR2 | kus | 3,000 | 993,89 | 2 981,67 |  |

Poznámka k souboru cen:

1. Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu.

PSC	2. V cenách –2122 a -2123 je započteno:

- úplné těleso přípojky,

- navaření hrdla přípojky.

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
| 94 | K | 733124123 | Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním DN/DN 1 100/ 40,materiál P235TR2 | kus | 1,000 | 1 076,92 | 1 076,92 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. V cenách –2122 a -2123 je započteno: úplné těleso přípojky, navaření hrdla přípojky. |  |  |  |  |  |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 95 | K | 733124124 | Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním DN/DN 1 100/ 65,materiál P235TR2 | kus | 5,000 | 1 274,14 | 6 370,70 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. V cenách –2122 a -2123 je započteno: úplné těleso přípojky, navaření hrdla přípojky. |  |  |  |  |  |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 5 |  | 5,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 5,000 |  |  |  |
| 96 | K | 733124127 | Potrubí z trubek ocelových hladkých zhotovení trubkových přechodů jednostranných přímých z trubek ocelových hladkých kováním DN/DN 1 125/ 50 | kus | 1,000 | 2 134,25 | 2 134,25 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: Cenami –2122 a -2123 se oceňuje napojení rozvodu na jednotlivá stoupací potrubí, popř. na měřicí nebo regulační armaturu přípojky topného okruhu. V cenách –2122 a -2123 je započteno: úplné těleso přípojky, navaření hrdla přípojky. |  |  |  |  |  |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 97 | K | 733131135 | Kompenzátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 100°C přírubové DN 80 | soubo r | 1,000 | 2 175,79 | 2 175,79 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 98 | K | 733131136 | Kompenzátory pro ocelové potrubí pryžové PN 16 do 100°C přírubové DN 100 | soubo r | 2,000 | 2 821,30 | 5 642,60 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 99 | K | 733190107 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40 | m | 18,000 | 7,98 | 143,64 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí potrubí nebo armatury). |  |  |  |  |  |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 2,00+12,00+3,00+1,00 |  | 18,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 18,000 |  |  |  |
| 100 | K | 733190108 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50 | m | 52,500 | 12,18 | 639,45 | CS ÚRS 2019 01 |

Poznámka k souboru cen:

PSC	1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí potrubí nebo armatury).

VV	"viz výkaz výměr

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  | 52,50 |  | 52,500 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 52,500 |  |  |  |
| 101 | K | 733190225 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3/2,9 do 89/5,0 | m | 51,400 | 17,72 | 910,81 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí potrubí nebo armatury). |  |  |  |  |  |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 10,00+41,40 |  | 51,400 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 51,400 |  |  |  |
| 102 | K | 733190232 | Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø přes 89/5,0 do 133/5,0 | m | 48,300 | 23,23 | 1 122,01 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC |  | Poznámka k souboru cen: 1. Zkouškami těsnosti potrubí se rozumí běžné přezkoušení za provozu (např. při výměně částí potrubí nebo armatury). |  |  |  |  |  |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 25,30+23,00 |  | 48,300 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 48,300 |  |  |  |
| 103 | K | 998733101 | Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 1,599 | 1 059,24 | 1 693,72 | CS ÚRS 2019 01 |

Poznámka k souboru cen:

- Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

- Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu.

PSC

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D	734	Ústřední vytápění - armatury	397 126,89

| 104 | K | 734100099R | D+M uzavírací klapky s el.pohonem DN80,PN16 Uzavírací klapka s elektropohonem DN80 PN16, servopohon (AC 24V, 50Hz, kroutící moment 38Nm, příkon 65W, čas přestavení 5s, regulace OT/ZAV, 2x koncový spínač, okolní teplota 0 až +50°C, médium topná voda) | kus | 1,000 | 21 103,15 | 21 103,15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	"viz výkaz výměr

VV	1	1,000

VV	Součet	1,000

| 105 | K | 734101000R | D+M uzavírací klapky s el.pohonem DN100,PN16 Uzavírací klapka s elektropohonem DN100 PN16, servopohon (AC 24V, 50Hz, kroutící moment 38Nm, příkon 65W, čas přestavení 5s, regulace OT/ZAV, 2x koncový spínač, okolní teplota 0 až +50°C, médium topná voda) | kus | 2,000 | 26 205,54 | 52 411,08 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |
| VV | 2 |  | 2,000 |  |  |
| VV | Součet |  | 2,000 |  |  |
| 106 | K | 734109213 | Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 40 | soubo | 1,000 | 818,62 | 818,62 | CS ÚRS 2019 01 |

r

VV	"viz výkaz výměr

VV	1 	1,000

VV	Součet	1,000

| 107 | M | 42200000 | Měřič tepla, včetně ultrazvukového průtokoměru6/4" - Qn=10 m3/h -nový modul M-Bus | kus | 2,000 | 15 814,36 | 31 628,72 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |
| VV | 1+1 |  | 2,000 |  |  |
| VV | Součet |  | 2,000 |  |  |
| 108 | K | 734109214 | Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 50 | soubo | 1,000 | 940,93 | 940,93 | CS ÚRS 2019 01 |

r

VV	"viz výkaz výměr

| PČ Typ | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	1	1,000

VV	Součet	1,000

| 109 | M | 42200006 | "Měřič tepla, včetně ultrazvukového průtokoměru DN50, PN16: Qn = 15 m3/h modul M-Bus + impulzní vstupy napájení 230 V AC sada snímačů Pt100, kabely 2,5 m" | kus | 1,000 | 20 877,76 | 20 877,76 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |
| VV | 1 |  | 1,000 |  |  |
| VV | Součet |  | 1,000 |  |  |
| 110 | K | 734109215 | Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 65 | soubo | 2,000 | 1 070,31 | 2 140,62 | CS ÚRS 2019 01 |

r

VV	"viz výkaz výměr

VV	2 	2,000

VV	Součet	2,000

| 111 | M | 42200005 | "Měřič tepla, včetně ultrazvukového průtokoměru DN65, PN16: Qn = 25 m3/h modul M-Bus + impulzní vstupy napájení 230 V AC sada snímačů Pt100, kabely 2,5 m" | kus | 2,000 | 22 611,75 | 45 223,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |
| VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |
| 112 | K | 734109215 | Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 16 DN 65 | soubo r | 1,000 | 1 070,31 | 1 070,31 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |
| VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |
| 113 | M | 42200030 | vyvažovací ventil Dn 65 Pn 16 | kus | 1,000 | 7 369,45 | 7 369,45 |  |
| 114 | K | 734109414 | Montáž armatur přírubových se třemi přírubami PN 16 DN 50 | soubo | 1,000 | 1 378,09 | 1 378,09 | CS ÚRS 2019 01 |

r

VV	"viz výkaz výměr

VV	1	1,000

VV	Součet	1,000

| 115 | M | 42200009 | "Třícestný regulační ventil (směšovací funkce) s elektropohonem ventil: DN50, PN6, TS=130°C, kvs=40 m3/h, lineární charakteristika pohon: zdvih: 20 mm, ovládací síla 1000 N, provozní napětí: AC 24 V, příkon 9 VA, řídící signál: 3-polohový, doba přestavení: 120 s, včetně pomocného kontaktu, potencioměr" | kus | 1,000 | 10 135,37 | 10 135,37 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 116 | K | 734109415 | Montáž armatur přírubových se třemi přírubami PN 16 DN 65 | soubo | 3,000 | 1 565,86 | 4 697,58 | CS ÚRS 2019 01 |

r

VV	"viz výkaz výměr

VV	3	3,000

VV	Součet	3,000

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 117 | M | 42200020 | "Třícestný regulační ventil (směšovací funkce) s elektropohonem ventil: DN65, PN6, TS=130°C, kvs=63 m3/h, lineární charakteristika pohon: zdvih: 20 mm, ovládací síla 1000 N, provozní napětí: AC 24 V, příkon 9 VA, řídící signál: 3-polohový, doba přestavení: 120 s, včetně pomocného kontaktu, potencioměr" | kus | 3,000 | 16 103,77 | 48 311,31 |  |
| 118 | K | 734163428 | Filtry z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou PN 16 do 300°C DN 80 | soubo | 2,000 | 4 913,09 | 9 826,18 | CS ÚRS 2019 01 |

r

VV	"viz výkaz výměr

| VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 119 | K | 734163429 | Filtry z uhlíkové oceli s vypouštěcí přírubou PN 16 do 300°C DN 100 | soubo r | 1,000 | 6 220,26 | 6 220,26 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 120 | K | 734173214 | Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200°C DN 50 | soubo r | 3,000 | 592,24 | 1 776,72 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
| 121 | K | 734173216 | Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200°C DN 65 | soubo r | 6,000 | 656,21 | 3 937,26 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 6 |  | 6,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 6,000 |  |  |  |
| 122 | K | 734173217 | Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200°C DN 80 | soubo r | 2,000 | 905,82 | 1 811,64 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 123 | K | 734173218 | Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 6/I, 200°C DN 100 | soubo r | 3,000 | 1 316,00 | 3 948,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
| 124 | K | 734173413 | Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200°C DN 40 | soubo r | 4,000 | 608,96 | 2 435,84 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 2+2 |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
| 125 | K | 734173414 | Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200°C DN 50 | soubo r | 1,000 | 710,46 | 710,46 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 126 | K | 734173416 | Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200°C DN 65 | soubo r | 4,000 | 809,93 | 3 239,72 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
| 127 | K | 734173417 | Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200°C DN 80 | soubo r | 10,000 | 1 043,90 | 10 439,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 10 |  | 10,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 10,000 |  |  |  |
| 128 | K | 734173418 | Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200°C DN 100 | soubo r | 8,000 | 1 489,59 | 11 916,72 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 8 |  | 8,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 8,000 |  |  |  |
| 129 | K | 734173421 | Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200°C DN 125 | soubo | 1,000 | 1 898,84 | 1 898,84 | CS ÚRS 2019 01 |

r

VV	"viz výkaz výměr

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 130 | K | 734193116 | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 80 | soubo r | 9,000 | 2 711,41 | 24 402,69 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 9 |  | 9,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 9,000 |  |  |  |
| 131 | K | 734193117 | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 100 | soubo r | 6,000 | 3 023,47 | 18 140,82 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 6 |  | 6,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 6,000 |  |  |  |
| 132 | K | 734193118 | Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 125 | soubo r | 2,000 | 4 028,14 | 8 056,28 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 133 | K | 734193136R | Ostatní přírubové armatury zpětné klapky mezipřírubové PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 80 | soubo r | 2,000 | 1 060,09 | 2 120,18 |  |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 134 | K | 734193137R | Ostatní přírubové armatury zpětné klapky mezipřírubové PN 16 do 120°C disk tvárná litina DN 100 | soubo r | 1,000 | 1 303,80 | 1 303,80 |  |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 135 | K | 734211120 | Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2 | kus | 4,000 | 185,83 | 743,32 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
| 136 | K | 734220101 | Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 3/4 | kus | 1,000 | 1 378,81 | 1 378,81 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřící a vypouštěcí armatury.Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105. |  |  |  |  |  |
| VV | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 137 | K | 734220104 | Ventily regulační závitové vyvažovací přímé PN 20 do 100°C G 6/4 | kus | 1,000 | 2 531,35 | 2 531,35 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -0101 až -0105 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž měřící a vypouštěcí armatury.Tyto se oceňují samostatně souborem cen 734 49 1101 až -1105. |  |  |  |  |  |
| VV | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 138 | K | 734251213 | Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar G 1 | kus | 3,000 | 670,61 | 2 011,83 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
| VV | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
| 139 | K | 734291123 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 | kus | 16,000 | 78,90 | 1 262,40 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV | 16 |  | 16,000 |  |  |  |
| VV | Součet |  | 16,000 |  |  |  |
| 140 | K | 734291124 | Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 3/4 | kus | 4,000 | 123,55 | 494,20 | CS ÚRS 2019 01 |

VV	"viz výkaz výměr

VV	4	4,000

Součet	4,000

VV	"viz výkaz výměr

VV	12+15	27,000 VV	Součet	27,000

| 147 | K | 734421103R | "Manometr ukazovací: 100 mm, rozsah 0-600 kPa MPa, spodní připojení, 1,6% třída přesnosti, připojení M20x1,5 kohout tlakoměrový uzavírací (M20x1,5, PN 25, kondenzační smyčka zahnutá přivařovací (PN100, M20x1,5, konstrukční ocel)" | kus | 5,000 | 1 240,66 | 6 203,30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VV	"viz výkaz výměr

VV	5	5,000

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 141 | K | 734291247 | Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé s vnitřními závity G 2 | kus | 1,000 | 1 043,03 | 1 043,03 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 142 | K | 734292714 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 | kus | 3,000 | 251,35 | 754,05 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
| 143 | K | 734292715 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 | kus | 2,000 | 359,27 | 718,54 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 2 |  | 2,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 2,000 |  |  |  |
| 144 | K | 734292718 | Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2 | kus | 5,000 | 1 040,25 | 5 201,25 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 3+2 |  | 5,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 5,000 |  |  |  |
| 145 | K | 734411127 | Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 100 mm délka stonku 100 mm | kus | 12,000 | 440,56 | 5 286,72 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 12 |  | 12,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 12,000 |  |  |  |
| 146 | K | 734411601 | Teploměry technické ochranné jímky se závitem do G 1 | kus | 27,000 | 12,26 | 331,02 | CS ÚRS 2019 01 |

VV	Součet	5,000

| 148 | K | 734421104R | "Manometr ukazovací: 100 mm, rozsah 0-1 MPa, spodní připojení, 1,6% třída přesnosti, připojení M20x1,5 kohout tlakoměrový uzavírací (M20x1,5, PN 25, ocel) přechod PPR/ocel, přechodové šroubení" | kus | 3,000 | 1 240,66 | 3 721,98 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |
| VV |  | 3 |  | 3,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 3,000 |  |  |
| 149 | K | 734424102 | Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C stočené | kus | 1,000 | 12,26 | 12,26 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |
| VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |
| VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |
| 150 | K | 734494121 | Měřicí armatury návarky s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm | kus | 38,000 | 106,23 | 4 036,74 | CS ÚRS 2019 01 |

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -9211 až -9213 je započtena montáž návarků přivařením; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci pouze v případech, kdy

PSC

návarky nejsou součástí dodávky zařízení.

"viz výkaz výměr

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV | 5+1+12+15+3+2 |  | 38,000 |  |  |  |
| VV | Součet |  | 38,000 |  |  |  |
| 151 | K | 998734101 | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 1,376 | 803,19 | 1 105,19 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC | Poznámka k souboru cen: Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |  |  |  |  |  |
| D 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 6 782,27 |  |
| 152 | K | 766660022 | Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 1,000 | 828,98 | 828,98 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC | Poznámka k souboru cen: Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří. V cenách -0351 až -0384 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. |  |  |  |  |  |
| VV | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 153 | M | 61165611 | dveře vnitřní požárně odolné CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 900x1970mm,se samozavíračem | kus | 1,000 | 5 935,29 | 5 935,29 | CS ÚRS 2019 01 |
| 154 | K | 998766101 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,027 | 666,60 | 18,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC | Poznámka k souboru cen: Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |  |  |  |  |  |
| D 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 124 852,91 |  |
| 155 | K | 767649191 | Montáž dveří ocelových doplňků dveří samozavírače hydraulického | kus | 1,000 | 252,00 | 252,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC | Poznámka k souboru cen: Cenami nelze oceňovat montáž kompletu dveří s rámem charakteru stěny; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 767 11- . . Montáž stěn a příček pro zasklení, 767 12- . . Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí a 767 13- . . Montáž stěn a příček z hliníkového plechu. V cenách nejsou započteny náklady na: montáž okopových plechů a hliníkových lišt; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 767 89-61 Montáž lišt a okopových plechů, montáž těsnění dveří; tyto práce se oceňují cenami 767 62-6101 až -6103 Montáž těsnění oken. V cenách – 0111 až -0224 jsou započteny i náklady na montáž dveří včetně zárubní nebo ocelových rámů. V ceně -8351 je započtena i montáž jednostranného spojení ocelovou lištou přivařením nebo oboustranným svařením dvou prvků (dveří, stěn, oken). V ceně -8353 je započteno i provedení rohového spojení dvou prvků. |  |  |  |  |  |
| 156 | M | 54917265 | samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz | kus | 1,000 | 1 471,56 | 1 471,56 | CS ÚRS 2019 01 |
| 157 | K | 767995111 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 281,000 | 107,88 | 30 314,28 | CS ÚRS 2019 01 |

Poznámka k souboru cen:

PSC	1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

| VV | "viz výkaz výměr |  |
| --- | --- | --- |
| VV | 105,00 "OK1 | 105,000 |
|  | 32,00*5 "OK2 | 160,000 |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| VV | 8,00*2 "OK3 |  | 16,000 |  |  |  |
| VV | Součet |  | 281,000 |  |  |  |
| 158 | M | 55343900 | drobné pomocné kostrukce pozinkované | kg | 281,000 | 12,26 | 3 445,06 |  |
| 159 | K | 767996702 | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 50 do 100 kg | kg | 5 100,000 | 14,14 | 72 114,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC | Poznámka k souboru cen: Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce. |  |  |  |  |  |
| VV | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV | 100,00" změkčovací filtr |  | 100,000 |  |  |  |
| VV | 1000"armatury,čerpadla,kompresory |  | 1 000,000 |  |  |  |
| VV | 1500"rozdělovače sběrače |  | 1 500,000 |  |  |  |
| VV | 2500"potrubí vč.izolace a uložení |  | 2 500,000 |  |  |  |
| VV | Součet |  | 5 100,000 |  |  |  |
| 160 | K | 767996705 | Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 500 kg | kg | 1 100,000 | 15,39 | 16 929,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC | Poznámka k souboru cen: Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce. |  |  |  |  |  |
| VV | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV | 1100,00"expanzní zařízení |  | 1 100,000 |  |  |  |
| VV | Součet |  | 1 100,000 |  |  |  |
| 161 | K | 998767102 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0,305 | 1 072,17 | 327,01 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC | Poznámka k souboru cen: Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |  |  |  |  |  |
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 16 384,97 |  |
| 162 | K | 783314101 | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | 95,680 | 52,94 | 5 065,30 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | (0,105+0,032+0,008)*32*2"OK1-OK3 |  | 9,280 |  |  |  |
| VV |  | (1,25+0,100)*32*2 "ostatní uložení komín |  | 86,400 |  |  |  |
| VV | f2 | Součet |  | 95,680 |  |  |  |
| 163 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 95,680 | 76,23 | 7 293,69 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  | f2 |  | 95,680 |  |  |  |
| 164 | K | 783614551 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický | m | 158,000 | 10,82 | 1 709,56 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | "pod izolaci |  |  |  |  |  |
| VV |  | (2,50+13,50+3,50+1,50+58,00)*2 |  | 158,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 158,000 |  |  |  |
| 165 | K | 783614561 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický | m | 170,000 | 9,66 | 1 642,20 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | "pod izolaci |  |  |  |  |  |
| VV |  | (11,00+46,00 +28,00)*2 |  | 170,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 170,000 |  |  |  |
| 166 | K | 783614571 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 100 do DN 150 mm syntetický | m | 51,000 | 13,22 | 674,22 | CS ÚRS 2019 01 |

VV	"viz výkaz výměr

VV	"pod izolaci

(25,50)*2	51,000

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  | Součet |  | 51,000 |  |  |  |
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 50 607,90 |  |
| 167 | K | HZS1291 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník | hod | 4,000 | 290,85 | 1 163,40 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  | "vyčištění vpustí |  |  |  |  |  |
| VV |  | 4 |  | 4,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 4,000 |  |  |  |
| 168 | K | HZS1301 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník | hod | 170,000 | 290,85 | 49 444,50 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  | "stavební přípomoce |  |  |  |  |  |
| VV |  | 30+50 |  | 80,000 |  |  |  |
| VV |  | "úprava prostupů komína |  |  |  |  |  |
| VV |  | 70 |  | 70,000 |  |  |  |
| VV |  | "úprava ústí komína |  |  |  |  |  |
| VV |  | 20 |  | 20,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 170,000 |  |  |  |
| D | OST | Ostatní |  |  |  | 97 585,67 |  |
| 169 | K | 1003 | Proplach potrubních rozvodů, včetně vyčištění všech filtrů | hod | 8,000 | 400,95 | 3 207,60 |  |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 8,00 |  | 8,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 8,000 |  |  |  |
| 170 | K | 1004 | Vypouštění systému | hod | 8,000 | 400,95 | 3 207,60 |  |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 8,00 |  | 8,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 8,000 |  |  |  |
| 171 | K | 1005 | Napouštění systému, včetně odvzdušnění | hod | 6,000 | 400,95 | 2 405,70 |  |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 6,00 |  | 6,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 6,000 |  |  |  |
| 172 | K | 1006 | Uvedení plynových kotlů do provozu, včetně seřízení | hod | 46,000 | 362,32 | 16 666,72 |  |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 46,00 |  | 46,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 46,000 |  |  |  |
| 173 | K | 1007 | Hydraulické vyregulování kotelny | hod | 16,000 | 471,61 | 7 545,76 |  |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 16,00 |  | 16,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 16,000 |  |  |  |
| 174 | K | 1007.1 | Návrh provozního řádu | hod | 32,000 | 153,29 | 4 905,28 |  |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 32,00 |  | 32,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 32,000 |  |  |  |
| 175 | K | 1008 | Výchozí revize kotelny | kus | 1,000 | 3 065,75 | 3 065,75 |  |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 176 | K | 1009 | Výchozí revize spalinových cest | kus | 1,000 | 2 452,60 | 2 452,60 |  |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 177 | K | 1011 | Měření emisi | kus | 6,000 | 1 839,45 | 11 036,70 |  |

VV	"viz výkaz výměr

VV	6	6,000

VV	Součet	6,000

| PČ Typ | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 178 | K | 1012 |  | Měření hluku |  | kus | 1,000 | 8 338,84 | 8 338,84 |  |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 179 | K | 1017 | Provozní zkouška (dilatační + topná) dle ČSN 06 0310 | hod | 72,000 | 290,85 | 20 941,20 |  |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 72 |  | 72,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 72,000 |  |  |  |
| 180 | K | 1018 | Funkční zkoušky | hod | 20,000 | 338,51 | 6 770,20 |  |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 20,00 |  | 20,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 20,000 |  |  |  |
| 181 | K | 1019 | Zkušební provoz | soubo r | 12,000 | 290,85 | 3 490,20 |  |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 12 |  | 12,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 12,000 |  |  |  |
| 182 | K | 1028 | Zaškolení obsluhy | hod | 12,000 | 290,85 | 3 490,20 |  |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 12,00 |  | 12,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 12,000 |  |  |  |
| 183 | K | 1029 | Fotodokumentace | soubo | 1,000 | 61,32 | 61,32 |  |

r

D	U	Upozornění	0,00

| 184 | K | 1 | Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny. |  | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická

P zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat projektanta, který doplní  se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny.

| 185 | K | 2 | Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj. |  | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání

P po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.

| 186 | K | 3 | Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace, kterou je nutno předložit technickému dozoru investora, případně zástupci projektanta. |  | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | Poznámka k položce: Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace, kterou je nutno předložit technickému dozoru investora, případně zástupci projektanta. |  |  |  |  |  |
| 187 | K | 4 | Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny. |  | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| P | Poznámka k položce: Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny. |  |  |  |  |  |
| 188 | K | 5 | Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení předmětného díla uvedena, je povinen ji doplnit do nabídky a ocenit ji. |  | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |

Poznámka k položce:

Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností

P

zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení předmětného díla uvedena, je povinen ji doplnit  do nabídky a ocenit ji.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce plynové kotelny Vančurova

Objekt:

b - DPS 01.02 - Plynová odběrná zařízení

| KSO: | CC-CZ: |
| --- | --- |
| Místo: Nový Jičín | Datum: | 3. 7. 2019 |
| Zadavatel: | IČ: |  |
| Město Nový Jičín,Masarykovo nám.1/1,741 01 N.Jičín | DIČ: |  |
| Uchazeč: | IČ: | 46993223 |
| CERGOMONT s.r.o. | DIČ: | CZ46993223 |
| Projektant: |  |  | IČ: |  |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  |  | IČ: |  |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Poznámka: |  |  | DIČ: |  |
| Cena bez DPH |  |  |  | 127 944,46 |
|  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 127 944,46 |  | 21,00% | 26 868,34 |
| snížená | 0,00 |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 154 812,80 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce plynové kotelny Vančurova

Objekt:

b - DPS 01.02 - Plynová odběrná zařízení

| Místo: Nový Jičín | Datum: | 3. 7. 2019 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Město Nový Jičín,Masarykovo nám.1/1,741 01 N.Jičín | Projektant: | xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
| Uchazeč: CERGOMONT s.r.o. | Zpracovatel: | xxxxxxxxxxxx |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem |  | 127 944,46 |
| HSV - Práce a dodávky HSV |  | 6 375,34 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 6 373,35 |
| 998 - Přesun hmot | 1,99 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 95 674,20 |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | 63 044,40 |
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | 706,19 |
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | 5 745,38 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 16 596,11 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 9 582,12 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | 9 896,10 |
| OST - Ostatní | 15 998,82 |
| U - Upozornění | 0,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce plynové kotelny Vančurova

Objekt:

b - DPS 01.02 - Plynová odběrná zařízení

| Místo: Nový Jičín |  |  | Datum: | 3. 7. 2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: Město Nový Jičín,Masarykovo nám.1/1,741 01 N.Jičín |  |  | Projektant: | xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx |  |
| Uchazeč: CERGOMONT s.r.o. |  |  | Zpracovatel: | xxxxxxxxxxxxxx |  |
| PČ Typ Kód Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  | 127 944,46 |  |
| D HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 6 375,34 |  |
| D 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 6 373,35 |  |
| 1 | K | 949101112 | Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m | m2 | 45,000 | 141,63 | 6 373,35 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC | Poznámka k souboru cen: V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí. |  |  |  |  |  |
| VV | 30,00*1,50 |  | 45,000 |  |  |  |
| D 998 | Přesun hmot |  |  |  | 1,99 |  |
| 2 | K | 998021021 | Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro haly výšky do 20 m | t | 0,009 | 221,41 | 1,99 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC | Poznámka k souboru cen: 1. Přesun hmot s omezením mechanizace lze ocenit cenami 998 01-7001 až -7006 a ruční přesun hmot cenami 998 01-8001 až -8011 souboru cen 998 01-Přesun hmot po budovy. |  |  |  |  |  |
|  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 95 674,20 |  |
|  | D | 723 | Zdravotechnika - vnitřní plynovod |  |  |  | 63 044,40 |  |
| 3 | K | 723111202 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých DN 15,materiál P235 TR2 | m | 3,000 | 278,53 | 835,59 | CS ÚRS 2019 01 |
|  | VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 3,00 |  | 3,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
| 4 | K | 723111203 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých DN 20,materiál P235TR2 | m | 12,000 | 378,54 | 4 542,48 | CS ÚRS 2019 01 |
|  | VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 12,00 |  | 12,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 12,000 |  |  |  |
| 5 | K | 723111204 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých DN 25,materiál P235 TR2 | m | 60,000 | 370,18 | 22 210,80 | CS ÚRS 2019 01 |
|  | VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
|  | VV |  | 60,00 |  | 60,000 |  |  |  |
|  | VV |  | Součet |  | 60,000 |  |  |  |
| 6 | K | 723111205 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 32,materiál P235 TR2 | m | 3,500 | 427,25 | 1 495,38 | CS ÚRS 2019 01 |

VV	"viz výkaz výměr

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV |  | 3,50 |  | 3,500 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 3,500 |  |  |  |
| 7 | K | 723111206 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 40,materiál P235 TR2 | m | 7,000 | 460,70 | 3 224,90 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 7,00 |  | 7,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 7,000 |  |  |  |
| 8 | K | 723111207 | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých DN 50 materiál P235 TR2 | m | 3,500 | 437,81 | 1 532,34 |  |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 3,50 |  | 3,500 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 3,500 |  |  |  |
| 9 | K | 723150313 | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 76/2,9,materiál P235TR2 | m | 7,000 | 530,15 | 3 711,05 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 7,00 |  | 7,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 7,000 |  |  |  |
| 10 | K | 723150314 | Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla Ø 89/3,2,materiál P235TR2 | m | 1,000 | 663,51 | 663,51 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 1,00 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 11 | K | 723219104 | Armatury přírubové montáž armatur přírubových ostatních typů DN 80 | kus | 1,000 | 1 102,17 | 1 102,17 | CS ÚRS 2019 01 |

Poznámka k souboru cen:

PSC	1. Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů tlaku plynu nebo jejich souprav.

VV	"viz výkaz výměr

VV	1	1,000

VV	Součet	1,000

| 12 | M | 42200000 | Havarijní rychlouzávěry BAP s řídícím elektromagnetickým ventilem; membránový, bez napětí zavřeno (NC) |  | 1,000 | 21 360,63 | 21 360,63 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | K | 723221304 | Armatury s jedním závitem ventily vzorkovací rohové PN 16 vnitřní závit G 1/2 | kus | 3,000 | 209,27 | 627,81 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |
| VV | 3 |  | 3,000 |  |  |
| VV | Součet |  | 3,000 |  |  |
| 14 | K | 723231162 | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1/2 | kus | 3,000 | 222,03 | 666,09 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC | Poznámka k souboru cen: Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů nebo jejich souprav. V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí dodávky skříňky a soklu. |  |  |  |  |
| VV | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |
| VV | 3 |  | 3,000 |  |  |
| VV | Součet |  | 3,000 |  |  |
| 15 | K | 723231163 | Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 3/4 | kus | 3,000 | 307,43 | 922,29 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC | Poznámka k souboru cen: Cenami -9101 až -9108 nelze oceňovat montáž středotlakých regulátorů nebo jejich souprav. V cenách -4351 a -4352 je upevňovací spojovací materiál součástí dodávky skříňky a soklu. |  |  |  |  |
| VV | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |
| VV | 3 |  | 3,000 |  |  |
| VV | Součet |  | 3,000 |  |  |
| 16 | K | 998723101 | Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,324 | 461,00 | 149,36 | CS ÚRS 2019 01 |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| PSC | Poznámka k souboru cen: Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |  |  |  |  |  |
| D | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 706,19 |  |
| 17 | K | 732199100 | Montáž štítků orientačních | soubo r | 10,000 | 57,04 | 570,40 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 10 |  | 10,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 10,000 |  |  |  |
| 18 | M | 28300000 | orientační štítek na potrubí | kus | 10,000 | 11,95 | 119,50 |  |
| 19 | K | 998732101 | Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,012 | 1 357,23 | 16,29 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC | Poznámka k souboru cen: Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |  |  |  |  |  |
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 5 745,38 |  |
| 20 | K | 734173417 | Mezikusy, přírubové spoje přírubové spoje PN 16/I, 200°C DN 80 | soubo r | 1,000 | 969,63 | 969,63 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 1 |  | 1,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 1,000 |  |  |  |
| 21 | K | 734421102R | Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 100 mm | kus | 3,000 | 1 302,63 | 3 907,89 |  |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 3 |  | 3,000 |  |  |  |
| VV |  | Součet |  | 3,000 |  |  |  |
| 22 | K | 734494121 | Měřicí armatury návarky s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm | kus | 5,000 | 170,91 | 854,55 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC | Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -9211 až -9213 je započtena montáž návarků přivařením; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci pouze v případech, kdy návarky nejsou součástí dodávky zařízení. |  |  |  |  |  |
| VV | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV | 3+2 |  | 5,000 |  |  |  |
| VV | Součet |  | 5,000 |  |  |  |
| 23 | K | 998734101 | Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,017 | 782,69 | 13,31 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC | Poznámka k souboru cen: Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |  |  |  |  |  |
| D 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 16 596,11 |  |
| 24 | K | 767995111 | Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg | kg | 30,000 | 155,67 | 4 670,10 | CS ÚRS 2019 01 |

Poznámka k souboru cen:

PSC	1. Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VV | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV | 30,00 |  | 30,000 |  |  |  |
| VV | Součet |  | 30,000 |  |  |  |
| 25 | M | 55343900 | drobné pomocné kostrukce | kg | 30,000 | 396,50 | 11 895,00 |  |
| 26 | K | 998767101 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | t | 0,032 | 969,16 | 31,01 | CS ÚRS 2019 01 |
| PSC | Poznámka k souboru cen: Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. |  |  |  |  |  |
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 9 582,12 |  |
| 27 | K | 783314101 | Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický | m2 | 1,920 | 51,05 | 98,02 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | 0,030*32*2 |  | 1,920 |  |  |  |
| VV | f2 | Součet |  | 1,920 |  |  |  |
| 28 | K | 783317101 | Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní | m2 | 1,920 | 73,40 | 140,93 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  | f2 |  | 1,920 |  |  |  |
| 29 | K | 783614551 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický | m | 171,000 | 10,37 | 1 773,27 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | (3,00+12,00+60,00+3,50+7,00)*2 |  | 171,000 |  |  |  |
| VV | f1 | Součet |  | 171,000 |  |  |  |
| 30 | K | 783614561 | Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický | m | 16,000 | 9,17 | 146,72 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  | "viz výkaz výměr |  |  |  |  |  |
| VV |  | (7,00+1,00)*2 |  | 16,000 |  |  |  |
| VV | f3 | Součet |  | 16,000 |  |  |  |
| 31 | K | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m | 171,000 | 38,98 | 6 665,58 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  | f1 |  | 171,000 |  |  |  |
| 32 | K | 783617621 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm jednonásobný syntetický standardní | m | 16,000 | 47,35 | 757,60 | CS ÚRS 2019 01 |
| VV |  | f3 |  | 16,000 |  |  |  |
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 9 896,10 |  |
| 33 | K | HZS3111 | Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích montér potrubí | hod | 30,000 | 329,87 | 9 896,10 | CS ÚRS 2019 01 |

VV	"drobné nespecifikované montážní práce

VV	30	30,000 VV	Součet	30,000

D	OST	Ostatní	15 998,82

| 34 | K | 1000b | Uvedení do provozu - napouštění plynem dle ČSN EN 1775 a ČSN EN 15001 | kus | 1,000 | 3 837,24 | 3 837,24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | K | 1001 | Odplynění potrubí, profuk vzduchem, inertizace dusíkem | soubo r | 1,000 | 597,50 | 597,50 |  |
| 36 | K | 1002 | Vizuální kontrola svarů 100% dle ČSN EN ISO 17 637 a ČSN EN 13018 | HZS | 8,000 | 329,87 | 2 638,96 |  |
| 37 | K | 1004 | Kontrola obvodových svarů: 100% radiografickou zkouškou dle ČSN EN ISO 5579 a ČSN EN ISO 17636 + vyhodnocení dle ČSN EN ISO 10675-1 – Stupeň přípustnosti 2 | hzs | 12,000 | 329,87 | 3 958,44 |  |
| 38 | K | 1005 | Provozní zkoušky ČSN EN 1775 | hzs | 6,000 | 329,87 | 1 979,22 |  |
| 39 | K | 1006 | Výchozí revize plynovodu | kus | 1,000 | 1 792,50 | 1 792,50 |  |
| 40 | K | 1007 | Návrh provozního řádu | HZS | 16,000 | 37,34 | 597,44 |  |
| 41 | K | 1008 | Zaškolení obsluhy | HZS | 4,000 | 149,38 | 597,52 |  |
| PČ Typ | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |

D	U	Upozornění	0,00

| 42 | K | 1 | Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny. |  | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická

P zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat projektanta, který doplní  se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny.

| 43 | K | 2 | Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj. |  | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka k položce:

Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání

P po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu, dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad, předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.

| 44 | K | 3 | Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace, kterou je nutno předložit technickému dozoru investora, případně zástupci projektanta. |  | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | Poznámka k položce: Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace, kterou je nutno předložit technickému dozoru investora, případně zástupci projektanta. |  |  |  |  |  |
| 45 | K | 4 | Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny. |  | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |
| P | Poznámka k položce: Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny. |  |  |  |  |  |
| 46 | K | 5 | Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení předmětného díla uvedena, je povinen ji doplnit do nabídky a ocenit ji. |  | 0,000 | 0,00 | 0,00 |  |

Poznámka k položce:

Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností

P

zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení předmětného díla uvedena, je povinen ji doplnit  do nabídky a ocenit ji.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce plynové kotelny Vančurova

Objekt:

c - DPS 01.03 - MaR

| KSO: | CC-CZ: |
| --- | --- |
| Místo: Nový Jičín | Datum: | 3. 7. 2019 |
| Zadavatel: | IČ: |  |
| Město Nový Jičín,Masarykovo nám.1/1,741 01 N.Jičín | DIČ: |  |
| Uchazeč: | IČ: | 46993223 |
| CERGOMONT s.r.o. | DIČ: | CZ46993223 |
| Projektant: |  |  | IČ: |  |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  | DIČ: |  |
| Zpracovatel: |  |  | IČ: |  |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx Poznámka: |  |  | DIČ: |  |
| Cena bez DPH |  |  |  | 490 508,35 |
|  | Základ daně |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 490 508,35 |  | 21,00% | 103 006,75 |
| snížená | 0,00 |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK |  | 593 515,10 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce plynové kotelny Vančurova

Objekt:

c - DPS 01.03 - MaR

| Místo: Nový Jičín | Datum: | 3. 7. 2019 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel: Město Nový Jičín,Masarykovo nám.1/1,741 01 N.Jičín | Projektant: | xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx |
| Uchazeč: CERGOMONT s.r.o. | Zpracovatel: | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Kód dílu - Popis |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem |  | 490 508,35 |
| M - Práce a dodávky M |  | 490 508,35 |
| D1 - Řídící systém - montáž a dodávka | 490 508,35 |
| D2 - Snímače - montáž a dodávka | 0,00 |
| D3 - Snímače teploty - montáž a dodávka | 14 207,10 |
| D4 - Nerez.jímka pro snímač teplot - montáž a dodávka | 7 935,00 |
| D5 - Snímače tlaku - montáž a dodávka | 1 702,00 |
| D6 - Poruchová signalizace - montáž a dodávka | 15 812,50 |
| D7 - Uživatelský software - montáž a dodávka | 78 717,50 |
| D9 - Elektromontáže | 0,00 |
| D10 - ROZVADĚČ DT1 | 76 475,00 |
| D11 - KABEL STÍNĚNÝ - montáž a dodávka | 48 070,00 |
| D12 - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - montáž a dodávka | 50 255,00 |
| D13 - UKONCENI KABELU - montáž a dodávka | 2 346,00 |
| D14 - KABELOVÉ TRASY - montáž a dodávka | 55 890,00 |
| D15 - UZEMNĚNÍ, OCHRANNÉ POSPOJENÍ - montáž a dodávka | 4 709,25 |
| D16 - ZÁSUVKA 230V PRO NAPÁJENÍ ÚPRAVNY VODY - montáž a dodávka | 9 568,00 |
| D17 - HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY | 32 798,00 |
| D18 - PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE ČSN 331500 | 13 915,00 |
| D19 - OSTATNÍ SLUŽBY | 23 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce plynové kotelny Vančurova

Objekt:

c - DPS 01.03 - MaR

| Místo: | Nový Jičín | Datum: | 3. 7. 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: | Město Nový Jičín,Masarykovo nám.1/1,741 01 N.Jičín | Projektant: | xxxxxxxxxxxxx |
| Uchazeč: |  | CERGOMONT s.r.o. |  |  |  | Zpracovatel: | xxxxxxxxxxxx |  |
| PČ Typ | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| Náklady soupisu celkem | 490 508,35 |
| D M Práce a dodávky M | 490 508,35 |
| D D1 Řídící systém - montáž a dodávka | 490 508,35 |
| 1 | K | Pol1 | Univerzální procesní stanice 88 I/O, Ethernet, web, 2xRS232, 2xRS485 | ks | 1,000 | 22 275,50 | 22 275,50 |  |
| 2 | K | Pol2 | Modul 8 analogových vstupů, protokol Modbus RTU/RS485 galv.odd. | ks | 2,000 | 7 590,00 | 15 180,00 |  |
| 3 | K | Pol3 | SoftPLC ovládací panel | ks | 1,000 | 11 270,00 | 11 270,00 |  |
| 4 | K | Pol4 | Převodník M-BUS/RS232 | ks | 1,000 | 5 520,00 | 5 520,00 |  |
| 5 | K | Pol5 | Ethernet switch, 8 kanálů | ks | 1,000 | 862,50 | 862,50 |  |

D	D2	Snímače - montáž a dodávka	0,00

D	D3	Snímače teploty - montáž a dodávka	14 207,10

| 6 | K | Pol10 | Ni 1000, prostorové | ks | 2,000 | 617,55 | 1 235,10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | K | Pol11 | Ni 1000, venkovní | ks | 1,000 | 565,80 | 565,80 |  |
| 8 | K | Pol6 | Ni 1000, stonek 100mm | ks | 6,000 | 571,55 | 3 429,30 |  |
| 9 | K | Pol7 | Ni 1000, stonek 150mm | ks | 3,000 | 571,55 | 1 714,65 |  |
| 10 | K | Pol8 | Ni 1000, stonek 200mm | ks | 9,000 | 573,85 | 5 164,65 |  |
| 11 | K | Pol9 | Ni 1000, stonek 400mm | ks | 3,000 | 699,20 | 2 097,60 |  |

D	D4	Nerez.jímka pro snímač teplot - montáž a dodávka	7 935,00

| 12 | K | Pol12 | Délka 100 | ks | 6,000 | 287,50 | 1 725,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | K | Pol13 | Délka 150 | ks | 3,000 | 287,50 | 862,50 |  |
| 14 | K | Pol14 | Délka 200 | ks | 9,000 | 402,50 | 3 622,50 |  |
| 15 | K | Pol15 | Délka 400 | ks | 3,000 | 575,00 | 1 725,00 |  |
| D | D5 | Snímače tlaku - montáž a dodávka |  |  |  | 1 702,00 |  |
| 16 | K | Pol16 | Snímač tlaku 0-10 bar, 0-10V | ks | 1,000 | 1 702,00 | 1 702,00 |  |
| D | D6 | Poruchová signalizace - montáž a dodávka |  |  |  | 15 812,50 |  |
| 17 | K | Pol17 | Snímač hladiny s instalací na DIN lištu, vč.sondy | ks | 2,000 | 862,50 | 1 725,00 |  |
| PČ Typ | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| 18 | K | Pol18 | Jímkový termostat 0...90°C, nastaveni interní |  | ks | 1,000 | 1 207,50 | 1 207,50 |  |
| 19 | K | Pol19 | Detektor plynu kompatibilní se stáv.ústřednou |  | ks | 3,000 | 3 220,00 | 9 660,00 |  |
| 20 | K | Pol20 | Detektor CO kompatibilní se stáv.ústřednou |  | ks | 1,000 | 3 220,00 | 3 220,00 |  |

D	D7	Uživatelský software - montáž a dodávka	78 717,50

| 21 | K | Pol21 | Generace bodu regulátoru | db | 83,000 | 517,50 | 42 952,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | K | Pol22 | Test 1:1 | db | 83,000 | 115,00 | 9 545,00 |  |
| 23 | K | Pol23 | Grafická implementace pro display ovl.panelu | ks | 1,000 | 16 675,00 | 16 675,00 |  |
| 24 | K | Pol24 | Vizualizace bodu regulátoru (cloudový server) | db | 83,000 | 115,00 | 9 545,00 |  |

D	D9	Elektromontáže	0,00

D	D10	ROZVADĚČ DT1	76 475,00

| 25 | K | Pol25 | Montáž rozvaděče | kus | 1,000 | 23 575,00 | 23 575,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | K | pol70 | Rozvaděč DT1 vč.výbavy (silový a MaR) náplň rozvaděče: Skříňový rozvaděč 800x2000x400mm, IP43, IP20 (vnitřní) kus 1 3-pólový jistič 32A včetně vyp. cívky char.C kus 1 3-pólový jistič 16A, char.C (zásuvka 400V) kus 1 1-pólový jistič 25A, char.C (EUROCLEAN) kus 1 1-pólový jistič 16A, char.C (zásuvky kotelna, strojovna) kus 2 1-pólový jistič 10A, char.B (osvětlení kotelna, strojovna) kus 2 1-pólový jistič 6A, char.B (měření plynu) kus 1 1-pólový jistič 6A, char.B (měřiče tepla) kus 4 1 fázový motorový vývod 6 A, char.C - EC MOTOR (čerpadla ToV) kus 3 1 fázový motorový vývod 6 A, char.C (čerpadla TeV, KGJ) kus 5 1 fázový vývod 10 A, char.B (expanzomat)kus1 1 fázový zásuvkový vývod 6 A, char.B (úpravna vody)kus1 1 fázový vývod, 10A (hořáky kotlů) kus 3 1 fázový vývod, 6A (automatika kotlů) kus 4 Výkonové relé 2P/16A, 230VACkus5 Přepínač 1-0-2, 10A kus 8 Signálka T6 - zelenákus8 Signálka T6 - červená kus 1 Signálka T6 - bílákus1 Resetovací tlačítko T6, barva černá kus 1 Vyrážecí tlačítko T6 barva červená kus 1 Svorka řadová 6mm2 kus 5 Svorka řadová 4mm2 kus 67 Svorka řadová 2.5mm2 kus 195 Vývodka ucpávkovákus68 Lišta DIN-TS35 kus 8 Přepěťová ochrana s VF filtrem, 3. stupeň kus 1 Trafo 230/24V~, 400VAkus1 Jistič jednopólový, typ B, 6A kus 1 Jistič jednopólový, typ B, 10A kus 2 Svorka 230V s pojistkoukus3 Čtyřpólové relé, cívka 230 V AC + patice kus 4 | kus | 1,000 | 52 900,00 | 52 900,00 |  |

Čtyřpólové relé, cívka 24 V AC + patice 	kus	12

D	D11	KABEL STÍNĚNÝ - montáž a dodávka	48 070,00

| 27 | K | Pol26 | JYTY 2x1 mm , pevně | m | 735,000 | 43,70 | 32 119,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| 28 | K | Pol27 | JYTY 4x1 mm , pevně |  | m | 180,000 | 52,90 | 9 522,00 |  |
| 29 | K | Pol28 | JYTY 7x1 mm , pevně |  | m | 20,000 | 57,50 | 1 150,00 |  |
| 30 | K | Pol29 | LAM TWIN FTP 4x2x0,8 (Ethernet) |  | m | 30,000 | 43,70 | 1 311,00 |  |
| 31 | K | Pol30 | LAM DATAPAR FTP 2x2x0,8 (M-Bus) |  | m | 75,000 | 52,90 | 3 967,50 |  |

D	D12	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC - montáž a dodávka	50 255,00

| 32 | K | Pol31 | CYKY-O 2x1.5 , pevně | m | 125,000 | 46,00 | 5 750,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | K | Pol32 | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 490,000 | 46,00 | 22 540,00 |  |
| 34 | K | Pol33 | CYKY-J 5x1,5 , pevně | m | 140,000 | 52,90 | 7 406,00 |  |
| 35 | K | Pol34 | CYKY-J 7x1,5 , pevně | m | 60,000 | 65,55 | 3 933,00 |  |
| 36 | K | Pol35 | CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 120,000 | 52,90 | 6 348,00 |  |
| 37 | K | Pol36 | CYKY-J 5x2,5 , pevně | m | 20,000 | 65,55 | 1 311,00 |  |
| 38 | K | Pol37 | CYKY-J 3x4 , pevně | m | 15,000 | 72,45 | 1 086,75 |  |
| 39 | K | Pol38 | CYKY-J 5x6 , pevně | m | 15,000 | 125,35 | 1 880,25 |  |
| D | D13 | UKONCENI KABELU - montáž a dodávka |  |  |  | 2 346,00 |  |
| 40 | K | Pol39 | do7x6 mm2 | ks | 170,000 | 13,80 | 2 346,00 |  |

D	D14	KABELOVÉ TRASY - montáž a dodávka	55 890,00

| 41 | K | Pol40 | Kabelový žlab děrovaný 100x250 | m | 35,000 | 793,50 | 27 772,50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | K | Pol41 | Kabelový žlab děrovaný 50x62 | m | 20,000 | 264,50 | 5 290,00 |  |
| 43 | K | Pol42 | Víko kabelového žlabu 62 | m | 20,000 | 80,50 | 1 610,00 |  |
| 44 | K | Pol43 | Víko kabelového žlabu 250 | m | 35,000 | 149,50 | 5 232,50 |  |
| 45 | K | Pol44 | Podpěra na stěnu 125 | ks | 34,000 | 115,00 | 3 910,00 |  |
| 46 | K | Pol45 | Elektroinstal.trubka tuhá KOPOS průměr 25mm, sv.šedá, vč.kolen | m | 210,000 | 57,50 | 12 075,00 |  |

D	D15	UZEMNĚNÍ, OCHRANNÉ POSPOJENÍ - montáž a dodávka	4 709,25

| 47 | K | Pol46 | Zemnící pásek FeZn 30 x 4 mm | m | 35,000 | 54,05 | 1 891,75 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | K | Pol47 | Svorka SR03 | kus | 20,000 | 40,25 | 805,00 |  |
| 49 | K | Pol48 | Svorka ZSA16 | kus | 16,000 | 28,75 | 460,00 |  |
| 50 | K | Pol49 | Vodič CY 6 mm2 | m | 30,000 | 51,75 | 1 552,50 |  |
| D | D16 | ZÁSUVKA 230V PRO NAPÁJENÍ ÚPRAVNY VODY - montáž a dodávka |  |  |  | 9 568,00 |  |
| 51 | K | Pol50 | Zásuvka 230 V na zeď | ks | 1,000 | 368,00 | 368,00 |  |
| 52 | K | Pol51 | Pomocný mont.materiál | kus | 1,000 | 9 200,00 | 9 200,00 |  |

D	D17	HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY	32 798,00

| 53 | K | Pol52 | Demontáž stávajícího zařízení (rozvaděč RSM-KO, MaR, periferie, kabely,...) | hod | 42,000 | 299,00 | 12 558,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | K | Pol53 | Koordinace postupu prací s ostatnimi profesemi vč.řešení provizor.stavů | hod | 32,000 | 230,00 | 7 360,00 |  |
| 55 | K | Pol54 | Příprava ke komplexni zkoušce | hod | 24,000 | 230,00 | 5 520,00 |  |
| 56 | K | Pol55 | Komplexní zkoušky systému | hod | 32,000 | 230,00 | 7 360,00 |  |
| D | D18 | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE ČSN 331500 |  |  |  | 13 915,00 |  |
| 57 | K | Pol56 | Revizní technik | hod | 24,000 | 345,00 | 8 280,00 |  |

| PČ Typ | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | K | Pol57 | Vypracování revizní zprávy |  | hod | 8,000 | 345,00 | 2 760,00 |  |
| 59 | K | Pol58 | Spolupráce s reviz. technikem |  | hod | 10,000 | 287,50 | 2 875,00 |  |

| PČ Typ | Kód |  | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D	D19	OSTATNÍ SLUŽBY	23 000,00

| 60 | K | Pol59 | Zpracování výrobní projektové dokumentace | ks | 1,000 | 11 500,00 | 11 500,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | K | Pol60 | Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby | ks | 1,000 | 6 900,00 | 6 900,00 |  |
| 62 | K | Pol61 | Zpracování návodů pro obsluhu | ks | 1,000 | 4 600,00 | 4 600,00 |  |

| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ Stavba: Rekonstrukce plynové kotelny Vančurova Objekt: d - Vedlejší rozpočtové náklady KSO: Místo: Nový Jičín Zadavatel: Město Nový Jičín,Masarykovo nám.1/1,741 01 N.Jičín Uchazeč: CERGOMONT s.r.o. Projektant: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Zpracovatel: xxxxxxxxxxxxxx Poznámka: |  |  | CC-CZ: Datum: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: | 3. 7. 2019 46993223 CZ46993223 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cena bez DPH |  |  |  |  | 43 050,43 |
| DPH základní snížená | Základ daně 43 050,43 0,00 |  |  | Sazba daně 21,00% 15,00% | Výše daně 9 040,59 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK |  |  | 52 091,02 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce plynové kotelny Vančurova

Objekt:

d - Vedlejší rozpočtové náklady

| Místo: | Nový Jičín | Datum: | 3. 7. 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zadavatel: | Město Nový Jičín,Masarykovo nám.1/1,741 01 N.Jičín | Projektant: | xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx |
| Uchazeč: | CERGOMONT s.r.o. | Zpracovatel: | xxxxxxxxxxxxxx |
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
| Náklady stavby celkem | 43 050,43 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 43 050,43 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 15 000,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 13 000,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 7 500,00 |
| VRN7 - Provozní vlivy | 7 550,43 |

| SOUPIS PRACÍ Stavba: Rekonstrukce plynové kotelny Vančurova Objekt: d - Vedlejší rozpočtové náklady Místo: Nový Jičín Zadavatel: Město Nový Jičín,Masarykovo nám.1/1,741 01 N.Jičín Uchazeč: CERGOMONT s.r.o. |  |  | Datum: Projektant: Zpracovatel: | 3. 7. 2019 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PČ Typ Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
| D D | Náklady soupisu celkem VRN VRN1 | Vedlejší rozpočtové náklady Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  |  | 43 050,43 43 050,43 15 000,00 |  |
| 1 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby |  | souob or | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  |  | 13 000,00 |
| 2 | K | 030001000 | Zařízení staveniště |  | soubo r | 1,000 | 13 000,00 | 13 000,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| D | VRN4 | Inženýrská činnost |  |  |  |  | 7 500,00 |
| 3 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost |  | soubo r | 1,000 | 7 500,00 | 7 500,00 | CS ÚRS 2019 01 |
| D | VRN7 | Provozní vlivy |  |  |  |  | 7 550,43 |
| 4 | K | 070001000 | Provozní vlivy |  | soubo | 1,000 | 7 550,43 | 7 550,43 | CS ÚRS 2019 01 |

r

SEZNAM FIGUR Kód: Stavba: Datum: buk4a Rekonstrukce plynové kotelny Vančurova 3. 7. 2019 Kód Popis MJ Výměra a DPS 01.01 - Technologie a spalinové cesty f2 mnátěr zámečnických konstrukcí 95,680 f2 Použití figury: 783314101 783317101 b "viz výkaz výměr (0,105+0,032+0,008)*32*2"OK1-OK3 (1,25+0,100)*32*2 "ostatní uložení komín Součet Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí DPS 01.02 - Plynová odběrná zařízení m2 m2 0,000 9,280 86,400 95,680 95,680 95,680 f1 nátěr potrubí 171,000 f1 Použití figury: 783614551 783617601 "viz výkaz výměr (3,00+12,00+60,00+3,50+7,00)*2 Součet Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m m 0,000 171,000 171,000 171,000 171,000 f2 mnátěr zámečnických konstrukcí 1,920 f2 Použití figury: 783314101 783317101 "viz výkaz výměr 0,030*32*2 Součet Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 m2 0,000 1,920 1,920 1,920 1,920 f3 natěr potrubí 50 16,000 "viz výkaz výměr 0,000 (7,00+1,00)*2 16,000 f3 Součet 16,000 Použití figury: 783614561 Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm m 16,000 783617621 Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm m 16,000

Strana 46 z 46