Příloha č. 2

SOUPIS A SPECIFIKACE KLÍČOVÝCH KOMPONENT

veřejná zakázka

„Rekonstrukce plynové kotelny Vančurova v Novém Jičíně“

- Stacionární kondenzační nerezové kotle K1, K3 (položka č. 48 rozpočtu):

- UltraGas (400), výrobce HOVAL

- Stacionární kondenzační nerezové kotel K2 (položka č. 49 rozpočtu):

- UltraGas (250), výrobce HOVAL

- Expanzní automat  (položka č. 71 rozpočtu):

- Transfero TV 4.2 EH Connect, výrobce IMI International, s.r.o.

- Oběhová čerpadla  (položky č. 73, 75, 76 rozpočtu):

- NMT MAX 32/120 F220, výrobce IMP Pumps

- NMT MAX 40/120 F250, výrobce IMP Pumps

- NMT MAX 40/120 F250, výrobce IMP Pumps