## Krycí list
D.1.4-02 KRYCÍ LIST VÝKAZU MATERIÁLU - SLEPÝ ROZPOČET
| Název stavby |  |  | Stavební úpravy objektu č.p. 26/15 na Masarykově náměstí v Novém Jičíně | [8 empty] | JKSO
Kód stavby
| Název objektu | [11 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | 1
| Název části |  |  | D.1.4 - Vzduchotechnika | [8 empty] | Místo
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | Město Nový jičín, Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | VRN |  |  |  | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 20 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  | 0
Poznámka:
Nedílnou součástí tohoto rozpočtu jsou výkresy a technická zpráva VZT.
Cenová soustava vlastní.

## Rekapitulace
REKAPITULACE
Stavba: | Stavební úpravy objektu č.p. 26/15 na Masarykově náměstí v Novém Jičíně | Objednatel: | Město Nový jičín, Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín
Objekt: |  | Zhotovitel:
Část: | D.1.4 - Vzduchotechnika | Datum:
Název zařízení |  |  |  | Dodávka celkem | Montáž celkem
Zařízení č. 1 - Větrání sociálního zázemí |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č. 2 - Chlazení jídelny |  |  |  | 0 | 0
Mezisoučet všech zařízení |  |  |  | 0 | 0
Ostatní náklady - Pomocný materiál a práce |  |  |  |  | Dodávka celkem
P.1 | Montážní, závěsný, spojovací a těsnící materiál (množství: cca 5kg) |  |  |  | 0
P.2 | Doprava, svislá přeprava, lešení |  |  |  | 0
P.3 | Zaregulování VZT vč. protokolu, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy (cca 12hod) |  |  |  | 0
P.4 | Zhotovení provozního řádu VZT a CHL zařízení |  |  |  | 0
P.5 | Dílenská dokumentace - příprava do výroby (opozicování potrubí VZT, dořešení detailů apod.) |  |  |  | 0
P.6 | Dokumentace skutečného provedení stavby vč. vypracování dokladové části VZT a CHL zařízení, |  |  |  | 0
doplnění do dokumentace skutečného stavu reálně dodané typy a označení jednotlivých zařízení
P.7 | Technická a koordinační činnost na stavbě (cca 6hod) |  |  |  | 0
Mezisoučet pomocného materiálu a prací |  |  |  |  | 0

## Položkový rozpočet
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Stavba: | Stavební úpravy objektu č.p. 26/15 na Masarykově náměstí v Novém Jičíně |  | Objednatel: |  | Město Nový jičín, Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín
Objekt: |  |  | Zhotovitel:
Pozice | Kód položky | Popis | MJ | Počet | Dodávka jednotky | Dodávka celkem | Montáž jednotky | Montáž celkem
Zařízení č. 1 - Větrání sociálního zázemí
1.1 | R240001001 | Regulační klapka ruční ø160mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | R240001002 | Odvodní talířový ventil ø125mm, vč. montážní zděře | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy,
které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink
| R240001003 | - ø160mm, 80% tvarovek | bm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240001004 | - ø125mm, 30% tvarovek | bm | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240001005 | Ohebná Al laminátová hadice ø125mm, balení po 10m | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č. 1 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č. 2 - Chlazení jídelny
2.1 | R240002001 | Venkovní kondenzační jednotka - Qch(nom)=15,5kW (R410A), Pi=3,9kW/16A/400V | ks | 1 | 0 | 0
hluk od jednotky: Lwa=69dBA, Lpa=54dBA v 1m
2.1a | R240002002 | Nosná konstrukce na střechu pod venkovní jednotku (96kg), žárově zinkovaná vč. dodávky dlaždic pod konstrukci | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | R240002003 | Distribuční box pro 3 vnitřní jednotky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2a | R240002004 | Izolovaný kryt/komora distrubučního boxu cca 500x500mm chránící box před deštěm a povětrnostními vlivy | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
- kryt/komora je v provedení z předizolovaných panelů tl.30mm opatřené hliníkovou fólií
2.3 | R240002005 | Vnitřní kazetová jednotka Qch=6,7kW vč. čelního panelu a nástěnného kabelové ovladače | ks | 3 | 0 | 0
- rozměr jednotky: 840x204x840mm ( šířka x výška x hloubka)
- hluk od jednotky: Lwa=57dBA, Lpa=38/36/34dBA v 1,5m (vysoké/střední/nízké otáčky)
- rozměr čelního panelu: 950x35x950mm ( šířka x výška x hloubka)
2.3a | R240002006 | Vyřezání otvoru 840x840mm do stávajícího SDK podhledu pro istalaci kazetové jednotky | ks | 3 |  |  | 0 | 0
2.3b | R240002007 | Dopojení vnitřní kazetové jednotky na přípravené rozvody chladu, odvod kondenzátu a kabeláž | ks | 3 |  |  | 0 | 0
| R240002008 | Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu - Cu potrubí opatřené | bm | 4 |  |  | 0 | 0
kaučukovou izolací, vč. samolepící pásky, izolačních závěsných pouzder
| R240002009 | Oplechování rozvodu chladu vč. kabeláže vedeného ve venkovním prostředí (cca 5bm) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240002010 | Montáž zařízení, dodávka chladiva, uvedení do provozu, zkouška těsnosti, zaškolení obsluhy | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| R240002011 | Doplnění systému o chybějící chladivo R410A (cca 2kg) | kg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240002012 | Demontáž stávajícího systému chlazení v jídelně (split systém) vč. odsátí chladiva, odvozu a likvidace | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č. 2 |  |  |  | 0 |  | 0