SVĚTELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY LED SVÍTIDEL

TYP A.
Světelný tok (Svítidlo): 4897 lm
Světelný tok (Zdroje:): 5564 lm
Výkon svítidla: 56.0 W

Teplota chromatičnosti: WW , teple bílá, 3000K
Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 50  78  97  100  87
Stupeň krytí: IP66

| Výstup světla 1 | Diagram Jasu |
| --- | --- |

TYP B.

Světelný tok (Svítidlo): 3730 lm
Světelný tok (Zdroje:): 4238 lm
Výkon svítidla: 39.0 W

Teplota chromatičnosti: WW , teple bílá, 3000K
Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 50  78  97  100  87
Stupeň krytí: IP66

| Výstup světla 1 | Diagram Jasu |
| --- | --- |

TYP C.

Světelný tok (Svítidlo): 2834 lm
Světelný tok (Zdroje:): 3220 lm
Výkon svítidla: 28.0 W

Teplota chromatičnosti: WW , teple bílá, 3000K
Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 50  78  97  100  87
Stupeň krytí: IP66

| Výstup světla 1 | Diagram Jasu |
| --- | --- |

TYP D.

Světelný tok (Svítidlo): 2834 lm
Světelný tok (Zdroje:): 3220 lm
Výkon svítidla: 18,9 W

Teplota chromatičnosti: WW , teple bílá, 3000K
Klasifikace svítidel dle CIE: 100
Kód CIE Flux Code: 50  78  97  100  87
Stupeň krytí: IP66

| Výstup světla 1 | Diagram Jasu |
| --- | --- |