V Novém Jičíně 7. 5. 2021

VĚC: Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Budova radnice č.p. 1413, na ulici Lidická 4 v Novém Jičíně, výměna oken (nemovitá kulturní památka ÚSKP ČR 13052/8-3332)“

Dotaz č.1:

-V technické dokumentaci jsou nákresy oken s uvedenými rozměry, tyto rozměry jsou vztaženy k vnitřnímu nebo vnějšímu rámu špaletového okna?
(vnitřní a vnější rám u špaletových oken jsou rozdílných rozměrů z důvodu zalomeného ostění)

-Budou některá sklopná okna ovládána ovladačem (pohodlně dosažitelným např. ve výšce 600mm nad parapetem)? V případě, že ano, určete která okna.

Odpověď č.1:

Rozměry oken udávají vnitřní rozměry rámu. Udávané rozměry jsou informativního charakteru a neslouží k jejich výrobě – uvedeno ve výzvě k podání nabídky.

Sklopná okna dosažitelná volně z podlahy jsou pouze pozice č. 5 v počtu 19 Ks.

Zde je zvýšený parapet 138 cm.

Renáta Volková

Odbor rozvoje a investic