V Novém Jičíně 7. 5. 2021

VĚC: Dodatečná informace č. 2 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Budova radnice č.p. 1413, na ulici Lidická 4 v Novém Jičíně, výměna oken (nemovitá kulturní památka ÚSKP ČR 13052/8-3332)“

Dotaz č.2:

Prosím o upřesnění výzva článek "Technické parametry dřevěných oken"
bod- "příčky šířky 30mm nalepovací včetně meziskelních rámečků, pouze vnější okno"
Mám to chápat tak, že vnitřní křídla budou úplně bez členění nebo členěny budou a nebude tam jen meziskelní příčka ( ta samozřejmě logicky nelze umístit do jednoduchého zasklení)

Odpověď č.2:

Vnitřní křídla budou bez členění.

Renáta Volková

Odbor rozvoje a investic