V Novém Jičíně 11. 5. 2021

VĚC: Dodatečná informace č. 3 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Budova radnice č.p. 1413, na ulici Lidická 4 v Novém Jičíně, výměna oken (nemovitá kulturní památka ÚSKP ČR 13052/8-3332)“

Dotaz č.3:

Stále nebyl zodpovězen dotaz,"Budou některá sklopná okna ovládána ovladačem (pohodlně dosažitelným např. ve výšce 600mm nad parapetem)? V případě, že ano, určete která okna."

odpovězeno bylo pouze " Sklopná okna dosažitelná volně z podlahy jsou pouze pozice č. 5 v počtu 19 Ks.
Zde je zvýšený parapet 138 cm."

Z čehož mi není jasné, zdali mají být použity ovladače u ostatních sklopných oken.
Děkuji.
-Budou některá sklopná okna ovládána ovladačem (pohodlně dosažitelným např. ve výšce 600mm nad parapetem)? V případě, že ano, určete která okna.

Odpověď č.3:

Sklopná křídla budou pomocí speciálního kování spřažená s interiérovými křídly. Otevřením interiérového křídla tedy otevřu i exteriérové. Ovládané pákou umístěnou na rámu okna v interiéru cca. 200mm nad parapetem.

Poz. 1              16ks

Poz. 3              1ks

Poz. 4              1ks

Poz. 6              1ks

Poz. 7              1ks

Renáta Volková

Odbor rozvoje a investic