

**Ing. Jiří Horák**  
ELPROJEKT

Poděbradova 4

741 01 Nový Jičín

váš dopis zn.: 26.05.2020 č.j.: Sta/2020

vyřizuje: Petr Stašek vo@[tsnj.cz](mailto:l@tsnj.cz) v Novém Jičíně dne 26. 05. 2020

# VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI PODZEMNÍCH VEDENÍ – ZAŘÍZENÍ

# AKCE : (místo staveniště – trasy):

„VO na ul. Štefánikova u ČSOB v Novém Jičíně , p.č. 519/19, 519/18, 519/20, 519/25 , k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí.“

Při realizaci výše uvedené stavby ~~n e d o j d e~~ - d o j d e ke styku (souběhu-křižování)

s podzemním zařízením V.O.

Provádět jakékoliv práce v okolí našeho podzemního zařízení je bez našeho souhlasu nepřípustné. **Ochranné pásmo : 1 m**

V ochranném pásmu je zakázáno:

* zřizovat stavbu (i provizorní), nebo jiná zařízení, skládky
* provádět jinou činnost, která by znemožnila nebo podstatně znesnadňovala přístup k zařízení a tím plynulost a bezpečnost provozu (např. prosakováním působit korozívně na zařízení)
* provádět bez souhlasu provozovatele zemní práce, které by mohly ohrozit zařízení a tím plynulost a bezpečnost jeho provozu, (např. výkopy, odklízení nebo navážení zeminy, sondy, zpevněné plochy).

**Provádění zemních prací v blízkosti našeho podzemního zařízení se povoluje s tím, že Vaše organizace bude respektovat následující podmínky:**

* požádá o vytýčení trasy příslušnou provozovnu veřejného osvětlení TS města Nového Jičína, příspěvková organizace
* vytýčí kabelovou trasu viditelně ve stanovišti – trase
* započetí práce v blízkosti podzemního zařízení oznámí provozu předem se žádostí o dozor
* seznámí (prokazatelně) patřičné pracovníky s polohou vedení
* v případě nepředpokládaných prací v blízkosti ochranného pásma trasy zajistí vykopání ručních sond k ověření přesné polohy
* upozorní své pracovníky na možnou odchylku uloženého zařízení od výkresové dokumentace
* průkazně zakáže provádění jakýchkoliv zemních prací s mechanismy v ochranném pásmu zařízení
* vyzve příslušnou provozovnu ke kontrole stavu a uložení kabelu dle ČSN 736005, 736006, 34150. Osoba pověřená dozorem dá souhlas k zasypání výkopu.
* ohlásí neprodleně každé poškození podzemního zařízení
* poškození, případně přemístění stávajících zařízení VO uhradí žadatel – investor

## Platnost tohoto vyjádření platí dva roky ode dne vydání

**Technické služby města Nového Jičína**   
příspěvková organizace

Suvorovova 909/114 sekretariat@tsnj.cz 556 764 830 IČ 00417688  
741 01 Nový Jičín www.tsnj.cz DIČ CZ00417688

**Technické služby města Nového Jičína**   
příspěvková organizace

Suvorovova 909/114 sekretariat@tsnj.cz 556 764 830 IČ 00417688  
741 01 Nový Jičín www.tsnj.cz DIČ CZ00417688