V Novém Jičíně 28. 6. 2021

VĚC: Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky -Vybavení interiéru velké zasedací místnosti, chodby a kanceláře tajemníka, stavebních úprav s tím souvisejících na radnici MěÚ Nový Jičín na ulici Masarykovo nám. 1/1 v Novém Jičíně.

Dotaz č. 1:

Dobrý den.
Dovoluji si vás touto cestou požádat o upřesnění zadání akce Vybavení 
interiéru velké zasedací místnosti, chodby a kanceláře tajemníka, 
stavebních úprav s tím souvisejících na radnici MěÚ Nový Jičín na ulici 
Masarykovo nám. 1/1 v Novém Jičíně, část 2 Dodávka a montáž nábytku.

1. Dotaz č.1: Součástí zadání je i rozpočet 03_MeU_NJ_Truhlarska_cast. 
Součástí rozpočtu je část Elektromontáže. V této části jsou 
nepochopitelně (pravděpodobně se jedná o překlep) uvedeny množství a 
jednotky. Např. pol. 12 - El. zabudovaná zásuvka do stolu 2x 230V, 2x 
usb, 2x LAN (výklopná, kovový rámeček, víko v dýze barvy stolu)... má 
jednotky m (metr) a množství 1500.
Pokud se jedná o zásuvky do stolové desky, pak množství je přehnané a 
jednotky by měly být ks (kus).
Můžete, prosím, tyto nesrovnalosti opravit a zkontrolovat i ostatní 
položky?

2. Dotaz č.2: Elektromontáže uvedené v rozpočtu části 2 Dodávka a montáž 
nábytku - jedná se pouze o instalace do nábytku? Nejsou zde obsaženy 
žádné stavební práce? Takže postup montáže bude spočívat v nastěhování 
nábytku, jeho ustavení na požadované místo a zapojení elekto do předem 
stavbou připravených podlahových krabic?

Děkuji za upřesnění

Vysvětlení k zaslaným dotazům:

Ad 1

Děkujeme za upozornění. Položkový rozpočet je upraven, viz přiložený soubor- 03_MeU_NJ_Truhlarska_cast_R1-slepy. Aby se předešlo k chybné nabídce, bude ve složce zadávací dokumentace původně vložený rozpočet odstraněn a nahrazen novým aktualizovaným souborem s indexem R1.

Ad 2

Ano, jedná se pouze o instalaci do nábytku a rozvod bude ukončen v instalační krabici ve vnitřní části stolu. Zde se napojí na kabelový přívod (přívod bude v podlaze) s rezervou k napojení do instalační krabice. Datový rozvod bude napojen na switch (switch dodá objednatel) a zde se zapojí datové zásuvky stolu.

V případě dalších dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Děkujeme za všechny podněty a připomínky.

Ing. Jan Hudec

Odbor rozvoje a investic