## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [20 empty] | 1.0 | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [16 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
0,01
|  | Stavba: |  |  |  | MAL-02-21 - Vodovodní řád k.ú. Bludovice u Nového Jičína, záhumenní cesta | [24 empty] | 0,1
1
|  | Místo: | [12 empty] | Datum: |  | 18.01.2022 | [13 empty] | 10
100
|  | Objednavatel: | [12 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,1
[15 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,1
0,1
|  | Zhotovitel: | [12 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,1
[15 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,1
False
|  | Projektant: | [12 empty] | IČ: | [15 empty] | False
[15 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [12 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,1
DIČ:
|  | Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [12 empty] | 0
|  | DPH | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [9 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [5 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [9 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [5 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Stavba: | [5 empty] | MAL-02-21 - Vodovodní řád k.ú. Bludovice u Nového Jičína, záhumenní cesta
| Místo: | [12 empty] | Datum: |  | 18.01.2022
| Objednavatel: | [12 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [12 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1785.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {30DEC481-3CE3-4BB3-B32A-3105CB16511A} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  | vodovodní potrubí vč. příslušenství | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1785.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {217E329D-E0D1-4ABE-A05D-E14B4C594FF2} | {30DEC481-3CE3-4BB3-B32A-3105CB16511A}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0

## 01 - vodovodní potrubí vč...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {217E329D-E0D1-4ABE-A05D-E14B4C594FF2}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | MAL-02-21 - Vodovodní řád k.ú. Bludovice u Nového Jičína, záhumenní cesta
| Objekt: |  | 01 - vodovodní potrubí vč. příslušenství
| Místo: | [7 empty] | Datum: |  | 18.01.2022
| Objednavatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | MAL-02-21 - Vodovodní řád k.ú. Bludovice u Nového Jičína, záhumenní cesta
Objekt: |  |  | 01 - vodovodní potrubí vč. příslušenství
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 18.01.2022
Objednavatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [8 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0
| O01 - Ostatní | [8 empty] | 0
| O02 - Vedlejší a ostatní náklady | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | MAL-02-21 - Vodovodní řád k.ú. Bludovice u Nového Jičína, záhumenní cesta
Objekt: |  |  | 01 - vodovodní potrubí vč. příslušenství
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 18.01.2022
Objednavatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 1785.1966 |  | 291.1413 |  | 199.752 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1785.1966 |  | 291.1413 |  | 199.752 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1286.2339 |  | 290.8391 |  | 199.752 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 113107163 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm |  |  | m2 | 304.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.166 | 50.547 | 0 | 0 | 0.4 | 121.8 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | K | 113154124 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase |  |  | m2 | 304.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.034 | 10.353 | 9e-05 | 0.027405 | 0.256 | 77.952 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | (45,76+72+91+50+25,74+20)*1,0 |  |  |  | 304.5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
15 | K | 132201102 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 |  |  | m3 | 349.525 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.211 | 423.2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | 45,76*1,1*0,6 |  |  |  | 30.202 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 18,25*1,63*0,6 |  |  |  | 17.849 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 72*1,4*0,6 |  |  |  | 60.48 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 4,29*1,6*0,6 |  |  |  | 4.118 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 15,73*1,5*0,6 |  |  |  | 14.157 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 91*1,1*0,6 |  |  |  | 60.06 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 31,46*1,6*0,6 |  |  |  | 30.202 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 50*1,2*0,6 |  |  |  | 36 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,86*1,6*0,6 |  |  |  | 2.746 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 25,74*1,3*0,6 |  |  |  | 20.077 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 45,76*1,82*0,6 |  |  |  | 49.97 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 20,0*1,4*0,6 |  |  |  | 16.8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 7,15*1,6*0,6 |  |  |  | 6.864 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 349.525 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
16 | K | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 |  |  | m3 | 174.763 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.654 | 114.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | 349,525*0,50 |  |  |  | 174.763 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
17 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m |  |  | m2 | 1165.079 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.236 | 274.9586 | 0.00084 | 0.97867 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | 45,76*1,1*2 |  |  |  | 100.672 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 18,25*1,63*2 |  |  |  | 59.495 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 72*1,4*2 |  |  |  | 201.6 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 4,29*1,6*2 |  |  |  | 13.728 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 15,73*1,5*2 |  |  |  | 47.19 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 91*1,1*2 |  |  |  | 200.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 31,46*1,6*2 |  |  |  | 100.672 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 50*1,2*2 |  |  |  | 120 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,86*1,6*2 |  |  |  | 9.152 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 25,74*1,3*2 |  |  |  | 66.924 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 45,76*1,82*2 |  |  |  | 166.566 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 20,0*1,4*2 |  |  |  | 56 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 7,15*1,6*2 |  |  |  | 22.88 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 1165.079 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
18 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m |  |  | m2 | 1165.079 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.07 | 81.5555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
23 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 |  |  | m3 | 191.42 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.083 | 15.8879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | 349,525-158,105 |  |  |  | 191.42 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
24 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m |  |  | m3 | 957.1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.004 | 3.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | 191,420*5 |  |  |  | 957.1 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
25 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky |  |  | m3 | 158.105 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.009 | 1.4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
26 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) |  |  | t | 347.831 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | 158,105*2,2 |  |  |  | 347.831 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
22 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním |  |  | m3 | 158.105 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.299 | 47.2734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | 349,525-165,619-25,801 |  |  |  | 158.105 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
20 | K | 175101101 | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu |  |  | m3 | 165.619 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.587 | 262.8374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | 45,76*1,1*0,6 |  |  |  | 30.202 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 18,25*0,4*0,6 |  |  |  | 4.38 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 72*1,4*0,6 |  |  |  | 60.48 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 4,29*0,4*0,6 |  |  |  | 1.03 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 15,73*0,4*0,6 |  |  |  | 3.775 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 91*0,4*0,6 |  |  |  | 21.84 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 31,46*0,4*0,6 |  |  |  | 7.55 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 50*0,4*0,6 |  |  |  | 12 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,86*0,4*0,6 |  |  |  | 0.686 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 25,74*0,4*0,6 |  |  |  | 6.178 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 45,76*0,4*0,6 |  |  |  | 10.982 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 20,0*0,4*0,6 |  |  |  | 4.8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 7,15*0,4*0,6 |  |  |  | 1.716 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 165.619 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
21 | M | 581533040 | písek technický |  |  | t | 289.833 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 289.833 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | 165,619*1,75 |  |  |  | 289.833 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
| 4 - Vodorovné konstrukce | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 33.6187 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 451541111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě |  |  | m3 | 25.801 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.303 | 33.6187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | 45,76*0,1*0,6 |  |  |  | 2.746 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 18,25*0,1*0,6 |  |  |  | 1.095 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 72*0,1*0,6 |  |  |  | 4.32 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 4,29*0,1*0,6 |  |  |  | 0.257 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 15,73*0,1*0,6 |  |  |  | 0.944 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 91*0,1*0,6 |  |  |  | 5.46 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 31,46*0,1*0,6 |  |  |  | 1.888 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 50*0,1*0,6 |  |  |  | 3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 2,86*0,1*0,6 |  |  |  | 0.172 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 25,74*0,1*0,6 |  |  |  | 1.544 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 45,76*0,1*0,6 |  |  |  | 2.746 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 20,0*0,1*0,6 |  |  |  | 1.2 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | 7,15*0,1*0,6 |  |  |  | 0.429 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 0 | ROZPOCET
|  |  | Součet |  |  |  | 25.801 | [14 empty] | VV | 2 | 4 | -1 | 1 | ROZPOCET
| 5 - Komunikace | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 56.028 |  | 0.18574 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 564751111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 150 mm |  |  | m2 | 304.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.026 | 7.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | (45,76+72+91+50+25,74+20)*1,0 |  |  |  | 304.5 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
11 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm |  |  | m2 | 304.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.026 | 7.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12 | K | 565155111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m |  |  | m2 | 304.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.064 | 19.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
13 | K | 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 |  |  | m2 | 304.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.002 | 0.609 | 0.00061 | 0.18574 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
14 | K | 577134211 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu |  |  | m2 | 304.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.066 | 20.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 8 - Trubní vedení | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 136.143 |  | 0.11648 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 857241131 | Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.527 | 3.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
42 | M | TV11 | Přírubové koleno s patkou tv.litina DN80 PN16 |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
27 | K | 871241121 | Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm |  |  | m | 430 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.142 | 61.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
28 | M | TV01 | Potrubí plastové PE100 RC SDR11 D90 x 8,2 |  |  | m | 430 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
29 | M | TV02 | MMA-KUS D110/DN80 PN16 HAWLE č 8525 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
30 | K | 877241121 | Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 90 mm |  |  | kus | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.26 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | 2+1+1+2+2 |  |  |  | 8 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
31 | M | TV03 | Elektrokoleno PE100 SD11 D90/90° |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
32 | M | TV04 | Elektro T-kus rovnoramenný PE 100 SDR11 D9é |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
33 | M | TV05 | Elektrospojka PE 100 SDR11 D90 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
34 | M | TV06 | Otočná příruba PP-V D90 |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
35 | M | TVO7 | Lemový nákružek PE100 D90 |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
36 | K | 891241111 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.554 | 1.554 | 0.0008 | 0.0008 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
37 | M | TV08 | Šoupátko DN80/D90 PN16 HAWLE č. 4041E2 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
38 | M | TV09 | Zemní souprava teleskopická HAWLE č.9500 E2 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
43 | K | 891247211 | Montáž hydrantů nadzemních DN 80 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.731 | 3.462 | 0.00034 | 0.00068 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
44 | M | TV12 | Hydrant DUO nadzemní objezdový s dvojítým uzávěrem HAWLE K230 DN80 PN16 |  |  | ks | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
39 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.863 | 0.863 | 0.115 | 0.115 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
40 | M | TV10 | Uliční poklop HAWLE č, 1750 |  |  | ks | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
49 | K | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 |  |  | m | 430 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.044 | 18.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
48 | K | 892273121 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 |  |  | m | 430 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.105 | 45.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 273.173 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm |  |  | m | 609 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.155 | 94.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | (45,76+72+91+50+25,74+20)*2 |  |  |  | 609 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
6 | K | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km |  |  | t | 199.752 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.835 | 166.7929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
7 | K | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot |  |  | t | 2996.28 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.004 | 11.9851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | 199,752*15 |  |  |  | 2996.28 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | -1 | 1 | ROZPOCET
8 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) |  |  | t | 77.952 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
9 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) |  |  | t | 121.8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
45 | K | OK01 | Betonový blok |  |  | ks | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
46 | M | OK02 | D+M Orientační sloupek |  |  | ks | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
47 | M | OK03 | D+M Orientační tabulka |  |  | ks | 15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
50 | M | OK04 | výstražná folie s nápisem voda |  |  | m | 430 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| OST - Ostatní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| O01 - Ostatní | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
53 | K | V03 | geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby |  |  | celek | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
54 | K | V04 | Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby |  |  | celek | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
55 | K | V05 | Geometrický plán na VB |  |  | celek | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
56 | K | V06 | Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) |  |  | celek | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
57 | K | V07 | doklady dle požadavku SmVaK |  |  | celek | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
58 | K | V08 | protokol o rozborech kvality pitné vody vč. vyhodnocení |  |  | celek | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
59 | K | V09 | silniční provoz - dočasné dopravní značení |  |  | celek | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| O02 - Vedlejší a ostatní náklady | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | V01 | Zařízení staveniště |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
52 | K | V02 | Provozní vlivy |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0