## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Slepý rozpočet stavby
| Stavba: |  | 007/22 | Hotel Praha-napojení VZT jednotky
| Objekt: |  | 007a | Napojení VZT jednotky
713 | Rozpočet: |  | 007a | Napojení VZT jednotky
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Martina Pantůčková
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV
PSV | PSV
MON | MON
VN | Vedlejší náklady
ON | Ostatní náklady
Celkem
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | %
| Snížená DPH |  |  | 15 | %
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | %
| Základní DPH |  |  | 21 | %
Zaokrouhlení
Cena celkem bez DPH
Cena celkem s DPH
|  | v |  |  | dne
sdfsdf
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 166290.37 | 34920.98 | 201211.35 | 100
2 | 007a | Napojení VZT jednotky |  |  | 0 | 166290.37 | 34920.98 | 201211.35 | 100
3 | 007a | Napojení VZT jednotky |  |  | 0 | 166290.37 | 34920.98 | 201211.35 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 166290.37 | 34920.98 | 201211.35 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV
| 732 | Strojovny |  |  | PSV
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV
| 734 | Armatury |  |  | PSV
| 783 | Nátěry |  |  | PSV
| 799 | Ostatní |  |  | PSV
Cena celkem
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 007a 007a Pol
Slepý rozpočet | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 007/22 | Hotel Praha-napojení VZT jednotky | [24 empty] | STA
O: | 007a | Napojení VZT jednotky | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 007a | Napojení VZT jednotky | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 22945.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 713100831U00 | Odstranění vrstvy vlaknitý material vč.likvidace | m2 | 54 |  | 0 | 0 | 0 | 125.7 | 6787.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
2 | 713462114T00 | Izol potrubí skruž PE spona DN 32 | m | 84 |  | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 1159.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
3 | 73204 | Izolace DN 32/tl.30 s AL folií | m | 84 |  | 0 | 0 | 0 | 178 | 14952 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
4 | 998713101 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 0.084 |  | 0 | 0 | 0 | 550.8 | 46.27 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 15497.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.1 | [5 empty] | DIL
5 | 732421327C00 | Ultrazvukový měřič tepla dn20, Q=2,5m3/h vč.montáže | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 15450 | 15450 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
6 | 998732101 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | t | 0.025 |  | 0 | 0 | 0 | 1906 | 47.65 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 4.04 | 0.1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 25298.28 |  | 48020.33 |  | 0 |  | 0.66 |  | 1.16 |  |  |  |  | 61.96 | [5 empty] | DIL
7 | 733111116 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 32 | m | 84 |  | 0 | 301.17 | 25298.28 | 366.83 | 30813.72 | 21 | 0 | 0.00785 | 0.66 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.7 | 58.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
8 | 733172917 | Napojení na stávající rozdělovač a sběrač vč.redukce | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 1054 | 2108 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.40601 | 0.81 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
9 | 733120832R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek do DN 150 vč.likvidace | m | 84 |  | 0 | 0 | 0 | 168.3 | 14137.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01384 | 1.16 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
10 | 998733101 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | t | 0.6594 |  | 0 | 0 | 0 | 1458 | 961.41 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 3.56 | 2.35 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 32230.39 |  | 9329.25 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0.34 |  |  |  |  | 9.63 | [5 empty] | DIL
11 | 734109213 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 32 včetně kulového kohoutu | soubor | 5 |  | 0 | 5095.57 | 25477.85 | 534.43 | 2672.15 | 21 | 0 | 0.00984 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.98 | 4.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
12 | 734100812 | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100 | kus | 6 |  | 0 | 1.93 | 11.58 | 325.07 | 1950.42 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.039 | 0.23 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.71 | 4.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
13 | 734163157 | Filtr přírubový DN 32 do přírub | kus | 1 |  | 0 | 3764.96 | 3764.96 | 165.04 | 165.04 | 21 | 0 | 0.01378 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 0.3 | 0.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
14 | 734209103RT2 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 včetně ventilu odvzduš.autom. | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 145.8 | 583.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
15 | 734209103 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 včetně kul.kohoutu vypouštěcího | kus | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 124.5 | 498 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 11/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
16 | 734411111R00 | Teploměr přímý s pouzdrem | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 359.6 | 719.2 | 21 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
17 | 734422110R00 | Tlakoměr diferenční D 60 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2669 | 2669 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
18 | 734191820C00 | Příruba DN 32 D+M | kus | 12 |  | 0 | 248 | 2976 | 0 | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0 | 0.00908 | 0.11 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
19 | 998734101 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | t | 0.06538 |  | 0 | 0 | 0 | 1105 | 72.24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | RTS 21/ II | 2.58 | 0.17 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 3602.76 |  | 3016.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12.26 | [5 empty] | DIL
20 | 783122510 | Nátěr syntetický OK "A" 2x + 1x email | m | 84 |  | 0 | 42.89 | 3602.76 | 35.91 | 3016.44 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 21/ II | Indiv | 0.146 | 12.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 1500 |  | 4850 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
21 | 799101113 | Montážní a kotvící materiál | soub | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1250 | 1250 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
22 | 904R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška | hod | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 3600 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_7
23 | 799PC001 | Úklid staveniště | soub | 1 |  | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu