ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ

Ing. arch. Tomáš Kudělka

Kudělka s.r.o.

Kunín 104

742 53 Kunín

Tel.-fax 556 704 485

Mobil 731 450 100

www.kudelka.cz

email: info@kudelka.cz

IČO: 278 35 511, ČKA: 03 141

_________________________________________________________________________________

Akce:	ÚPRAVY ZAHRADY MŠ KOMENSKÉHO, p.č.124/18, 676

Místo stavby:			p.č.124/18, 676, k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí

Stavebník:			Město Nový Jičín,

Masarykovo nám. 1/1,

74101 Nový Jičín

_________________________________________________________________________________

## DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS

A 	Průvodní zpráva

A.1 	Identifikační údaje

A.1.1 	Údaje o stavbě

A.1.2 	Údaje o žadateli

A.1.3 	Údaje o zpracovateli dokumentace

A.2 	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.3 	Seznam vstupních podkladů

| ÚPRAVY ZAHRADY MŠ KOMENSKÉHO, p.č.124/18, 676 |  | Tel.fax556 749 288 GSM 731 450 100 info@kudelka.cz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INVESTOR | Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 74101 Nový Jičín | # . |  |  |  |
| PROJEKT | Architektonická kancelář, IČO: 730 39 179 Ing. Arch. Tomáš Kudělka, Kunín 104, 742 53 Kunín | 19.7.2022 |  |  |  |
| OBSAH | ### A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA |  | ### A |  |  |

A. 	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1. 	Identifikační údaje

A.1.1 	Údaje o stavbě

Akce:	ÚPRAVY ZAHRADY MŠ KOMENSKÉHO, p.č.124/18, 676

Místo stavby:			p.č.124/18, 676, k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí

Předmětem projektové dokumentace jsou úpravy zahrady MŠ Komenského v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, které jsou rozdělené na 3 stavební etapy. Jedná se úpravy zeleně na pozemcích MŠ, osazení nových herních prvů dle PD,  oprava stávajících zpevněných ploch, vybudování zpevněných ploch pro míčové hry a stezky, osazení zahradního domku a stavba altánu na p.č.124/18. V rámci úpravy zahrady dojde také k opravě stávajících plotů kolem MŠ na p.č.124/18 a 676. Na p.č. 676 bude vybudována nová brána stávajícího vjezdu. Stávající pozemky jsou přístupné z ulice Komenského, p.č.528 a z ulice Nábřežní, p.č.515, stávající objekt je také napojen stávajícím sjezdem na místní komunikaci z ulice Nábřežní, p.č.515, vše k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí.

SO01 – Zahrada jih

Předmětem stavebních úprav je zrušení starých objektů na zahradě (houpačky, lavičky, pískoviště, brouzdaliště, atd.). Na zahradě vznikne nová zpevněná plocha stezky a posezení z bezfalcové zámkové dlažby o celkové ploše 166,5m2. Nová zpevněná plocha pro míčové hry z EPDM povrchu bude mít celkovou plochu 114m2. Uvnitř stezky budou 2 nové pískoviště se sluneční clonou, posezením a přesýpátka na písek. Posezení před objektem bude obsahovat několik laviček, venkovní tabule na kreslení, kuchyňku pro děti a pítko. Nově budou na zahradě umístěny skluzavky a houpačky s dopadovou plochou 60m2, zakrývatelné ohniště s posezením z kuláčů 8ks, hmyzí domek, domeček pro děti a záhony bylinek. V jihovýchdní části bude umístěn nový altán, který bude sloužit jako pódium s celkovou zastavěnou plochou 22,34m2. Mezi nové vegetační prvky bude patřit bludiště a vrbový tunel.

SO02 – Zahrada sever

Předmětem úprav zahrady je zrušení stávajících laviček a přemístění stávajících herních prvků vláčku a lodi dle koordinační situace. Stávající zpevněná plocha bude opravena a opatřena EPDM povrchem a bude sloužit pro míčové hry, její celková plocha je 58,25m2. Zpevněná plocha stezky bude z bezfalcové zámkové dlažby o celkové ploše 76,64m2. Uvnitř stezky se bude náchazet trampolína s dopadovou plochou cca 20m2 a pískoviště s přesýpátky a sluneční clonou. Nově zde bude umístěna nová šestiúhelníková lavička, venkovní tabule pro kreslení a záhony bylinek. Nové herní prvky budou tvořit kolébačky s dopadovou plochou 13,5m2 a průlezka jejiž dopadová plocha je 59,5m2. Nově zde bude osazen na předem připravené základové patky zahradní domek o velikosti 9m2, který bude sloužit jako nářaďovna. Mezi nové vegetační prvky bude patřit živý plot ze zimostrázu.

SO03 – Zpevněné plochy a oplocení

Předmětem stavebních úprav je oprava stávajícího oplocení na p.č.676, které bude kopírovat stávající poplastované oplocení s podezdívkou. Na jižní straně pozemku bude opraveno oplocení, které bude tvořit poplastované pletivo s podhrabovými deskami. pozemku a vybudování nové brány s elektrickým pohonem pro stávající vjezd na p.č.676. Stávající zpevněná asfaltová plocha parkoviště  bude předělána na bezfalcofou zámkovou dlažbu o celkové ploše 324,88m2 a rozšířena o 57,5m2. Opravená a rozšířená zpevněná plocha na p.č.676 bude sloužit jako manipulační plocha pro zásobování, odstavné parkovací stání pro  personál, příležitostně jako dopravní hřiště pro děti.

A.1.2 	Údaje o stavebníkovi

Investor:			Město Nový Jičín,

Masarykovo nám. 1/1,

74101 Nový Jičín

A.1.3 	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel:	Kudělka s.r.o.

Architektonická kancelář - Ing. arch. Tomáš Kudělka

Kunín 104

742 53 Kunín

IČO: 278 35 511, ČKA: 03 141

Tel.-fax 556 704 485, Mobil 731 450 100

www.kudelka.cz

A.2 	Členění stavby na stavební objekty a technická a technologická zařízení

S01 – Zahrada jih - doba výstavby přibližně 4 měsíce

S02 – Zahrada sever - doba výstavby přibližně 3 měsíce

S03 – Zpevněné plochy a oplocení - doba výstavby přibližně 3 měsíce

Jedná se o úpravy zahrady mateřské školy, žádná speciální technická a technologická zařízení se nevyskytují.

A.3	Seznam vstupních podkladů

Vzhledem k charakteru stavby nebyl na staveništi prováděn geologický a hydrogeologický průzkum. Hladina spodní vody se nachází pod úrovní základové spáry. Vyhodnocení zkušeností z okolní výstavby nevykazují nutnost ochrany objektu před jinými škodlivými vlivy prostředí (agresivní podzemní vody, poddolování, seismicita ap.) V rámci projektové přípravy bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření stávající stavby.

Kunín, 08 – 2022						Zpracoval: Ing. arch. Tomáš Kudělka