## Krycí list
D.1.4.2-04 KRYCÍ LIST SLEPÉHO ROZPOČTU (VÝKAZ MATERIÁLU)
| Název stavby |  |  | Stavební úpravy sociálního zázemí ve 2. a 3.NP stávajícího objektu Divadelní č.p. 8 v Novém Jičíně | [8 empty] | JKSO
Kód stavby
| Název objektu | [11 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | 1
| Název části |  |  | D.1.4.2 - Vzduchotechnika | [8 empty] | Místo
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín
| Projektant |  |  | Roman Michoněk
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
04/2022
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | VRN (2% z PSV) |  |  |  | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 20 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  | 0
Poznámka:
Nedílnou součástí tohoto rozpočtu jsou výkresy a technická zpráva.
Cenová soustava vlastní.

## Rekapitulace
REKAPITULACE
Stavba: | Stavební úpravy sociálního zázemí ve 2. a 3.NP stávajícího objektu Divadelní č.p. 8 v Novém Jičíně | Objednatel: | Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín
Část: | D.1.4.2 - Vzduchotechnika | Zhotovitel:
|  | Datum: | 04/2022
Název zařízení |  |  |  | Dodávka celkem | Montáž celkem
Zařízení č.1 - Větrání sociálního zázemí |  |  |  | 0 | 0
Mezisoučet všech zařízení |  |  |  | 0 | 0
Pomocný materiál a práce |  |  |  |  | Dodávka celkem
P.1 | Montážní, závěsný, spojovací a těsnící materiál (cca 7kg) |  |  |  | 0
P.2 | Doprava, svislá přeprava, lešení, plošina |  |  |  | 0
P.3 | Zaregulování VZT vč. protokolu, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy |  |  |  | 0
P.4 | Zhotovení provozního řádu VZT zařízení |  |  |  | 0
P.5 | Dílenská dokumentace - příprava do výroby (místo zaměření, dořešení detailů apod.) |  |  |  | 0
P.6 | Dokumentace skutečného provedení stavby vč. vypracování dokladové části VZT zařízení, |  |  |  | 0
doplnění do dokumentace skutečného stavu reálně dodané typy a označení jednotlivých zařízení
P.7 | Technická a koordinační činnost na stavbě (cca 6hod) |  |  |  | 0
Mezisoučet pomocného materiálu a prací |  |  |  |  | 0

## Položkový rozpočet
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Stavba: | Stavební úpravy sociálního zázemí ve 2. a 3.NP stávajícího objektu Divadelní č.p. 8 v Novém Jičíně |  | Objednatel: |  | Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín
Část: | D.1.4.2 - Vzduchotechnika |  | Zhotovitel:
Pozice | Kód položky | Popis | MJ | Počet | Dodávka jednotky | Dodávka celkem | Montáž jednotky | Montáž celkem
Zařízení č.1 - Větrání sociálního zázemí
1.1 | 240001001 | Potrubní ventilátor se zabudovaným časovým doběhem ø160mm, V=210-235m3/h, Pext=170Pa, | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Pi=53W/0,21A/230V, dvoutáčkové provedení ventilátoru, zabudovaný časový doběh
1.1a | 240001002 | Spojovací manžeta ø160mm | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 240001003 | Malý radiální ventilátor připojení ø100mm, V=150m3/h, Pext=65Pa, | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Pi=48W/230V, třiotáčkové provedení ventilátoru, hluk Lpa=42/32/31dBA v 1,5m od ventilátoru
- ventilátor má v sobě zabudovaný časový doběh a zpětnou klapku
1.3 | 240001004 | Přetlaková žaluzie plastová ø160mm, barva šedá RAL 7035 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | 240001005 | Tlumič hluku kruhový ø160mm/L=900mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 240001006 | Regulační klapka ruční ø160mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | 240001007 | Zpětná klapka těsná ø160mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | 240001008 | Odvodní talířový ventil ø125mm vč. montážní zděře s těsněním | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | 240001009 | Dveřní mřížka 400x100mm, odstín přírodní elox (dvě mřížky na jedny dveře) | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Kruhové vzduchotechnické potrubí ze spirálově vinutých trub a tvarových kusů opatřených dvoubřitým těsněním z gumy,
které se zasouvá do sebe, třída těsnosti D, provedení pozink.:
|  | - ø160mm, 30% tvarovek | bm | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - ø125mm, 30% tvarovek | bm | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - ø100mm, 30% tvarovek | bm | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ohebná hliníková hadice ø125mm, balení po 10bm | bal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ohebná hliníková hadice ø100mm, balení po 10bm | bal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č.1 |  |  |  | 0 |  | 0