## Rekapitulace
Věta | Název | Název - kopie | Hodnota A | Hodnota B | Hodnota A - výpočet | Hodnota B - výpočet | Desetinná místa | Format
101 | Základní náklady | Základní náklady | [5 empty] | 000000¦e0fee0¦T¦1
1 | Dodávka | Dodávka | 0 |  | <2:ASUM> |  | 0
2 | Doprava %, Přesun % | Doprava {20}%, Přesun {21}% | 0 | 0 | [1A] * {20} / 100 | [1A] * {21} / 100 | 0
3 | Montáž - materiál | Montáž - materiál |  | 0 |  | <3:ASUM> + <4:ASUM> | 0
4 | Montáž - práce | Montáž - práce |  | 0 |  | <2:BSUM> + <3:BSUM> + <4:BSUM> | 0
5 | Mezisoučet 1 | Mezisoučet 1 | 0 | 0 | [1A] + [2A] | [1B] + [2B] + [3B] + [4B] | 0 | 000000¦ffeaff¦T¦0
6 | PPV % z montáže: materiál + práce | PPV {22}% z montáže: materiál + práce |  | 0 |  | ([3B] + [4B]) * {22} / 100 | 0
7 | Nátěry | Nátěry |  | 0 |  | <5:ASUM> + <5:BSUM> | 0
8 | Zemní práce | Zemní práce |  | 0 |  | <6:ASUM> + <6:BSUM> | 0
9 | PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací | PPV {23}% z nátěrů a zemních prací |  | 0 |  | ([7B] + [8B]) * {23} / 100 | 0
10 | Mezisoučet 2 | Mezisoučet 2 | 0 | 0 | [5A] | [5B] + [6B] + [7B] + [8B] + [9B] | 0 | 000000¦ffeaff¦T¦0
11 | Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 | Dodav. dokumentace {24}% z mezisoučtu 2 |  | 0 |  | ([10A] + [10B]) * {24} / 100 | 0
12 | Rizika a pojištění % z mezisoučtu 2 | Rizika a pojištění {25}% z mezisoučtu 2 |  | 0 |  | ([10A] + [10B]) * {25} / 100 | 0
13 | Opravy v záruce % z mezisoučtu 1 | Opravy v záruce {26}% z mezisoučtu 1 |  | 0 |  | ([5A] + [5B]) * {26} / 100 | 0
14 | Základní náklady celkem | Základní náklady celkem |  | 0 |  | [10A] + [10B] + [11B] + [12B] + [13B] | 0 | 000000¦e0fee0¦T¦1
0
102 | Vedlejší náklady | Vedlejší náklady | [5 empty] | 000000¦e0fee0¦T¦1
20 | GZS % z pravé strany mezisoučtu 2 | GZS {27}% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0 |  | [10B] * {27} / 100 | 0
21 | Provozní vlivy % z pravé strany mezisoučtu 2 | Provozní vlivy {28}% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0 |  | [10B] * {28} / 100 | 0
22 | Vedlejší náklady celkem | Vedlejší náklady celkem |  | 0 |  | [20B] + [21B] | 0 | 000000¦e0fee0¦T¦1
30 | Kompletační činnost | Kompletační činnost |  | 0 |  | {29} * {32} * ([14B] * {31})^{30} | 0
0
50 | Náklady celkem | Náklady celkem |  | 0 |  | [14B] + [22B] + [30B] | 0 | 000000¦bfebff¦T¦2

## Rozpočet
Zařazení | Vzorec | Hodnoty | Věta | Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | DM | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Poznámka 1 | Poznámka 2 | Poznámka 3 | Format | Cena | Cena celkem
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=2,00 | 302538 |  | 1. Rozvaděč DT1-MaR | [14 empty] | 000000¦bfebff¦T¦2
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=3,00 | 302539 |  | SKŘÍŇOVÉ ROZVADĚČE | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=2,0 | 301666 |  | Din lišta 15mm, 2m | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=63,0 | 36269 |  | Žlab 80x60, 2m | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=12,0 | 36278 |  | Žlab 60x60, 2m | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=16,0 | 36281 |  | Žlab 40x60, 2m | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Oddělovací tlumivka | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Přepět.ochrana MaR+ VF filtr | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Záložní zdroj UPS, 230V, 2000VA | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Jistič B16/1P | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Jistič B10/1P | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Zásuvka ČSN vestavná 230V | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Jistič D6/1P | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Zdroj 230V/15V DC/ 1,25A | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Poj.svorka 4mm 5x20mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Jistič D6/1P | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Jistič B6/1P | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Jistič D10/1P | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Zdroj 230/24V DC/ 10A | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Pojistkový terminál 4x40A, elektr.reset | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=6,0 |  |  | Programovatelný řídící systém - NEVYPÍNANÁ ČÁST
(8AI,32DI,32DO)
[5 empty] | Napájecí modul 10A | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Modul CPU | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Modul analog.vstupů 8x(0-10V/4-20mA,RTD) | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Modul digit.vstupů 32x(24V) | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Modul digit.výstupů 32x(24V) | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Příslušenství řídicího systému | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Switch- ethernet, 8P | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Modul vzdálené komunikace | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Modem GSM+antena | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Programovatelný řídící systém - VYPÍNANÁ ČÁST
(8AI,32DI,32DO)
[5 empty] | Modul komunikace IM, komunikace Profinet | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Modul komunikace RS422/485-Modbus, vč.patice | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Modul analog.vstupů 4x(RTD), vč.patice | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Modul analog.vstupů 8x(0-10V/4-20mA), vč patice | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Modul analog.výstupů 4x(0-10V/4-20mA), vč.patice | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Modul digit.vstupů 8xDI(24V), vč.patice | ks | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Modul digit.výstupů 8xDO(24V), vč.patice | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Tlačítkový ovladač, černý, 1xzap. | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Signálka 24VDC/LED, červená | sada | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Poj.svorka 4mm 5x20mm | ks | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Switch- ethernet, 8P | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Rele 24V DC/1P | ks | 40 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Relé 24V DC/2P + patice + sign.modul | ks | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Relé 24V DC/4P + patice + sign.modul | ks | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Řadová svorka dvojitá 4mm (2P) | ks | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Řadová svorka dvojitá 4mm (1P+PE) | ks | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Řadová svorka trojitá 2,5mm (2P+PE) | ks | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Ukončeni svorek 4mm2 | ks | 15 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Oddělovací stěna izol. | ks | 15 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=1,00 | 1221-1014 |  | Svorka ochranná 4mm2 | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Přepínač 2P, 0-1, na DIN | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | %INSSECTION(1, A)¦P12=19¦P13=19 |  |  | Drátové propoje | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Ostatní montážní a pomocný materiál (spojky, pásky, propojovací lišty, , apod) | kpl. | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | %INSSECTION(2, A)¦P12=19¦P13=19 |  |  | Výroba rozvaděče | hod | 86 |  |  |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | %INSSECTION(3, A)¦P12=19¦P13=19 |  |  | Označ.štítky rozvaděče | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 14394 | 14394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | %INSSECTION(4, A)¦P12=19¦P13=19 |  |  | 1. Specifikace dodávky celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 234577.7 | [5 empty] | 000000¦bfebff¦T¦2 |  | 0
|  | %INSSECTION(5, A)¦P12=19¦P13=19 |  |  | 2. PC-operátorské pracoviště | [14 empty] | 000000¦bfebff¦T¦2
22-A-11 |  |  |  |  | Sestava PC + monitor | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
22-A-11 |  |  |  |  | SW runitme vizualizace 1000db | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
* |  | P1= | 19001 |  | SW uzivatelský - vizualizace | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 45000 | 45000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P12=5¦P13=5¦P1=3,00 | 19005 |  | SW uzivatelský - archiv, trend | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 23000 | 23000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Návod na obsluhu vizualizace | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | %INSSECTION(2, A)¦P12=19¦P13=19 |  |  | Zaučení obsluhy | hod | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 2000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | %INSSECTION(3, A)¦P12=19¦P13=19 |  |  | Montážní práce | hod | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | %INSSECTION(4, A)¦P12=19¦P13=19 |  |  | 2. Spec. dodávky celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 201500 | [5 empty] | 000000¦bfebff¦T¦2 |  | 0
* |  | P1= | 14002 |  | Dodávky | [14 empty] | 000000¦bfebff¦T¦2
X |  | P1=2,00 |  |  | 1. Rozvaděč DT1 - MaR | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 109618.7 | 109618.7 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
X |  | P1=1,00 |  |  | 2. PC1 - operátorské pracoviště | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 201500 | 201500 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
* |  | P1= |  |  | Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 955570.4 | [5 empty] | 000000¦bfebff¦T¦2 |  | 0
X |  | P1=9,0
* |  | P1= |  |  | Elektromontáže | [14 empty] | 000000¦bfebff¦T¦2
X |  | P1=09,0 |  |  | Elektroinstalace | [14 empty] | 000000¦e0fee0¦T¦1
Snímače
X |  | P1=180,0 |  |  | Světelný maják, houk., zel., červ., žlutý, 24V DC | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
KABEL OVLÁDACÍ,FLEXIBILNÍ, STINENY
X |  | P1=65,0 |  |  | Kabel flexibilní stíněný CU - OZ 7x0,75 | m | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=65,0 |  |  | Kabel flexibilní stíněný CU - OZ 4x0,75 | m | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
X |  | P1=65,0 |  |  | Kabel flexibilní stíněný CU - OZ 3x0,75 | m | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
KABEL KOMUNIKAČNÍ
[5 empty] | Kabel PROFINET zelený | m | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Kabel UTP CAT5 | m | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
LISTA-KANAL ELEKTROINSTALACNI
[5 empty] | Trubka ohebná PVC 20 | m | 50 |  | 0 |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
[5 empty] | Demontáže stávací elektroinstalace | hod | 8 |  |  |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Priprava ke komplexni zkousce | hod | 40 |  |  |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Zauceni obsluhy | hod | 8 |  |  |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
[5 empty] | zapojovani a zkouskach | hod | 16 |  |  |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
OSTATNÍ
[5 empty] | Revizní technik | hod | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Prace nepostizene v ceniku | hod | 50 |  |  |  |  | 0 | 250 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Výrobní dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | 88.3 | 6181 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | 88.3 | 6181 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Protipožární ucpávky | m2 | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 88.3 | 6181 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Zednické přípomoce | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | 88.3 | 6181 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Elektromontáže celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 713104 | [5 empty] | 000000¦bfebff¦T¦2 |  | 0

## Parametry
Věta | Název |  | Typ | Format
1 | Nadpis rekapitulace | Položkový rozpočet | dbMemo | 000000¦bfebff¦T¦2
2 | Akce | ZIMNI STADION NOVÝ JIČÍN - VÝMĚNA ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU MaR | dbMemo | 000000¦e0fee0¦T¦1
3 | Projekt | ELEKTRO a MaR | dbMemo | 000000¦e0fee0¦T¦1
4 | Investor | MĚSTO NOVÝ JIČÍN | dbMemo | 000000¦e0fee0¦T¦1
5 | Z. č. |  | dbText | 000000¦e0fee0¦T¦1
6 | A. č. |  | dbText | 000000¦e0fee0¦T¦1
7 | Smlouva |  | dbText | 000000¦e0fee0¦T¦1
8 | Vypracoval | Václav Navrátil | dbText | 000000¦e0fee0¦T¦1
9 | Kontroloval |  | dbText | 000000¦e0fee0¦T¦1
10 | Datum | 04/2022 | dbDate | 000000¦e0fee0¦T¦1
11 | Zpracovatel |  | dbText | 000000¦e0fee0¦T¦1
12 | CÚ |  | dbText | 000000¦e0fee0¦T¦1
13 | Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno. | dbMemo | 000000¦e0fee0¦T¦1
0
20 | Doprava dodávek (3,6) % | 3,6 | dbSingle | 000000¦ffeaff¦T¦0
21 | Přesun dodávek (1) % | 1 | dbSingle | 000000¦ffeaff¦T¦0
22 | PPV (1 nebo 6) % | 6 | dbSingle | 000000¦ffeaff¦T¦0
23 | PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 1 | dbSingle | 000000¦ffeaff¦T¦0
24 | Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 1,5 | dbSingle | 000000¦ffeaff¦T¦0
25 | Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 1 | dbSingle | 000000¦ffeaff¦T¦0
26 | Opravy v záruce (5 - 7) % | 0 | dbSingle | 000000¦ffeaff¦T¦0
27 | GZS (3,25 nebo 8,4) % |  | dbSingle | 000000¦ffeaff¦T¦0
28 | Provozní vlivy % |  | dbSingle | 000000¦ffeaff¦T¦0
29 | Kompletační činnost - a | 1,6 | dbSingle | 000000¦ffeaff¦T¦0
30 | Kompletační činnost - b |  | dbDouble;6 | 000000¦ffeaff¦T¦0
31 | Kompletační činnost - k1 | 0,00 | dbSingle | 000000¦ffeaff¦T¦0
32 | Kompletační činnost - k2 | 0,00 | dbSingle | 000000¦ffeaff¦T¦0
33 | Roční nárůst cen 1 % | 0,00 | dbSingle | 000000¦ffeaff¦T¦0
34 | Roční nárůst cen 2 % |  | dbSingle | 000000¦ffeaff¦T¦0
100 | 1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21 | dbInteger | 000000¦ffeaff¦T¦0
101 | 2. sazba DPH % | 15 | dbInteger | 000000¦ffeaff¦T¦0