Soupis klíčových komponentů

- Vodoměr pro vodu do 40°C závitový horizontální jednovtokový suchoběžný pro dálkový odečet G 1/2" x 110 mm Qn 1,6 R80

Typové označení: [doplní účastník]

Výrobce: [doplní účastník]

- Vodoměr pro vodu do 100°C závitový horizontální jednovtokový suchoběžný pro dálkový odečet G 1/2"x 110 mm Qn 1,6 R80

Typové označení: [doplní účastník]

Výrobce: [doplní účastník]

- Kotel ocelový teplovodní plynový závěsný kondenzační pro vytápění 6,11-47,9 kW

Typové označení: [doplní účastník]

Výrobce: [doplní účastník]

- Ekvitermní regulace dodávaná výrobcem kotle, jeden směšovaný okruh, nabíjení zásobníků TV, včetně dodávky čidel a montáže

Typové označení: [doplní účastník]

Výrobce: [doplní účastník]

- Nepřímotopný zásobníkový ohřívač TUV stacionární s jedním teplosměnným výměníkem PN 0,6 MPa/1,0 MPa, t = 80°C/110°C objem zásobníku / v.pl. m2 výměníku 200 l / 1,45 m2

Typové označení: [doplní účastník]

Výrobce: [doplní účastník]

- Nádoba expanzní tlaková pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 35 l

Typové označení: [doplní účastník]

Výrobce: [doplní účastník]

- Automatické doplňování systému s oddělovačem systémů s certifikací DVGW typu BA, s impulsním měřením, včetně filtarce a demineralizace

Typové označení: [doplní účastník]

Výrobce: [doplní účastník]

- Čerpadlo teplovodní závitové mokroběžné oběhové pro teplovodní vytápění - nabíjení zásobníků TV,PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 2,5 m / 2,75 m3/h,230V,příkon 45W

Typové označení: [doplní účastník]

Výrobce: [doplní účastník]

- Kompaktní měřič tepla ultrazvukový, závitový s integrovaným rádiovým odečtem a možností doplnění o komunikační moduly, jmenovitý průtok Qn (m3/h) 0,6, DN 1/2"

Typové označení: [doplní účastník]

Výrobce: [doplní účastník]