- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

- SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRAVA

| Oprava volného bytu č. 3, Havlíčková 14/2, Nový Jičín |  |  |
| --- | --- | --- |
| Místo stavby: | Havlíčková 14/2, Nový Jičín |  |
| Investor: | Město nový Jičín Masarykovo náměstí 1, Nový Jičín |  |
| Generální projektant: | Ing. Vladimír Hořelka A. Gavlase 107/24 Ostrava Dubina |  |
| Zodpovědný projektant: | Ing. Vladimír Hořelka (ČKAIT 1101614) |  |
| Datum: | 04/2024 |  |

Obsah

A. Průvodní zpráva	4

A.1 Identifikační údaje	4

A.1.1 Údaje o stavbě	4

A.1.2 Údaje o žadateli	5

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	5

A.3 Seznam vstupních podkladů	5

B. Souhrnná technická zpráva	6

B.1 Popis území stavby	6

a)	charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,	6

b)	údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem	6

c)	údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby	6

Bytová jednotka je situována v stávajícím bytovém domě na ul. Resslova  č.o. 1 v Novém Jičíně a je v souladu s platným územním plánem města Nový Jičín. Účel využití stavby se nemění, bude sloužit pro bydlení, a není v rozporu s územním plánem.	6

d)	informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,	6

e)	informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,	6

f)	výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)	6

g)	ochrana území podle jiných právních předpisů,	6

h)	poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.	6

i)	vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území	6

j)	požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin	6

k)	požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)	7

l)	územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě)	7

m)	věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.	7

n)	seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,	7

o)	seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.	7

B.2 Celkový popis stavby	7

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek	7

a)	nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,	7

b)	účel užívání stavby,	7

c)	trvalá nebo dočasná stavba,	7

d)	informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,	7

e)	informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,	8

f)	ochrana stavby podle jiných právních předpisů,	8

g)	navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,	8

h)	základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,	8

i)	základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,	8

j)	orientační náklady stavby.	8

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení	8

a)	urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení	8

b)	architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení	8

B.2.3 Celkové provozní řešení	8

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby	9

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby	9

B.2.6 Základní charakteristika objektů	9

a)	stavební řešení	9

b)	konstrukční a materiálové řešení	9

c)	mechanická odolnost a stabilita	9

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení	9

a)	Vytápění	9

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení	9

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi	10

Obálka objektu zůstává bez změny – není do ní zasahováno.	10

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	10

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	10

a)	ochrana před pronikáním radonu z podloží	10

b)	ochrana před bludnými proudy	10

c)	ochrana před technickou seizmicitou	10

d)	ochrana před hlukem	10

e)	protipovodňová opatření	11

f)	ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)	11

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu	11

a)	Vodovodní přípojka	11

b)	Kanalizační  přípojka	11

c)	Přípojka NN	11

B.4 Dopravní řešení	11

a)	popis dopravního řešení	11

b)	napojení území na stávající dopravní infrastrukturu	11

c)	doprava v klidu	11

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	11

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	11

a)	vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda	11

b)	vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině	11

c)	vliv na soustavu chráněných území Natura 2000	11

d)	návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA	11

e)	v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,	12

f)	navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů	12

B.7 Ochrana obyvatelstva	12

B.8 Zásady organizace výstavby	12

a)	potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění	12

b)	odvodnění staveniště	12

c)	napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	12

d)	vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky	12

e)	ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin	12

f)	maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)	12

g)	požadavky na bezbariérové obchází trasy	12

h)	maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace	12

i)	bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin	13

j)	ochrana životního prostředí při výstavbě	13

k)	zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů	13

l)	úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb	14

m)	zásady pro dopravní inženýrská opatření	14

n)	stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)	15

o)	postup výstavby, rozhodující dílčí termíny	15

# A. Průvodní zpráva

# A.1 Identifikační údaje

## A.1.1 Údaje o stavbě

- Název stavby: 		Oprava volného bytu č. 3, Havlíčková  14/2,

Nový Jičín

- Místo stavby:		st. p. 119/1 k.ú. Nový Jičín-město

- Předmět PD:		Předmětem dokumentace je oprava bytové jednotky č. 3 na Havlíčková 14/2	   v Novém Jičíně, který se nachází v památkové rezervaci

## A.1.2 Údaje o žadateli

Město nový Jičín, Masarykovo náměstí 1, Nový Jičín IČO: 00298212

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

- jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba).

Ing. Vladimír Hořelka, Aloise Gavlase 107/24, Ostrava Dubina

- jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Hlavní projektant:	Ing. Vladimír Hořelka (ČKAIT 1101614)

- jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

Zpracovatel stavební části:	Ing. Vladimír Hořelka (ČKAIT 1101614)

# A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Technologicky je stavba členěna na tyto části:

Stavba včetně přidružených staveb tvoří provozně jeden objekt.

# A.3 Seznam vstupních podkladů

- Katastrální mapa

- Územní plán

- Vlastní zaměření

- Zadání stavebníka

# B. Souhrnná technická zpráva

# Popis území stavby

- charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

Bytová jednotka se nachází v bytovém domě na ul. Havlíčková 14/2  v Novém Jičíně na st. p. 119/1 v k.ú. Nový Jičín-město. Bytový dům se nachází v zastavěné části obce a nedochází ke půdorysné změně stavby. Bytový dům se nachází v památkové rezervace - budova, pozemek v památkové rezervaci.

- údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem

Bytová jednotka je situována v stávajícím bytovém domě na ul. . Havlíčková 14/2  v Novém Jičíně a je v souladu s platným územním plánem města Nový Jičín. Dům je součástí stávajícího zastavěného území SCh - plochy smíšené obytné v centru města v historickém jádru.  Využití dané bytové jednotky zůstává v souladu s územím plánem – určeno pro bydlení

- údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby

Bytová jednotka je situována v stávajícím bytovém domě na . Havlíčková 14/2  v Novém Jičíně a je v souladu s platným územním plánem města Nový Jičín. Účel využití stavby se nemění, bude sloužit pro bydlení, a není v rozporu s územním plánem.

- informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,

Stavební úpravy (oprava bytové jednotky)  – nevyžaduje výjimku.

- informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

V případě stanovení podmínek dotčených orgánů, budou veškeré podmínky patřičně zohledněny.

- výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Nevyžaduje se

- ochrana území podle jiných právních předpisů,

Objekt se nachází v památkové rezervaci - budova, pozemek v památkové rezervaci. Pro navržené stavební úpravy bude vydáno závazné stanovisko památkového úřadu.

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Objekt se nenachází v záplavovém území. Objekt se nenachází v oblasti dotčené důlní činností.

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Jedná se o stavební úpravy bytové jednotky, při které nedochází k úpravám vnější části domu.

- požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Nevyžadují se.

- požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Neřeší se - jedná se o opravu bytové jednotky a nedochází k záboru zemědělské půdy.

- územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě)

Budova č.p. 14/2 na ul. Havlíčková je napojena na veřejnou komunikaci a technickou infrastrukturu (vodovod, kanalizace, plynovod, elektro NN). Nedochází ke změně.

- věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Nejsou evidovány.

- seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,

Číslo LV		číslo parcely		výměra 	druh pozemku 		vlastník pozemku

10001		112/1			284m2		zastavěná plocha a  	Město Nový Jičín,

nádvoří		Masarykovo nám. 1/1,

74101 Nový Jičín

- seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Stavbou nevznikne ochranné ani bezpečnostní pásmo.

# Celkový popis stavby

## B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

- nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

Předmětem dokumentace je provedení stavebních úprav v bytovém domě na ul. Havlíčková 14/2  v Novém Jičíně.  Jedná se o čtyřpodlažní bytový dům s podkrovím, obdélníkového tvaru 10,72x24,95m se pultovou střechou. Bytový dům se nachází v historickém středu města v památkové rezervaci - budova, pozemek v památkové rezervaci.

- účel užívání stavby,

Stavba bude užívána k trvalému bydlení – nemění se

- trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o trvalou stavbu.

- informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

Oprava bytové jednotky je v souladu s vyhl. 268/2006 Sb., o technických požadavcích na stavby – výjimky nejsou vyžadovány. Vyhl. 389/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb je respektována pouze v omezeném rozsahu – nejedná se o veřejnou stavbu. evidovány

- informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Projektová dokumentace je vypracována v souladu s požadavky dotčených orgánů. Při zpracování dokumentace byly respektovány požadavky dotčených orgánů, jejich stanoviska a vyjádření jsou doložena v dokladové části. Podmínky závazných stanovisek jsou zohledněny v těchto částech projektové dokumentace:

- ochrana stavby podle jiných právních předpisů,

Řešený bytový dům se nachází v městské památkové rezervaci Města Nový Jičín, nejedná se o kulturní památku zapsanou v ÚSKP. Na navržené stavební úpravy bytu č. 3 bude vydáno závazné stanovisko památkového úřadu.

- navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

Jedná se o čtyřpodlažní bytový dům s půdou – parametry domu se nemění

Řešená bytová jednotka č. 3 se nachází v 2NP bytového domu spolu s další bytovou jednotkou. Bytová jednotka je přístupná ze společných prostor, a je řešena dispozičně jako 2+1.

Součet ploch místností bytu	56,49	m2

Obytná plocha	41,78	m2

Kapacita bytu		3	osoby

- základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Oprava bytové jednotky nese požadavek připojení na el. energii a vodu. Zhotovitel provede napojení podružného měření el. energie a odpočet spotřeby vody.

- základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

05/2023-12/2023. Stavba není členěna na etapy.

- orientační náklady stavby.

1 000 000 Kč bez DPH

## B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

- urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Předmětem dokumentace je provedení stavebních úprav v bytovém domě č.p. 14 na ul. Havlíčková č.o. 2 v Novém Jičíně. Jedná se o čtyřpodlažní bytový dům s podkrovím, obdélníkového tvaru 10,72x24,95m se pultovou střechou. Bytový dům se nachází v historickém středu města v památkové rezervaci - budova, pozemek v památkové rezervaci.

Účel bytového domu se nemění a je v souladu s územním plánem.

- architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Stavební úpravou nedojde k ovlivnění obálky bytu, jedná se především o udržovací práce a modernizace vybavení, včetně výměny instalací a zařizovacích předmětů.

Navrženo je posunutí dveří v jednom pokoji – zazdění stávajících a zřízení nového otvoru (pro vstup z chodby bytu). V bytové jednotce vznikne nový prostor pro koupelnu a zádveří do BJ. Původní koupelna bude využita jako prádelna.

## B.2.3 Celkové provozní řešení

Stavební úpravou bytu nedojde ke změně provozního řešení budovy.

## B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Charakter stavby nevyžaduje aplikaci vyhl. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

## B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, vloupání. Během užívání stavby budou dodrženy veškeré příslušné legislativní předpisy (podrobněji vyhláška č. 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích).

## B.2.6 Základní charakteristika objektů

- stavební řešení

Předmětem dokumentace je provedení stavebních úprav bytové jednotky č. 3 v bytovém domě na ul. Havlíčková 14/2 v Novém Jičíně. Jedná se o bytový dům obdélníkového tvaru s pultovou střechou.

- konstrukční a materiálové řešení

V rámci stavebních úprav bytové jednotky dojde k vybourání zařizovacích předmětů, demontáží lokálních otopných plynových těles, rozvodů elektroinstalace, rozvodů vody a vnitřní kanalizace. Původní prostor koupelny bude vybourán. Po provedení bouracích prací budou provedeny dozdívky stávajících příček a dále bude provedena montovaná příčka z SDK desek na konstrukci z kovových profilů oddělující novou koupelnu od chodby. V prostoru nové koupelny, WC a kuchyně se provede SDK podhled. Do dveřních otvorů budou osazeny nové ocelové zárubně.

V celé bytové jednotce bude provedena oprava štukových omítek. V koupelně a WC bude proveden keramický obklad a dlažba do flexibilního lepidla. Stěny okolo vany a sprchy, a podlaha sprchy bude opatřena hydroizolační stěrkou.

V bytové jednotce bude proveden oprava původních dřevěných parket. V prostoru kuchyně, pokoje a chodby bude provedena pokládka svařovaného PVC 2mm vč. PVC soklíku, a v prostoru koupelny, prádelny a WC bude provedena keramická dlažba.

V prostorech koupelny, WC a kuchyně bude proveden nový rozvod vody a splaškové kanalizace z PE potrubí pro vodu, a PVC pro kanalizace. V celé bytové jednotce se provede nový rozvod elektroinstalace včetně přívodního vedení z elektroměrového rozvaděče. Bude také proveden nový teplovodní rozvod ústředního topení s otopnými tělesy. Rozvod ÚT bude napojen na nový plynový kotel. Pro odkouření plynového kotle bude použit původní komínový průduch, který bude vyfrézovaný a vyvložkovaný.

Součástí opravy bytové jednotky je dodávka a montáž nových zařizovacích předmětů (vana, umyvadlo, WC atd.) a nových dřevěných vstupních protipožárních dveří a interiérových dřevěných dveří plných a částečně prosklených. Součástí opravy není dodávka kuchyňské linky a spotřebičů.

- mechanická odolnost a stabilita

Stavební úpravy byly posouzeny.

Výpočtem bylo prokázáno, že zřízení nového otvoru nevyžaduje provádění statických zesilujících úprav.

Konstrukce domu byla dimenzovaná na:

- stále zatížení dle ČSN EN 1991-1-1

- užitné zatížení podlah dle ČSN EN 1991-1-1 (kategorie A – 1,5 kN/m2)

Stavební úpravou nedochází ke změně na statiku domu.

## B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- Vytápění

Bytová jednotka bude nově vytápěná pomocí otopných těles napojených teplovodním rozvodem na nový plynový kotel o výkonu 3-24 kW s průtokovým ohřevem TUV. Plynový kotel bude umístěn v v prádelně a napojen na stávající nově vyvložkované komínové těleso.

## B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Stavební úpravy neovlivňují požárně bezpečnostní řešení budovy.

## B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

## Obálka objektu zůstává bez změny – není do ní zasahováno.

## B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Při provádění stavby je nutno dbát na:

Ochranu proti hluku a vibracím

Nejvyšší přípustné hodnoty jsou stanoveny dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před

nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Nejvyšší přípustné limity ekv. hladiny akustického tlaku uvnitř obytných objektů jsou rovny:

v době 6-22 hod 40 [dB]

v době 22-6 hod 30 [dB]

Nejvyšší přípustné limity ekv. hladiny akustického tlaku ve vnějším prostředí jsou rovny:

v době 6-7 hod 60 [dB]

v době 7-21 hod 65 [dB]

v době 21-22 hod 60 [dB]

v době 22-6 hod 55 [dB]

Uvedené hodnoty nejvýše přípustné hladiny hluku se vztahují k referenčním bodům. Pro realizaci stavby výpočet dopadů hluku je závislý na nasazení jednotlivých mechanismů a sledů prováděných prací. Zhotovitel je povinen použít stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu. Jejich hlučnost nepřesahuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.

Ochranu proti znečištění komunikací

Vozidla vyjíždějící ze stavby budou řádně očištěna oklepem, případně bude použita tlaková voda pro

oplach. Přičemž voda bude odtékat do staveništní jímky, a odtud bude čerpána. Výjezd ze stavby bude neustále pod kontrolou stavby a při znečištění přilehlé komunikace, bude okamžitě uvedena do původního stavu.

Ochranu proti znečištění ovzduší výfukovými plyny

Jednotlivé použité stavební stroje a dopravní prostředky budou splňovat platné vyhlášky a předpisy o podmínkách provozu motorových vozidel na pozemních komunikacích.

Ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod

Po dobu výstavby bude nutno zabezpečit při provádění stavebních prací a provozu zařízení staveniště,

aby nemohlo dojít ke znečištění podzemních vod. Provádění stavebních prací bude v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

## B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Stavba je navrhnuta tak, aby nově navržené materiály odolávali povětrnostním vlivům po celou dobu jejich životnosti.

- ochrana před pronikáním radonu z podloží

Jedná se o bytovou jednotku v 2NP- není nutno provádět měření pronikání radonu

- ochrana před bludnými proudy

Stavbu není potřeba chránit před bludnými proudy.

- ochrana před technickou seizmicitou

Stavbu není potřeba chránit před technickou seizmicitou.

- ochrana před hlukem

Hluková situace v denní i noční době a v době výstavby, v chráněném venkovním prostoru navrhovaného projektu, bude splňovat nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V okolí stavby se nenacházejí žádné zdroje hluku. Ventilátory budou dimenzovány na intenzitu výměnu vzduchu dle vyhl. 20/2012 Sb. 25 m3/h, minimálně však 0,5/h.

- protipovodňová opatření

Není potřeba budovat protipovodňová opatření

- ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Stavbu není potřeba chránit proti poddolování, výskytu metanu apod.

# Připojení na technickou infrastrukturu

- Vodovodní přípojka

Neřeší se – stavba je již připojena na vodovodní řád.

- Kanalizační  přípojka

Neřeší se – stavba je již připojena na kanalizační řád.

- Přípojka NN

Neřeší se – stavba je již připojena na el. energii.

# Dopravní řešení

- popis dopravního řešení

Objekt je přístupný  z veřejné komunikace – nemění se.

- napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Objekt je napojen na stávající dopravní infrastrukturu z obecní komunikaci.

- doprava v klidu

Parkování je umožněno na odstavných parkovištích v blízkosti bytového domu.

# Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Neřeší se

# Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Stavba nebude mít vliv na ovzduší, hluk, vodu, odpady a půdu.

- vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba nemá negativní vliv na krajinu. Na pozemku se nenachází památkově chráněné stromy ani jiné

chráněné dřeviny, rostliny a živočichové. Po dokončení stavby bude zachována původní ekologické funkce a vazby v krajině. Na pozemku se nachází travnatý porost.

- vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Není předmětem této dokumentace – stavba nemá vliv na tuto oblast.

- návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Není předmětem této dokumentace – stavba nemá vliv na tuto oblast a není potřeba EIA 	zpracovávat.

- v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Není předmětem PD. Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

- navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Stavbou nebudou vymezena nová ochranná pásma inženýrských sítí.

# Ochrana obyvatelstva

Není předmětem této dokumentace – stavba nemá vliv na tuto oblast.

# Zásady organizace výstavby

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Staveniště bude zajištěno dodávkou elektrické energie a vody. Dodavatel stavby si smluvně zajistí

požadovaný odběr energií a dohodne detailní způsob staveništního odběru se stavebníkem, případně 	i s příslušným správcem sítě.

- odvodnění staveniště

Neřeší se- povaha stavby to nevyžaduje

- napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Pro příjezd na staveniště se bude využívat stávající sjezd z místní komunikace.

- vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Provádění stavby nebude mít žádný zásadní vliv na okolní pozemky a stavby. Při provádění je nutno

dodržet nepřekračování příslušných limitů hluku a vibrací, nadměrné prašnosti, znečištění místní 	komunikace

- ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Požadavky na asanace, demolice, ani kácení dřevin nevznikají.

- maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Není předmětem této dokumentace – stavba nemá vliv na tuto oblast a zábory veřejného 	prostranství není potřeba zřizovat.

- požadavky na bezbariérové obchází trasy

Nejsou zvláštní požadavky.

- maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Všechny odpady budou zpracovány, odvezeny a uloženy na skládku. Při realizaci stavby budou vznikající odpady ukládány a následně likvidovány v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Bude se jednat převážně o stavební suť, železo a ocel, dřevo, sklo, asfaltové lepenky neobsahující dehet a malé množství obalových materiálů. Původce, v tomto případě stavební firma provádějící výstavbu, zajistí jejich další využití, příp. odstranění a bude vést o jejich vzniku řádnou evidenci.

15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	0-50 Kg

15 01 02	Plastové obaly	0-10 Kg

15 01 04	Kovové obaly	0-200 Kg

17 01 01	Beton	0-1100 Kg

17 01 02	Cihla	0-500 Kg

17 02 01	Dřevo	0-50 Kg

17 02 02	Sklo	20 Kg

17 04 11	Kabely neuvedené pod 17 04 10	10 Kg

20 03 01	Směsný komunální odpad	0-150 Kg

Odpady kat. N:

15 01 10	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek	1 kg

- bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Zemní práce nejsou součástí stavby.

- ochrana životního prostředí při výstavbě

Vliv na životní prostředí bude minimální. Pro výstavbu budou používány v nejvyšší možné míře

ekologické a hygienicky nezávadné stavební materiály. Je nutné dbát na správné nakládání s odpady. Při výstavbě bude dodržován zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, zákon č.76/2002 Sb. o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/2012 Sb. - o ochraně ovzduší a související předpisy, Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.).

- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Na stavbě mohou pracovat pouze pracovníci vyučení nebo zaučení v daném oboru. Všichni pracovníci na stavbě musí být proškolení z bezpečnostních předpisů a pravidelně proškolováni. Za vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami a prostředky zodpovídá dodavatel stavby.

Staveništní mechanismy musí být zabezpečeny proti možné manipulaci cizími osobami. Současně je potřeba důsledně dodržovat bezpečnostní opatření při pohybu staveništních mechanismů, překládání materiálů apod.

Při provádění prací budou respektovány platné předpisy, zejména:

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (hlavně § 101 – 108)

- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 174/1968, o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

- Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 22/1997, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

- Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií

- Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

- Nařízení vlády č. 290/1995, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání

- Vyhl. č. 104/2012, o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání)

- Vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb.,kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

- Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice

- Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti

- Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

- Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

- Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení

- Vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

- Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

- úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavba není řešena jako bezbariérová.

- zásady pro dopravní inženýrská opatření

Stavba nevyžaduje žádná dopravní inženýrská opatření.

- stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Stavba nevyžaduje speciální podmínky pro provádění stavby.

- postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavba bude realizována v jedné etapě, dílčí termín nejsou stanoveny.

V Lučině dne 06/2022

Vojtíšek Bohumil