| 01 | nový |  | KL6-133 Zn | Ø 60 mm | nový |  | X |  | 8 |  | X |  | SR 461 - 14 Cu | X | 6,5 | X | L1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | nový |  | KL6-133 Zn | Ø 60 mm | nový |  | X |  | 8 |  | X |  | SR 461 - 14 Cu | X | 6,5 | X | L2 |
| 03 | nový |  | KL6-133 Zn | Ø 60 mm | nový |  | X |  | 8 |  | X |  | SR 461 - 14 Cu | X | 6,5 | X | L3 |
| 04 | nový |  | KL6-133 Zn | Ø 60 mm | nový |  | X |  | 8 |  | X |  | SR 461 - 14 Cu | X | 6,5 | X | L1 |
| 05 | nový |  | KL6-133 Zn | Ø 60 mm | nový |  | X |  | 8 |  | X |  | SR 461 - 14 Cu | X | 6,5 | X | L2 |
| L23 | TSMNJ |  | BM6 Zn |  | stávající |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CELKEM |  |  | 5 ks |  |  |  | 5 ks |  |  |  | 5 ks |  | 5 ks | 5 ks | 33 m | 5 ks |  |

Demontáž: /.

Demontáž a opětovná montáž: /.