Příloha č.6

Popis současného stavu

## Popis současného stavu

Technologická centra jsou rozdělena do dvou topologicky oddělených lokalit Divadelní 8 (městská policie - primární datové centrum) a Masarykovo nám. 1 (záložní datové centrum). Přibližná vzdálenost DC je 250m. Zařízení jsou umístěna v místnostech s řízením přístupu (snímač otisků prstů) a monitorovaným prostředím. Ochrana proti výpadku napájení je v primárním DC řešena kombinací motorgenerátoru s automatickým spuštěním a UPS.

Schéma současného stavu datacenter a jejich geografického umístění:

## Posouzení infrastruktury

### Servery a virtualizace

Virtual01 Dell PowerEdge R540 s.n. H6YS0Y2

Informace o hardware, vytížení CPU, RAM a sítě:

128GB RAM (4x32GB,2666,2RX4,8G,DDR4)

Virtual02 Dell PowerEdge R710 s.n. 6PZG05J

Informace o hardware, vytížení CPU, RAM a sítě:

64GB RAM (8xDIMM,8G,1333)

Virtual03 Dell PowerEdge R730 s.n. 1W7FG52

Informace o hardware, vytížení CPU, RAM a sítě:

128GB RAM

BACKUP Dell PowerEdge R510 C8QG05J

Informace o systému:

### Storage

Přehled celkového využití storage ve vmware:

Přehled zátěže a latence storage:

Diskové pole DP1 DELL MD3200i s.n. 7XPH05J

Diskové pole DP2 DELL MD3200i s.n. 8XPH05J

Diskové pole DP3 EqualLogic PS6100XV 9L6FG52

Diskové pole DP4 EqualLogic PS6100XV 4L6FG52

### Síťové prostředí SAN

Napojení storage v primární lokalitě je zajištěno dvojicí switchů HP4210G redundantními cestami. Sekundární lokalita nemá zajištěnu redundanci cest ke storage a je připojena jedním switchem HPJ312A. V obou lokalitách se využívá technologie iSCSI s rychlostí 1Gb.

### Síťové prostředí LAN

Serverová infrastruktura je v primární lokalitě napojena dvojicí switchů HP 4210G. Lokality navzájem jsou propojeny dvojicí switchů HPJ312A (trasa není redundantní). Management zařízení je napojen na dedikovaný switch.

### Zálohování a plán obnovy

Pro zálohování se používá produkt vRanger Backup & Replication 5.2.1.22438 (aktuální verze je 7.8.1). Zdrojem dat pro zálohování jsou virtuální stroje v napojeném vcenter (datové centrum Nový Jičín). Licencovány jsou pouze 2 hypervisory (produkční). Replikace na úrovni zálohovacího SW není využívaná (replikuje se nástroji vmware). Zálohy jsou ukládány na lokální stroage backup serveru. Repliky a klony virtuálních strojů jsou na sekundárním storage v DS lokalitě.

Přehled konfigurace zálohovacího systému:

### Napájení a ochrana proti výpadkům

Stav zařízení

Všechny UPS jsou po technické stránce bez problémů.

Primární datové centrum UPS 1

Primární datové centrum UPS 2

Záložní datové centrum UPS 3

### Firewall a ochrana perimetru

Ochrana je řešena firewallem FortiGate-200D s integrovanou anti-X ochranou včetně předplacené podpory (předplatnéTechnická podpora končí 7/2020). Firewall není řešen jako vysoce dostupný, v případě kritického výpadku je připraven záložní FW staršího typu (Cisco ASA).

Specifikace stávajícího firewallu:

### Operační systémy a licence

Identifikace provozovaných OS (serverové, klientské)

- Windows Server 2008 R2 Enterprise

- Windows Server 2012 R2 Datacenter

- Linux