V Novém Jičíně 14. 4. 2021

VĚC: Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „ Oprava elektroinstalace ZŠ Nový Jičín, Komenského 68 p.o. -1PP a půda – 5. etapa “

Dotaz č.1:

Ve výkazu výměr je rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů. Můžeme měnit procentuální přirážku? Např. položka č.45 v celkové rekapitulaci - ekologická přirážka 5%. Můžeme změnit sazbu? Můžeme měnit i u jiných položek?

Odpověď č.1:

Výši sazby měnit nelze u žádné z položek ani u ekologické přirážky.

Ekologickou přirážkou je řešeno případné navýšení cen za ekologickou likvidaci demontovaných elektrických zařízení, jako jsou všechny starézářivky a zářivková tělesa s kondenzátory, žárovky  a další nad rámec běžného skládkovného. Tedy položky, které není možno podchytit konkrétně.

Dotaz č.2:

Dle zprávy z KHS se má předložit protokol o měření umělého osvětlení. Ve výkazu výměr není tato nákladová položka. Ověření umělého osvětlení provede zadavatel na vlastní náklady?

Odpověď č.2:

Protokol o měření umělého osvětlení dle stanoviska KHS v 5. etapě zahrnuje pouze místnost keramiky číslo dveří 143.

Náklady na toto měření jsou zahrnuty v položkovém rozpočtu do hodinových sazeb.

Práce v HZS. Položka č.1, Revize elektro.

Renáta Volková

Odbor rozvoje a investic