## Krycí list
D.1.4.A-02 KRYCÍ LIST SLEPÉHO ROZPOČTU (II. ETAPA)
| Název stavby |  |  | Klimatizace kanceláří - městský úřad (II. ETAPA) | [8 empty] | JKSO
Kód stavby
| Název objektu |  |  | D.1.4.A - Zařízení pro ochlazování staveb | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | 1
| Název části | [11 empty] | Místo
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
| Objednatel |  |  | Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín
| Projektant |  |  | Roman Michoněk
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
12/2019
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | VRN (2% z PSV) |  |  |  | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 20 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  | 0
Poznámka:
Nedílnou součástí tohoto rozpočtu jsou výkresy a technická zpráva.
Cenová soustava vlastní.

## Rekapitulace
REKAPITULACE
Stavba: | Klimatizace kanceláří - městský úřad (II. ETAPA) | Objednatel: | Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín
Část: | D.1.4.A - Zařízení pro ochlazování staveb | Zhotovitel:
|  | Datum: | 12/2019
Název zařízení |  |  |  | Dodávka celkem | Montáž celkem
Zařízení č.2 - Chlazení 3.NP |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č.3 - Chlazení 2.NP |  |  |  | 0 | 0
Zařízení č.4 - Chlazení 1.NP |  |  |  | 0 | 0
Mezisoučet všech zařízení |  |  |  | 0 | 0
Pomocný materiál a práce |  |  |  |  | Dodávka celkem
P.1 | Doprava a svislá přeprava, plošina, lešení (3,6% z dodávky) |  |  |  | 0
P.2 | Zhotovení provozního řádu, založení evidenční knihy s chladivem |  |  |  | 0
P.3 | Dokumentace skutečného provedení stavby vč. vypracování dokladové části CHL zařízení, |  |  |  | 0
doplnění do dokumentace skutečného stavu reálně dodané typy a označení jednotlivých zařízení
P.4 | Technická a koordinační činnost na stavbě vč. dopravy (cca 33hod) |  |  |  | 0
Mezisoučet pomocného materiálu a prací |  |  |  |  | 0

## Položkový rozpočet
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Stavba: | Klimatizace kanceláří - městský úřad (II. ETAPA) |  | Objednatel: |  | Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín
Část: | D.1.4.A - Zařízení pro ochlazování staveb |  | Zhotovitel:
Pozice | Kód položky | Popis | MJ | Počet | Dodávka jednotky | Dodávka celkem | Montáž jednotky | Montáž celkem
Zařízení č.2 - Chlazení 3.NP
2.1 | R240002001 | Venkovní kondenzační jednotka Qch(nom.)=28kW (R410A), Pi=7,78kW/20A/400V | ks | 1 | 0 | 0
jednotka s bočním výfukem, hluk: Lwa=77dBA, akustický tlak Lpa=59dBA v 1m
rozměr jednotky: 1650x1100x390mm (výška x šířka x hloubka)
2.1a | R240002002 | Nosná konzole do stěny pod venkovní jednotku (194kg), žárově zinkovaná | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | R240002003 | Vnitřní nástěnná jednotka Qch=4kW, hluk Lpa=46/40/36/33dBA (4 stupně otáček) v 1m | ks | 7 | 0 | 0
2.3 | R240002004 | Vnitřní nástěnná jednotka Qch=2,8kW, hluk Lpa=39/35/32/30dBA (4 stupně otáček) v 1m | ks | 2 | 0 | 0
2.4 | R240002005 | Infra ovladač k vnitřní nástěnné jednotce (každá nástěnná jednotka má vlastní ovladač) | ks | 9 | 0 | 0
| R240002006 | Rozbočovač rozvodu chladu do 12 HP | ks | 8 | 0 | 0
| R240002007 | Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu - Cu potrubí opatřené kaučukovou | bm | 80 |  |  | 0 | 0
izolací, vč. samolepící pásky, izolačních závěsných pouzder
| R240002008 | Doplnění chladiva R410A do systému cca 9kg | kg | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240002009 | Kovová lišta průřezu cca 200x100mm pro rozvod chladu, komunikační a nápajecí kabeláž (rozvod vedený po fasádě) | bm | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. nátěru - odstín dle barvy fasády
| R240002010 | Krycí plastová lišta vč. tvarovek pro zakrytí rozvodu chladu do rozmeru ø22,2/9,52mm, profil lišty 140x90mm | bm | 69 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240002011 | Montáž zařízení, uvedení do provozu, zkouška těsnosti, zaškolení obsluhy | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č.2 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č.3 - Chlazení 2.NP
3.1 | R240003001 | Venkovní kondenzační jednotka Qch(nom.)=28kW (R410A), Pi=7,78kW/20A/400V | ks | 1 | 0 | 0
jednotka s bočním výfukem, hluk: Lwa=77dBA, akustický tlak Lpa=59dBA v 1m
rozměr jednotky: 1650x1100x390mm (výška x šířka x hloubka)
3.1a | R240003002 | Nosná konzole do stěny pod venkovní jednotku (194kg), žárově zinkovaná | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | R240003003 | Vnitřní nástěnná jednotka Qch=4kW, hluk Lpa=46/40/36/33dBA (4 stupně otáček) v 1m | ks | 7 | 0 | 0
3.3 | R240003004 | Vnitřní nástěnná jednotka Qch=2,8kW, hluk Lpa=39/35/32/30dBA (4 stupně otáček) v 1m | ks | 1 | 0 | 0
3.4 | R240003005 | Vnitřní nástěnná jednotka Qch=2,2kW, hluk Lpa=39/35/32/30dBA (4 stupně otáček) v 1m | ks | 1 | 0 | 0
3.5 | R240003006 | Infra ovladač k vnitřní nástěnné jednotce (každá nástěnná jednotka má vlastní ovladač) | ks | 9 | 0 | 0
| R240003007 | Rozbočovač rozvodu chladu do 12 HP | ks | 8 | 0 | 0
| R240003008 | Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu - Cu potrubí opatřené kaučukovou | bm | 80 |  |  | 0 | 0
izolací, vč. samolepící pásky, izolačních závěsných pouzder
| R240003009 | Doplnění chladiva R410A do systému cca 9kg | kg | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240003010 | Kovová lišta průřezu cca 150x100mm pro rozvod chladu, komunikační a nápajecí kabeláž (rozvod vedený po fasádě) | bm | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. nátěru - odstín dle barvy fasády
| R240003011 | Krycí plastová lišta vč. tvarovek pro zakrytí rozvodu chladu do rozmeru ø22,2/9,52mm, profil lišty 140x90mm | bm | 73 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240003012 | Montáž zařízení, uvedení do provozu, zkouška těsnosti, zaškolení obsluhy | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č.3 |  |  |  | 0 |  | 0
Zařízení č.4 - Chlazení 1.NP
4.1 | R240004001 | Venkovní kondenzační jednotka Qch(nom.)=28kW (R410A), Pi=7,78kW/20A/400V | ks | 1 | 0 | 0
jednotka s bočním výfukem, hluk: Lwa=77dBA, akustický tlak Lpa=59dBA v 1m
rozměr jednotky: 1650x1100x390mm (výška x šířka x hloubka)
4.1a | R240004002 | Nosná konzole do stěny pod venkovní jednotku (194kg), žárově zinkovaná | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | R240004003 | Vnitřní nástěnná jednotka Qch=4kW, hluk Lpa=46/40/36/33dBA (4 stupně otáček) v 1m | ks | 1 | 0 | 0
4.3 | R240004004 | Vnitřní nástěnná jednotka Qch=2,8kW, hluk Lpa=39/35/32/30dBA (4 stupně otáček) v 1m | ks | 9 | 0 | 0
4.4 | R240004005 | Vnitřní nástěnná jednotka Qch=2,2kW, hluk Lpa=39/35/32/30dBA (4 stupně otáček) v 1m | ks | 1 | 0 | 0
4.5 | R240004006 | Infra ovladač k vnitřní nástěnné jednotce (každá nástěnná jednotka má vlastní ovladač) | ks | 11 | 0 | 0
| R240004007 | Rozbočovač rozvodu chladu do 12 HP | ks | 10 | 0 | 0
| R240004008 | Rozvod chladu vč. montáže komunikačního kabelu a závěsného materiálu - Cu potrubí opatřené kaučukovou | bm | 90 |  |  | 0 | 0
izolací, vč. samolepící pásky, izolačních závěsných pouzder
| R240004009 | Doplnění chladiva R410A do systému cca 8kg | kg | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240004010 | Kovová lišta průřezu cca 150x100mm pro rozvod chladu, komunikační a nápajecí kabeláž (rozvod vedený po fasádě) | bm | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
vč. nátěru - odstín dle barvy fasády
| R240004011 | Krycí plastová lišta vč. tvarovek pro zakrytí rozvodu chladu do rozmeru ø22,2/9,52mm, profil lišty 140x90mm | bm | 83 | 0 | 0 | 0 | 0
| R240004012 | Montáž zařízení, uvedení do provozu, zkouška těsnosti, zaškolení obsluhy | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  | Mezisoučet zařízení č.4 |  |  |  | 0 |  | 0