## List1
Příloha č.2 Specifikace klíčových komponentů bazén Nový Jičín
Pořadí | Popis komponentu | Položka ve výkazu výměr | Způsob prokázání | Výrobce, obchodní název výrobku, typ, VYPLNÍ DODAVATEL
04.1 Nerezový bazén, Technologie a 04.5 Doplnění chlorovny
1 | Roštnice PP, přímá, barva bílá, šíře 295mm | SO 04.1, D1, Pol13 | technický list, osvědčení o protiskluzu
2 | protiskluzová úprava dna dle ČSN EN 13451-1:2012, tloušťka plechu 1,5mm, ČSN 17 349, DIN 1.4404 | SO 04.1, D1, Pol5 | technický list, osvědčení o protiskluzu
3 | Stěna bazénu plech tl2,5mm, brus povrchu na užitné straně 400 μm | SO 04.1, D1, Pol5 | technický list
4 | Informační a zákazový piktogram | SO 04.1, D1, Pol17 | technický list
5 | Tryska pro měření chloru ve stěně bazénu | SO 04.1, D1, Pol15 | technický list
6 | Odrazová hrana pro plaveckou obrátku | SO 04.1, D1, Pol19 | technický list
7 | Startovací blok | SO 04.1, D1, Pol18 | technický list
8 | Dnová výpust | SO 04.1, D1, Pol16 | technický list
9 | Dnový kanál s protiskluzovou úpravou | SO 04.1, D1, Pol7 | technický list, osvědčení o protiskluzu
10 | písková filtrační stanice, ovládání pomocí setstavy ventilů DN200 | SO 04.1, D2, Pol31 | technický list
11 | filtrační čerpadlo včetně frekvenčního měniče | SO 04.1, D2, Pol34 | technický list
12 | podávací čerpadlo | SO 04.1, D2, Pol46 | technický list
13 | podávací čerpadlo pro dávkování plynného chloru | SO 04.1, D2, Pol51 | technický list
14 | indukční průtokoměr DN300 | SO 04.1, D2, Pol44 | technický list
15 | Výměník tepla deskový, 190 kW | SO 04.1, D2, Pol 38 | technický list
16 | Středotlaká UV lampa s automatickým stěračem, životnost výbojky 18.000h, elektronické napájení, DN300, 9kW | SO 04.1,D2, Pol 37 | technický list
17 | Automatická dávkovací stanice včetně originál provozních náplní, měřené hodnoty volný a vázaný Cl, Redox, pH, Teplota - web servis, komunikace přes RS 485 | SO 04.1,D2, Pol 39 | technický list
18 | Membránové dávkovací čerpadlo pH 30l/h, 230V, pro bazény s objemem nad 800m3 - teflonová membrána, vitonové těsnění s keramickým ventilem, možnost umístění na barel | SO 04.1, D2, Pol 40 | technický list
19 | Membránové dávkovací čerpadlo flokulantu 5l/h, teflonová membrána, vitonové těsnění s keramickým ventilem, možnost umístění na barel | SO 04.1, D2,Pol 41 | technický list
20 | Detekční systém tonutí - komplet | SO 04.1, D1, Pol 27,28,29,30 | celkový technický popis, složení jednotlivých komponent, popis jednotlivých součástí
04.2 Dětské brouzdališrě, Technologie
21 | protiskluzová úprava dna dle ČSN EN 13451-1:2012, tloušťka plechu 1,5mm, ČSN 17 349, DIN 1.4404 | SO 04.2, D1, Pol58 | technický list, osvědčení o protiskluzu
22 | Stěna bazénu plech tl2,5mm, brus povrchu na užitné straně 400 μm | SO 04.2, D1, Pol58 | technický list
23 | písková fitrační stanice | SO 04.2, D2, Pol71 | technický list
24 | filtrační čerpadlo | SO 04.2, D2, Pol74 | technický list
25 | čerpadlo vodního ježka | SO 04.2, D2, Pol86 | technický list
26 | čerpadlo vodního zvonu | SO 04.2, D2, Pol87 | technický list
27 | čerpadlo skluzavka slon | SO 04.2, D2, Pol89 | technický list
28 | čerpadlo vodní fontánky | SO 04.2, D2, Pol88 | technický list
29 | indukční průtokoměr DN65 | SO 04.2, D2, Pol83 | technický list
30 | podávací čerpadlo | SO 04.2, D2, Pol46 | technický list
31 | podávací čerpadlo pro dávkování plynného chloru | SO 04.2, D2, Pol90 | technický list
32 | Vodní zvonek průtok 12m3/h, zakončeno vitřním závitem mufnou DN50 | SO 04.2, D1, Pol67 | technický list
33 | Vodní ježek, průtok 10m3/h, zakončeno vnitřním závitem mufnou DN50, s odběrem vzorku chloru | SO 04.2, D1, Pol66 | technický list
34 | Výměník tepla 12 kW | SO 04.2, D2, Pol 76 | technický list
35 | Fontánky, průtok 12m3/h, zakončenovnitřním závitem mufnou DN50 | SO 04.2, D1, Pol68 | technický list
36 | Skluzavka slon, průtok 6m3/h, zakončeno vnitřním závitem mufnou DN40 | SO 04.2, D1, Pol69 | technický list, osvědčení o bezpečnosti
37 | dnová výpust, sací armatury atrakcí | SO 04.2, D1, Pol65 | technický list
04.3 Vířivka č.1, Technologie a 04.4. Vířivka č.2, Technologie
38 | protiskluzová úprava dna dle ČSN EN 13451-1:2012, tloušťka plechu 1,5mm, ČSN 17 349, DIN 1.4404 | SO 04.3, SO 04.4, D1, Pol94 | technický list, osvědčení o protiskluzu
39 | Stěna bazénu plech tl2,5mm, brus povrchu na užitné straně 400 μm | SO 04.3, SO 04.4, D1, Pol94 | technický list
| Automatická dávkovací stanice včetně originál provozních náplní | SO 04.3, D1, Pol78 | technický list
40 | písková filtrační stanice | SO 04.3, SO 04.4, D1, Pol106 | technický list
41 | filtrační čerpadlo řízené frekvenčním měničem | SO 04.3, SO 04.4, D1, Pol108 | technický list
42 | Středotlaká UV lampa s automatickým stěračem, životnost výbojky 10.000h, elektronické napájení, DN80, 0,6kW | SO 04.3, D1, Pol110 | technický list
43 | tepelný výměník 15kW | SO 04.3, SO 04.4, D1, Pol111 | technický list
44 | indukční průtokoměr DN 80 | SO 04.3, SO 04.4, D1, Pol116, Pol118 | technický list
45 | čerpadlo hydromasážních trysek | SO 04.3, SO 04.4, D1, Pol112 | technický list
46 | dmýchadlo vzduchové lavice 200m3/h | SO 04.3, SO 04.4, D1, Pol113 | technický list
47 | dmýchadlo vzduchové lehátko 240m3/h | SO 04.3, SO 04.4, D1, Pol114 | technický list
48 | podávací čerpadlo | SO 04.3, SO 04.4, D1, Pol46 | technický list
49 | podávací čerpadlo pro dávkování plynného chloru | SO 04.3, SO 04.4, D1, Pol117, Pol119 | technický list
50 | Hydromasážní tryska | SO 04.3 Pol97, SO 04.4 Pol 97 | technický list
04.5 Doplnění chlorovny
51 | injektor do 4000g/h dávkování plynného chloru | SO 04.5, Pol129 | technický list
52 | injektor do 500 g/h dávkování plynného chloru | SO 04.5, Pol128 | technický list
53 | Podtlakový regulátor - podtlakový regulátor do 4kg/h pro přímou mkontáž na láhev, se sacím ventilem, filtrem, pojistným přetlakovým ventilem, přetlakovým ventilem 0,5bar a manometrem | SO 04.5, Pol 121 | technický list
54 | Filtr adsorbční - filtrační válec s náplní pro adsorpci plynného clóru z odfukupodtlakový regulátor | SO 04.5, Pol 122 | technický list
55 | Automatický přepínač 4kg/h - automatický přepínač z prázdného zdroje CL2 na plný, max výkon 4kg/h, bez kontaktu | SO 04.5, Pol 123 | technický list
56 | Dávkovací regulátor 40g/h - dávkovací regulátor pro ruční nastavení dávky 2-40g Cl2/h | SO 04.5, Pol 124 | technický list
57 | Dávkovací regulátor 100g/h - dávkovací regulátor pro ruční nastavení dávky 5-100g Cl2/h | SO 04.5, Pol 125 | technický list
58 | Dávkovací regulátor 250g/h - dávkovací regulátor pro ruční nastavení dávky 10-250g Cl2/h | SO 04.5, Pol 126 | technický list
59 | Dávkovací regulátor 4000g/h - dávkovací regulátor pro ruční nastavení dávky 200-4000g Cl2/h | SO 04.5, Pol 127 | technický list
60 | Vstřikovací armatura PVC, DN20 - PVC vstřikovací armatura (difusor) s kulovým ventilem, připojení na roztok chlórové vody/chlordioxidu z injektoru DN20, přípoj na potrubí závitem G1" | SO 04.5, Pol 130 | technický list
0.5 vodní skluzavka
61 | čerpadlo tobogánu s frekvenčním měničem | SO 04.1, D2, Pol49 | technický list
03 Dlažba
62 | Šedá dlažba na terče, 60x40 cm, tl. 27 mm, R11B, tryskaná - NUTNÁ 1 ŠARŽE VÝROBKU , mrazuvzdorná exteriérová dlažba z vibrovaného betonu jedné šarže, umístěná na terče | SO 03, Pol173, Pol2, | technický list
63 | Terče pod dlažbu, nastavitelné (potřebné - dle situace), nastavitelmné terče pod dlažbu, s větší styčnou plochou a středovým terčíkem, se čtyřmi závitovými šrouby v rozích, nastavitelné, umístění do rohů a doprostřed dlaždice( potřebné dle situace) | SO 03, Pol174, Pol4 | technický list