## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 3,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | 0
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
GZS 3,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Provozní vlivy 3,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem bez DPH |  | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | DM | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Elektromontáže
Typ a výrobce níže uvedených zařízení není předepsán – je pouze informativní, a slouží pouze pro určení požadovaných vlastností a technických parametrů. Zadavatel umožňuje v souladu se zákonem 134/2016 Sb. použít i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. | [7 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Doplnění stávajícího rozváděče R2 | [7 empty] | 0 | 0
Modulární přístroje OEZ | [7 empty] | 0 | 0
LMF-10B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou, šířka 1 modul | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Nespecifikovaný rozváděčový materiál | [7 empty] | 0 | 0
sběrny, izolátory, lanka, svorky, dutinky, DIN lišty, perfomorované žlaby, průchodky atd. | set | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Osazení, zapojení, zkoušky rozvaděčů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Výrobní dokumentace rozváděče | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Elektroinstalace | [7 empty] | 0 | 0
Elektroinstalační přístroje - ABB řada Tango | [7 empty] | 0 | 0
3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořl. podkladů B až E) | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3559-A52345 Přístroj přepínače střídavého dvojitého (bezšroubové svorky); řazení 6+6 (6+1) (do hořl. podkladů B až E) | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3558A-A651 C Kryt spínače kolébkového; d. Tango; b. slonová kost (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů) | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3558A-A652 C Kryt spínače kolébkového, dělený; d. Tango; b. slonová kost (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů) | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3901A-B10 C Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Tango; b. slonová kost (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů) | ks | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Úložný materiál - KOPOS | [7 empty] | 0 | 0
KP 67/2_KA KRABICE PŘÍSTROJOVÁ | ks | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KU 68-1902_KA KRABICE ODBOČNÁ | ks | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
LED svítidla - Elkovo Čepelík | [7 empty] | 0 | 0
ZCLED3G32Q840/PRAKTIK-MIKRO, LED PRAKTIK, 32W, 4000K, CRI>80, MIKRO | Ks | 13 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Nouzové LED svítidla - Modus | [7 empty] | 0 | 0
ETS/2W/B/1/SE/AT/WH | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 130 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x1.5 , pevně | m | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 7x1.5 , pevně | m | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
CYKY-O 3x1.5 , pevně | m | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Uprava stavajiciho zarizeni | hod | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Napojeni na stavajici zarizeni | hod | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Montaz nespecifikovana | hod | 15 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Drobné stavební práce pro kabelové rozvody (frezování drážek, průrazy, frezování děr pro krabice atd.) | hod | 25 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Zabezpeceni pracoviste | hod | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
zapojovani a zkouskach | hod | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | hod | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
Revizni technik | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Spoluprace s reviz. technikem | hod | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Projekční práce | [7 empty] | 0 | 0
Dokumentace skutečného stavu - část silnoproudá elektrotechnika | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | MŠ Revoluční (MŠ Sady) – revitalizace hygienického zázemí
Projekt | Zařízení silnoproudé elektrotechniky - DPS
Investor | Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 3,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 3,00
Provozní vlivy % | 3,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 20
2. sazba DPH % | 10
Procento PM % 1 | 5
Procento PM % 2 | 2