## VZT
VZT
|  | TYP | VÝROBCE
VL_1.1 | Vzduchotechnická přívodní jednotka ve vnitřním parapetním provedení, Vp=15000 m3/h, s kapalinovým ZZT, vodním ohřívačem a chladičem-přímým výparníkem, Qt=91 kW (70/50 oC), Qch=88 kW (R410A), včetně uzavírací klapky, pružných manžet, filtru F7, základového rámu, 3523x1289x2046mm, 1201 kg, bez komponentů MaR, regulačního uzlu, Pi=7kW, 11.2A, 3x400V, |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 4 | 4
VL_1.2 | Vzduchotechnická odtahová jednotka ve vnitřním parapetním provedení, Vo=15000 m3/h, s kapalinovým ZZT, včetně uzavírací klapky, pružných manžet, filtru M5, základového rámu, 2631x1882x1741 mm, 1048 kg, bez komponentů MaR, Pi=4.8kW, 7.8A, 3x400V,
VL_2.1 | Vzduchotechnická přívodní jednotka ve vnitřním parapetním provedení, Vp=8000 m3/h, s kapalinovým ZZT, vodním ohřívačem a chladičem-přímým výparníkem, Qt=36,5 kW (70/50 oC), Qch=45 kW (R32), včetně uzavírací klapky, pružných manžet, filtru F7, základového rámu, 3182x1500x1120mm, 630 kg, bez komponentů MaR, regulačního uzlu, Pi=4.8 kW, 7.8A, 3x400V, zrcadlové (obrácené) provedení servisního a napojovacího přístupu |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 4 | 6
VL_2.2 | Vzduchotechnická odtahová jednotka ve vnitřním parapetním provedení, Vo=8000 m3/h, s kapalinovým ZZT, včetně uzavírací klapky, pružných manžet, filtru M5, základového rámu, 2725x1500x1120 mm, 630 kg, bez komponentů MaR, Pi=5.0kW, 8.0 A, 3x400V, |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 4 | 104
VL_3.1 | Vzduchotechnická přívodní jednotka ve vnitřním parapetním provedení, Vp=5000 m3/h, s kapalinovým ZZT, vodním ohřívačem a chladičem-přímým výparníkem, Qt=29 kW (70/50 oC), Qch=32.1 kW (R32), včetně uzavírací klapky, pružných manžet, filtru F7, základového rámu, 2971x1100x1220mm, 520 kg, bez komponentů MaR, regulačního uzlu, Pi=4.8 kW, 7.8A, 3x400V,
VL_3.2 | Vzduchotechnická odtahová jednotka ve vnitřním parapetním provedení, Vo=5000 m3/h, s kapalinovým ZZT, včetně uzavírací klapky, pružných manžet, filtru M5, základového rámu, 2536x1100x1220 mm, 520 kg, bez komponentů MaR, Pi=4.8kW, 7.8 A, 3x400V, zrcadlové (obrácené) provedení servisního a napojovacího přístupu |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 4 | 104
VL_4.1 | Venkovní kondenzační jednotka typu VRV, Qch/t=45 kW/50 kW (R410A), Pi=6.03 kW, 10.1 A, 3x400V, 920x740x1858mm, 225 kg, vč. propojovacího kitu |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 4 | 104
VL_5.1 | Venkovní kondenzační jednotka typu split, Qch/t=28 kW/31.5 kW (R32), Pi=8.2 kW, jištění 32A, 3x400V, 1050x330x1338 mm, 138 kg, |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 4 | 104
VL_6.1 | Venkovní kondenzační jednotka typu split, Qch/t=14 kW/16 kW (R32), Pi=3.74 kW, jištění 16A, 3x400V, 870x460x1100 mm, 121 kg, |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 4 | 104

## Kotelna
{94105b74-2940-4dc8-a74c-bed622349c70}
Kotelna
|  | TYP | VÝROBCE | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
VL_01 | Nástěnný kondenzační kotel 18,9 kW - 94,5 kW (80/60°C) |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 4 | 2
VL_04 | Regulační přístroj, možnost napojení přes ModBus TCP/IP, vč. čidla venkovní teploty, v základu ovládání ohřev TV
VL_06 | Demineralizační sada, obsahuje patronu s kapacitou 16000 l x °dH, náhradní náplň, připojovací sadu s měřičem vodivosti, elektronický vodoměr, izolaci a konzolu na stěnu
VL_07 | Nerezový ohřívač vody, nepřímotopný, stojatý, svislý, užitný objem 235 l |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 4 | 2
| Výkon ohřevu výměníkem z 10°C na 55 °C při průtoku 2,5 m3/h 51 kW. | [8 empty] | P | 1
VL_08 | Expanzní automat, 6 bar, 90°C, vč. řídící jednotky a propojovací soupravy |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 4 | 2
732332424 | Expanzní automaty čerpadlové přídavné expanzní nádoby PN 0,6 o objemu 500 l | [8 empty] | P | 1
724233014 | Nádoby expanzní tlakové pro rozvody pitné vody s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením průtočné PN 1,0 o objemu 25 l |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 4 | 2
732422216 | Čerpadla teplovodní mokroběžná přírubová oběhová pro teplovodní vytápění jednodílná PN 6/10, do 110°C DN příruby/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 40/ do 12,0 m / 16,0 m3/h | [8 empty] | P | 1
VL_17 | Oběhové čerpadlo PN16, NS=1x230 V, DN32, V=4,8m3/h, p=60,6kPa |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 4 | 2
VL_18 | Oběhové čerpadlo, PN16, NS=1x230 V, DN40, V=9,1m3/h, p=41,3kPa | [8 empty] | P | 1
732422214 | Čerpadla teplovodní mokroběžná přírubová oběhová pro teplovodní vytápění jednodílná PN 6/10, do 110°C DN příruby/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 40/ do 8,0 m / 13,0 m3/h |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 4 | 2
VL_19 | Oběhové čerpadlo, PN10, NS=1x230 V, G 6/4", V=5,0m3/h, p=44,0kPa | [8 empty] | P | 1
VL_20 | Ultrazvukový měřič tepla, V=25m3/h, DN 65, přírubový spoj |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 4 | 2
VL_21 | Ultrazvukový měřič tepla, V = 6m3/h, DN32 (G5/4") | [8 empty] | P | 1
732421202 | Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,2 m3/h |  |  | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 1 | ROZPOCET | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | 4 | 2
VL_01 | Oběhové čerpadlo teplovodní, mokroběžné, výtlak do 4m, PN10, 6/4", V=5,8 m3/h, p=13,8 kPa | [8 empty] | P | 1