## EXPOZICE
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Projekt: | Expozice – Dům čp. 91 v Novém Jičíně na ulici Křižíkova
Stupeň: | Technický scénář
číslo položky | položka | měrná jednotka | množství | cena za jednotku | cena celkem | DPH | cena s DPH | označení prvku ve výkresu
1. | Stavebně-technická část
Svislé a vodorovné konstrukce a povrchové úpravy
samostatná část - součast dodávky stavby - nutná koordinace s dodavatelem stavby - umístění koncových prvků a vybavení expozice
2. | Expoziční osvětlení
2.1. | Z1 - kruhové zemní svítidlo s instalačním boxem, IP67, 4K, 7 W, 13x52°, 24V, ovladač Casambi | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Z1
| napájecí zdroj 24V, uložený v krabici IP65, zapojení hvězdicově s instalační krabicí se svorkovnicí IP68 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | S1 - lištové galerijní svítidlo LED, lištové svítidlo zoom 10° až 45°, barva černá, 10 W, 4K, index podání barev CRI větší než 90, stmívatelné 0 - 100 %, ovladač Casambi | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S1
| S1+ - optika eliptická | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| LS - Liniová světelná lišta, lištový systém zavěšený pod klenutý strop (EU track) 5,2 m, barva černá, včetně příslušenství (spojka průběžná, koncovka, lanko závěs s korekcí délky), napájení N1 a ovladače Casambi, čidlo pohybu do lišty | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | LS
2.3. | LP1 - LED pásek 12 W, 4K, 12-24V (nasvícení 6 ks vítrín - 2xLED na vitrínu, přiložení ke kratším stranám , směr emitace světla 45°, dl. 12 x 30 cm=360 cm, včetně příslušenství (rohový profil 4m, koncovka Al profilu plná 24x, napájecí zdroj 12-24 V casambi) | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | LP1
2.4. | LP2 - LED pásek 12 W, 4K, 12-24V (nasvícení informačního banneru v okně) dl. 1,2m, včetně příslušenství (rohový profil, koncovka Al profilu plná 2x, napájecí zdroj 12-24 V casambi) | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | LP2
2.5. | MD - Osvětlovací LED soustava zakomponovaná v modelu domu. Model domu z průsvitného materiálu. Účel světelné soustavy je prosvětlování jednotlivých fází stavebního vývoje domu. Tyto fáze budou spínány manuálně k tomu určenými tlačítky. Počet fází stavebního vývoje domu, resp. počet tlačítek bude definován dodatečně, předpoklad 4 fáze. Dodávka vnitřního osvětlení vč. ovládání bude součástí interaktivního prvku 3D modelu domu (4.1.).
[5 empty] | 0 | 0 | 0
3. | Expoziční prvky
3.1. | V01 - Půlkruhový výstavní panel - vnější průměr 1660 mm (poloměr 830 mm), vnitřní poloměr 765 mm, konstrukce z ocelových žeber 20 x 60 mm v. 2,2 m, vnitřní opláštění - ocel. plech tl. 5 mm, horní a spodní půlkruhové žebro tl. 10 mm dl. oblouku 2,62 m, integrovaný pult v. 100 mm s ocelovým opláštěním a výsečí pro umístění multimediálního displeje (vhodná konstrukce pro odvětrávání multimediálního zařízení), ocelová konstrukce bude ošetřena antikorozním základním nátěrem + 2 x finální černým matným nátěrem. Součástí je 6 x skleněná vitrína rozměru cca 150 x 250 x 250 mm - ESG bezpečnostní sklo min. 6 mm, LED liniové osvětlení ve vitríně, stmívatelné 0 - 100 %, snadný přístup pro údržbu interiéru vitríny. Vitríny budou doplněny dle charakteru vystavovaného předmětu soklíky, které budou z inertního transparentního materiálu (sklo, plexi, příp. na bázi pryskyřice). | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | V01
3.2. | V02 - Kruhový výstavní sokl - vnější průměr 800 mm, v. 900 mm, nosná konstrukce - jekly do kříže cca 40 x40 mm, vnější opláštění z ocel. plechu tl.5 mm, barva černá, horní deska z mléčného skla vč. LED podsvícení a přípravy pro nasvícení modelu (viz. světelný scénář MD), součástí bude potisk skla, ocelová konstrukce bude ošetřena antikorozním základním nátěrem + 2 x finální černým matným nátěrem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | V02
3.3. | V03 - Půlkruhový výstavní panel - vnější průměr 1660 mm (poloměr 830 mm), vnitřní poloměr 765 mm, konstrukce z ocelových žeber 20 x 60 mm, v. 2,2 m, vnitřní opláštění - ocel. plech tl. 5 mm, horní a spodní půlkruhové žebro tl. 10 mm dl. oblouku 2,62 m, ocelová konstrukce bude ošetřena antikorozním základním nátěrem + 2 x finální černým matným nátěrem. Instalace - výtvarný komiks - vysoce kvalitní inkousový tisk na plátno s nosným podkladem a vlepení do zaoblené plochy panelu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | V03
3.4. | V04 - Výstavní textový panel 710/1010mm (kotvený do zdi) - ocelový nosný rám, výplň panel Dibond + potisk (informace o expozici) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | V04
3.5. | O01 - Zámečnický prvek - krycí dvířka vč. skrytého rámu zapuštěná ve stávající nice, dvířka-ocel černá mat, (zapuštění do roviny ostění), cca 1100x1100 s klenebným nadpražím (bude přesně zaměřeno dle skut. stavu!), ocelová konstrukce bude ošetřena antikorozním základním nátěrem + 2 x finální černým matným nátěrem. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | O01
3.6. | O02 - Zatemňovací okenní roleta, velikost dle zameření okna cca 1200x2000mm, barva černá | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | O02
3.7. | O03 - Závěsný textilní panel ,,banner,, s potiskem mezi okenní rámy, grafický návrh potisku - upoutávka na expozici + kontakt pro zajištění prohlídky , vypnutí na nerezová lanka, velikost dle zaměření ploch skla, včetně doplňkového nasvícení LED páskem LP2 - oddíl č. 2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | O03
[5 empty] | 0 | 0 | 0
4. | Další expoziční prvky a vybavení
4.1. | model stavebního vývoje domu - hmotová rekonstrukce stavební fáze řešeného domu ze středověkého období a znázorněním rozdílu z období renesance, materiál modelu odolný prostředí a návštěvníkům, např. polypropylen, ABS plast (např. formou 3D tisku), včetně systému nasvícení (4 režimy) formou LED diod, ovládání tlačítky přímo na soklu modelu, viz. světelný scénář MD a popis výrobku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | Instalace originálů nalezených artefaktů - jedná se zejména o středověké kuchyňské náčiní - instalace v 6-ti vitrínách panelu V01, na základě zápůjčky z Novojičínského muzea, nutná koordinace s pracovníky muzea Novojičínska | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | grafický návrh panelu V03 - ztvárnění komiksu, tisk a instalace na panel V03 (vysoce kvalitní inkoustový tisk na plátno s nosným podkladem a vlepení do zaoblené plochy panelu) | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | popisky k exponátům volně stojícím, do vitrín i ke ztvárnění komiksu | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
5. | Multimédia a audiovizuální obsah
5.1. | multimediální displej - zobrazení archeologických nálezů, znázornění principů středověké kuchyně, interaktivní prezentace dobového náčiní, uhlopříčka min 31", dotykový displej, provedení pro náročných provozů muzeí 24/7, včetně playeru s OS Windows nebo Android, kioskový mód, široký zobrazovací úhel, rychlý start, možnost vzdálené správy digitálního obsahu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | digitální obsah určený pro multimediální displej - zpracování podkladů, grafické znázornění, funkcionalita pro ovládání návštěvníkem, snadná správa a editace obsahu provozovatelem, popřípadě 3D scany exponátů z nálezové situace ve vlastnictví Muzea Novojičínska - podklad pro digitální obsah multimediální části expozice | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
6. | Elektroinstalace
6.1. | Silnoproud - položky obsahují dodávku včetně montáže
samostatná část - součast dodávky stavby - nutná koordinace s dodavatelem stavby - umístění koncových prvků a vybavení expozice
6.1.12. | Silnoproud - expoziční osvětlení viz. oddíl 2. - instalace, doprava | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | Slaboproud
samostatná část - součast dodávky stavby - nutná koordinace s dodavatelem stavby - umístění koncových prvků a vybavení expozice
[5 empty] | 0 | 0 | 0
7. | Publikace
7.1. | grafické zpracování katalogu/průvodce expozicí - max 50 tiskových stran + pořízení fotografií | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | překlad vybraných textů na panely do publikace a pro popisky do anglického jazyka | NS | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3. | katalog/průvodce expozicí 50 tiskových stran, formát 140 x 210 mm, vazba V2-PUR, obálka 350 g křída lesk , 4/4, 1/0 - lamino lak normál, 1/0 UV lak, vnitřní strany 135 g křída lesk, 4/4, lak 1/1, náklad 500 ks | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4. | česká jazyková korektura všech textů souvisejících s expozicí | NS | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
8. | Mikroklima a preventivní konzervace
8.1. | bezdrátový radiový telemetrický systém pro online kontinuální monitorování mikroklimatu - centrální stanice systému s přijímačem + PC, připojení přes Ethernet + software, 6 zkalibrovaných bezdrátových snímačů relativní vlhkosti vzduchu a teploty s displejem, vč. nastavení parametrů snímačů a centrální stanice systému, kalibrace měření a snímačů, montáž celého systému a umístění snímačů, zprovoznění a předání systému | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
9. | Instalační práce a konzervace
9.1. | instalace osvětlení | hod | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2. | instalace expozičních prvků | hod | 144 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3. | instalace multimédií | hod | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0
10. | Odborný scénář
10.1. | Vstupy pro odborný scénář a zhotovení expozice „Pod popelem“ | ks | 1 | 180000 | 180000 | 37800 | 217800
[5 empty] | 180000 | 37800 | 217800
CELKEM |  |  |  |  | 180000 | 37800 | 217800