## Karta č. 1
Blokové kotelny |  | Počet kotlů | Instal. tep. výkon kotlů | Počet KGJ | Instal. tep. výkon KGJ | Instal. el. výkon KGJ | Instal. tep. výkon celkem | Poznámky
|  | ks | kW | ks | kW | kW | kW
1 | Anenská (Kotelna na ZP) | 6 | 25696 | 1 | 200 | 140 | 25896 | KGJ v majetku DOTEP-CT, s.r.o.
| Anenská (Kotelna na Biopalivo) | 1 | 1500 | - | - | - | 1500 | -
2 | Loučka 445 | 3 | 4943 | 1 | 43 | 22 | 4986 | KGJ v majetku města
3 | Tonak - centrální VS | - | - | 3 | 869 | 560 | 869 | původní KGJ v majetku města - byly odstaveny, nově Veolia Energie ČR, a.s. osadila své vlastní KGJ - parametry nových KGJ nebyly k dispozici
4 | Vančurova 469/16 | 3 | 1560 | 1 | 43 | 22 | 1603 | KGJ v majetku DOTEP-CT, s.r.o.
5 | Bulharská 747/15 | 4 | 680 | 1 | 19 | 9 | 699 | KGJ v majetku města
6 | Poděbradova 2025/14 | 4 | 555 | - | - | - | 555 | -
7 | Mendelova 1650/10 | 2 | 395 | - | - | - | 395 | -
Celkem |  | 23 | 35329 | 7 | 1174 | 753 | 36503 | -
Domovní kotelny |  | Počet kotlů | Instal. tep. výkon kotlů | Počet KGJ | Instal. tep. výkon KGJ | Instal. el. výkon KGJ | Instal. tep. výkon celkem | Poznámky
|  | ks | kW | ks | kW | kW | kW
1 | Trlicova 10 | 2 | 321 | 1 | 19 | 9 | 340 | KGJ v majetku města
2 | U Jičínky 25 | 2 | 680 | - | - | - | 680 | -
3 | Pod Lipami 2006/19 Skalky | 3 | 408 | - | - | - | 408 | -
4 | Revoluční 6 | 2 | 497 | - | - | - | 497 | -
5 | K nemocnici 15 | 2 | 106 | - | - | - | 106 | -
6 | Luční 2 | 3 | 297 | - | - | - | 297 | -
7 | Luční 3 | 2 | 272 | - | - | - | 272 | -
8 | Luční 4 | 3 | 297 | - | - | - | 297 | -
9 | Bulharská 6 | 2 | 185 | - | - | - | 185 | -
10 | Dlouhá 45 | 2 | 272 | - | - | - | 272 | -
11 | Masarykovo náměstí 1 | 3 | 363 | - | - | - | 363 | -
12 | Masarykovo náměstí 29 | 2 | 187 | - | - | - | 187 | -
13 | Masarykovo náměstí 20 MěKS | 2 | 98 | - | - | - | 98 | -
14 | Sokolovská 9 | 2 | 69 | - | - | - | 69 | -
15 | Msgr. Šrámka 1 | 2 | 452 | - | - | - | 452 | -
16 | Divadelní 5 - Divadlo | 3 | 666 | - | - | - | 666 | -
17 | Bazén Novosady 10 | 2 | 2323 | 2 | 243 | 162 | 2566 | KGJ v majetku města
18 | Divadelní 1 | 2 | 382 | - | - | - | 382 | -
19 | ZŠ Tyršova | 2 | 900 | - | - | - | 900 | -
20 | Divadelní 8 - Městská policie | 2 | 442 | - | - | - | 442 | -
21 | Zimní stadion | 3 | 348 | - | - | - | 348 | -
Celkem |  | 48 | 9565 | 3 | 262 | 171 | 9827 | -
Zdroj tepla - KGJ |  | Tepelný výkon | Elektrický výkon | Počet KGJ | Typ KGJ, motor |  |  | Poznámky
|  | kW | kW | ks
1 | Anenská | 200 | 140 | 1 | TEDOM T 140 S, Liaz |  |  | KGJ v majetku DOTEP-CT, s.r.o.
2 | Loučka | 43 | 22 | 1 | TEDOM T 22 A, Škoda 1,3 |  |  | KGJ v majetku města
3 | Tonak | 226 | 150 | 1 | TEDOM T 140 S, Liaz |  |  | původní KGJ v majetku města - byly odstaveny, nově Veolia Energie ČR, a.s. osadila své vlastní KGJ - parametry nových KGJ nebyly k dispozici
| Tonak | 226 | 150 | 1 | TEDOM T 140 S, Liaz |  |  | původní KGJ v majetku města - byly odstaveny, nově Veolia Energie ČR, a.s. osadila své vlastní KGJ - parametry nových KGJ nebyly k dispozici
| Tonak | 417 | 260 | 1 | TEDOM T 260 CAT |  |  | původní KGJ v majetku města - byly odstaveny, nově Veolia Energie ČR, a.s. osadila své vlastní KGJ - parametry nových KGJ nebyly k dispozici
4 | Vančurova | 43 | 22 | 1 | TEDOM T 22 A, Škoda 1,3 |  |  | KGJ v majetku DOTEP-CT, s.r.o.
5 | Bulharská 15 | 19 | 9 | 1 | TEDOM T 10 A |  |  | KGJ v majetku města
6 | Trlicova | 19 | 9 | 1 | TEDOM T 10 A |  |  | KGJ v majetku města
7 | Bazén | 200 | 140 | 1 | TEDOM T 140 S, Liaz |  |  | KGJ v majetku města
| Bazén | 43 | 22 | 1 | TEDOM T 22 A, Škoda 1,3 |  |  | KGJ v majetku města

## Karta č. 2
Zdroj tepla |  | Výroba tepla celkem
|  | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | Průměr
|  | GJ | GJ | GJ | GJ |  |  |  |  | Zdroj tepla |  | Počet bytů
Blokové kotelny | [5 empty] | Dodávka tepla - celkem
1 | Anenská 596/33 výtopna | 27470 | 25426 | 29158 | 27351 | Rok 2014 | Rok 2015 | Rok 2016 | Průměr | 1 | Anenská 596/33 | 1833
| Anenská BIO kotelna | 26183 | 28522 | 24748 | 26484 | GJ | GJ | GJ | GJ | 2 | Loučka 445 | 1051
2 | Loučka 445 | 21981 | 22499 | 24191 | 22890 | 142998 | 155841 | 175822 | 158220 | 3 | Tonak - centrální VS | 1829
3 | Tonak | 102822 | 102139 | 108865 | 104609 |  |  |  |  | 4 | Vančurova 469/16 | 225
4 | Vančurova 469/16 | 6015 | 6060 | 6204 | 6093 |  |  |  |  | 5 | Bulharská 747/15 | 94
5 | Bulharská 747/15 | 2108 | 2227 | 2310 | 2215 |  |  |  |  | 6 | Poděbradova 2025/14 | 67
6 | Poděbradova 2025/14 | 1503 | 1620 | 1576 | 1566 |  |  |  |  | 7 | Mendelova 1650/10 | 54
7 | Mendelova 1650/10 | 1107 | 1196 | 1321 | 1208 |  |  |  |  | 8 | Trlicova 10 | 96
Blokové kotelny - celkem |  | 189189 | 189689 | 198373 | 192416 |  |  |  |  | Celkem |  | 5249
Domovní kotelny
1 | Trlicova 10 | 1037 | 885 | 913 | 945 |  |  |  |  | Zdroj tepla |  | Počet OM
2 | U Jičínky 25 | 1559 | 1504 | 1503 | 1522
3 | Pod Lipami 2006/19 Skalky | 1599 | 1689 | 1809 | 1699 |  |  |  |  | 1 | Anenská 596/33 | 96
4 | Revoluční 6 | 1738 | 1801 | 1885 | 1808 |  |  |  |  | 2 | Loučka 445 | 40
5 | K nemocnici 15 | 270 | 279 | 295 | 281 |  |  |  |  | 3 | Tonak - centrální VS | 89
6 | Luční 2 | 946 | 936 | 815 | 899 |  |  |  |  | 4 | Vančurova 469/16 | 8
7 | Luční 3 | 800 | 898 | 948 | 882 |  |  |  |  | 5 | Bulharská 747/15 | 2
8 | Luční 4 | 815 | 885 | 944 | 881 |  |  |  |  | 6 | Poděbradova 2025/14 | 4
9 | Bulharská 6 | 505 | 520 | 536 | 520 |  |  |  |  | 7 | Mendelova 1650/10 | 4
10 | Dlouhá 45 | 556 | 595 | 643 | 598 |  |  |  |  | 8 | Trlicova 10 | 2
11 | Masarykovo náměstí 1 | 1107 | 1159 | 1331 | 1199 |  |  |  |  | 9 | U Jičínky 25 | 1
12 | Masarykovo náměstí 29 | 358 | 348 | 421 | 376 |  |  |  |  | 10 | Pod Lipami 2006/19 Skalky | 1
13 | Masarykovo náměstí 20 MěKS | 165 | 202 | 213 | 193 |  |  |  |  | 11 | Revoluční 6 | 1
14 | Sokolovská 9 | 273 | 282 | 308 | 288 |  |  |  |  | 12 | K nenocnici 15 | 1
15 | Msgr. Šrámka 1 | 459 | 495 | 510 | 488 |  |  |  |  | 13 | Luční 2 | 1
16 | Divadelní 5 - Divadlo | 2110 | 2247 | 2474 | 2277 |  |  |  |  | 14 | Luční 3 | 1
17 | Bazén Novosady 10 | 3398 | 2592 | 3584 | 3191 |  |  |  |  | 15 | Luční 4 | 1
18 | Divadelní 1 | 998 | 1090 | 1182 | 1090 |  |  |  |  | 16 | Bulharská 6 | 1
19 | ZŠ Tyršova | 2049 | 2375 | 2537 | 2320 |  |  |  |  | 17 | Dlouhá 45 | 2
20 | Divadelní 8 - Městská policie | 621 | 515 | 526 | 554 |  |  |  |  | 18 | Masarykovo náměstí 1 | 1
21 | Zimní stadion | 1354 | 1487 | 2027 | 1623 |  |  |  |  | 19 | Masarykovo náměstí 29 | 1
Domovní kotelny - celkem |  | 22717 | 22784 | 25404 | 23634 |  |  |  |  | 20 | Masarykovo náměstí 20 MěKS | 1
Celkem - blokové + domovní kotelny |  | 211906 | 212473 | 223777 | 216050 |  |  |  |  | 21 | Sokolovská 9 | 1
[10 empty] | 22 | Msgr. Šrámka 1 | 1
[10 empty] | 23 | Divadelní 5 - Divadlo | 1
[10 empty] | 24 | Bazén Novosady 10 | 1
[10 empty] | 25 | Divadelní 1 | 1
[10 empty] | 26 | ZŠ Tyršova | 1
[10 empty] | 27 | Divadelní 8 - Městská policie | 1
[10 empty] | 28 | Zimní stadion | 1
[10 empty] | Celkem |  | 266