## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | #VALUE! | #VALUE!
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | #VALUE! | #VALUE!
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | #VALUE!
Nátěry |  | 0
Stavební práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | #VALUE!
Mezisoučet 2 | #VALUE! | #VALUE!
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | #VALUE!
Základní náklady celkem |  | #VALUE!
Náklady celkem |  | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 15% | #VALUE! | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | #VALUE!

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Poznámka 1 | 0
| Nedílnou součástí tohoto výpisu je výkresová a textová část projektu.TZ, protokol výkresy č.3,4 | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Dodávky
1 | Rozváděč RB v.č. E4 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Elektromontáže
Montáž krabic elektroinstalačních protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových
2 | KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ | ks | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek zapuštěných plastových, kruhových
3 | KPR 68/L KRABICE UNIVERZÁLNÍ | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SVORKOVNICE LUSTROVÁ
4 | 273-104 3x1-2,5mm2 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 273-105 5x1-2,5mm2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
6 | CYKY-O 2x1.5 , pevně | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | CYKY-J 5x6 , pevně | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ
10 | CY4 Žlutozelený, pevně | m | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | CY6 Žlutozelený, pevně | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SVORKA UZEMŇOVACÍ
12 | ZSA16 na potrubí | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Cu pás.ZS16 20x500x0,5mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ZS4 zemnicí svorka na baterie | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SVORKOVNICE
15 | Pospojování | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji
16 | do 2,5 mm2 | ks | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 4 mm2 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 6 mm2 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE , OVLÁDAČE (se šroubovými svorkami) např.Tango barva bílé
19 | Spínač jednopólový; řazení 1kpl | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Spínač jednopólový; řazení 1So¨s orient doutnavkou, kpl | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Přepínač sériový ; řazení 5, kpl | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Ovládač zapínací se svorkou N; řazení 1/0, ventilátor, kpl | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUPER-MULTIFUNKČNÍ RELÉ - do instalační krabice, pod vypínač, ventilátor
23 | 3-vodičové, 9 funkcí, čas 0.01s-10dnů, výstup 10-160VA, cívka AC 230 V | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA NN, např. TANGO
24 | Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; b. bílá | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami; řazení 2x(2P+PE); d. Tango; b. bílá | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM, např.TANGO
26 | Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky, s ochranou před přepětím; řazení 2x(2P+PE); ; b. bílá | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových skříněk hmotnosti
27 | montáž RB | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Žárovková svítidla
28 | D - svítidlo tř, II s příkonem do 100W/23W s opálovám krytem | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | C - svítidlo žárovkové s opál.krytem kruhové - E14;60W/11W | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montáž modulového osvětlovacího systému se zapojením vodičů, světelných zdrojů LED, délky
30 | E - přes 1100 mm/LED pásek min.10,3W/m -vč.vest.lišty a koncovek // | m | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | LED zdroj 230V/24V /cca 30W | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ŠŇŮRA LEHKÁ,IZOLACE např. (CGLG)
32 | laněná šňůra 2x0,5 , pevně | m | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ukončení šňůr se zapojením
33 | 2x0,35 až 4 mm2 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních přisazených
34 | Stávající chodba 1 zdroj se sklem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Demontáže
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních přisazených
35 | Stávající chodba 1 zdroj se sklem | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spojovací systémy a účastnická zařízení
36 | Mont. tel. přístroje | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Demontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
| Zapojení zařízení - dodávka stavba | , |  |  |  | 0 | 0
37 | ventilátor | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | zapojení digestoře/el.trouby | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Slaboproud- úprava+zatrubkování
Krabice a práce při montáži krabic
39 | Krabice KP 68 pod omítku vč. vysekání lůžka | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Krabice KR 68 pod omítku vč. vysekání lůžka | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trubky
41 | 1416E MONOFLEX EN 320 N PVC | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vodiče v trubkách nebo lištách
VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)
42 | H05V-U 1 mm2 , pevně | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KABEL SDĚLOVACÍ-STÍNĚNÝ
43 | SYKFY 15x2x0.5 , pevně | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Spojovací systémy a účastnická zařízení
44 | Mont. tel. přístroje stávajícího/přepojení | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Spojovací systémy a účastnická zařízení
ZÁSUVKA ANTÉNNÍ, např. Tango
45 | Zásuvka anténní - televizní a rozhlasové, průchozí (odbočovací útlum dle invst.) kpl | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Slaboproud- úprava+ zatrubkování - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
46 | Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
| Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
Stavební práce
VYBOURANI OTVORU VE STENE
BETONOVE DO PRUMERU 60mm
47 | Stena do 450mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
CIHELNEM PRO KRABICE
48 | 100x100x50 mm | ks | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 30mm
49 | Sire 30 mm | m | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH VE ZDIVU
CIHELNEM - HLOUBKA 50mm
50 | Sire 100 mm | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Sire 150 mm | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VYSEKANI RYH PRO VODICE
V OMITCE STROPU
52 | Sire 30 mm | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OMITKA RYH VE STROPECH MALTOU
53 | Sire do 150 mm | m2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HRUBA VYPLN RYH MALTOU
54 | Jakekoliv sire | m2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CISTENI BUDOV ZAMETANIM
55 |  | m2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Stavební práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
HZS
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
56 | Demontaz stavajiciho zarizeni | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Uprava stavajiciho zarizeni/zprovoznění osvětlení chodeb po přemístění svítidla | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Uprava stavajiciho zarizeni/zprovoznění DT | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Napojeni na stavajici zarizeni a zprovoznění vč. materiálu STA | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
60 | Napojeni RB ze stáv. RE2 | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
61 | zapojovani a zkouskach | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
62 | S ostatnimi profesemi | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
63 | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Revizni technik | hod | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HZS - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
| Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případné chybějící výkony doplnit a ocenit. | [6 empty] | 0 | 0
| Všechny údaje musí být ověřeny podle výkresové dokumentace a skutečného řešení stavby. Existuje-li rozpor mezi tímto řešením a výkresy či technickou zprávou, musí být vyjasněn před objednáním výrobků. | [6 empty] | 0 | 0
| Všechny výrobky budou dodány s veškerým potřebným montážním a spojovacím materiálem a příslušenstvím, s konečnou povrchovou úpravou a patřičnými certifikáty | [6 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Stavební úpravy v objektu p.č. st. 23/1 v k.ú. Nový Jičín - Město
Projekt | SO 02 Elektroinstalace
Investor | Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín
Z. č. | 10.1395
A. č. | 1395/15
Smlouva
Vypracoval
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 15
2. sazba DPH % | 21
Procento PM % | 5