ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ

Ing. arch. Tomáš Kudělka

Kudělka s.r.o.

Kunín 104

742 53 Kunín

Tel.-fax 556 704 485

Mobil 731 450 100

www.kudelka.cz

email: info@kudelka.cz

IČO: 27835511, ČKA: 03 141

_________________________________________________________________________________

Akce:				STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA

VÍCEÚČELOVÉ HALY ABC V AREÁLU TJ NOVÝ JIČÍN

Místo stavby:			Parcela p.č. 1797/1, 1287, 1616, 625/1, 625/9, 1616

k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí

Investor:			Tělovýchovná jednota Nový Jičín, o.s.

IČ: 44937504

Msgr. Šrámka 1105/19,

741 01 Nový Jičín

_________________________________________________________________________________

## DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ

A. 	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1. 	Identifikační údaje

A.2. 	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

A.3. 	Seznam vstupních podkladů

| STAVEBNÍ ÚPRAVÝ, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA VÍCEÚČELOVÉ HALY ABC V AREÁLU TJ NOVÝ JIČÍN |  | Tel.fax556 749 288 GSM 731 450 100 www.kudelka.cz |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INVESTOR | Tělovýchovná jednota Nový Jičín,Msgr. Šrámka 19,741 01 | # . |  |  |  |
| PROJEKT | Architektonická kancelář, IČO: 27835511 Ing. Arch. Tomáš Kudělka, Kunín 104, 742 53 Kunín | 06-2018 |  |  |  |
| OBSAH | ### A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA |  | ### A |  |  |

A. 	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1. 	Identifikační údaje:

A.1.1 Údaje o stavbě

- Název stavby

- STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA VÍCEÚČELOVÉ HALY ABC V AREÁLU TJ NOVÝ JIČÍN

- Místo stavby – adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků

Parcela p.č. 1797/1, 1287, 625/1, 625/9, 1616

k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí

- Předmět dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy, přístavbu a nástavbu stávajícího objektu haly ABC v majetku TJ Nový Jičín. Projekt řeší novou koncepci vytápění a zásobování TUV včetně snížení energetických nároků stavby zateplením obálky budovy. Drobné dispoziční změny umožní zlepšení zázemí sportovců a personálu využívající stávající halu ABC. Nástavba zázemí zajišťuje rozšíření kapacit šaten, sociálního a provozního zázemí a nově umožní nový vstup do budovy z parkoviště u zimního stadionu. Přízemní přístavba z východní strany objektu haly bude sloužit k rozšíření kapacit uskladnění sportovních zařízení a samostatně přístupná garáž bude sloužit k uskladnění techniky TJ Nový Jičín, která slouží k udržování okolního sportovního areálu.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Investor:			Tělovýchovná jednota Nový Jičín, o.s.

IČ: 44937504

Msgr. Šrámka 1105/19,

741 01 Nový Jičín

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

Architektonická kancelář - Ing. arch. Tomáš Kudělka

Kunín 104, 742 53 Kunín

IČO: 27835511, ČKA: 03 141

Tel.-fax: 556 749 288, Mobil. 731 450 100

e-mail: tomas@kudelka.cz, www.kudelka.cz

A.2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Celý řešený objekt včetně přístavby a nástavby je řešený jako jeden stavební objekt. Projekt neobsahuje zvláštní technická a technologická zařízení.

A.3. Seznam vstupních podkladů

Vzhledem k rozsahu stavby nebyl na staveništi prováděn geologický a hydrogeologický průzkum. Hladina spodní vody se nachází pod úrovní základové spáry. Vyhodnocení zkušeností z okolní výstavby nevykazují nutnost ochrany objektu před jinými škodlivými vlivy prostředí (agresivní podzemní vody, poddolování, seismicita ap.)	V rámci projektové přípravy bylo provedeno zaměření stávajícího stavu, drobné stavební sondy do konstrukcí a polohopisné a výškopisné zaměření okolního terénu.

Kunín, 06 – 2018					Zpracoval: Michal Sikora