# soupis a specifikace klíčových komponentů předmětu smlouvy

Název zakázky:

„Modernizace kotelny Bulharská 747/15 a demontáž kotelny Bulharská 741/6“

Zadavatel: Město Nový Jičín							        IČ: 002 98 212

# ERDING, a.s., Brno, Zaoralova 2058/5, okres Brno-město, PSČ 628 00; IČ 255 12 455

| Název | Specifikace |
| --- | --- |
| Kotle | Viessmann – Vitocrossal 100 CL 160kW |
| Čerpadla | Grundfos – Magna3 |
| Expanzní automat s odplyněním | Reflex – Variomat VS 2-1/60/500 |