## MaR
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | DM | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | #REF!
Rozvaděč DT1.15 včetně výbavy
Skříňový rozvaděč 2000x800x400mm | ks | 1 | 82000 | 82000 |  | 3000 | 3000 | 85000 | 85000
Rozvaděč DT1.6 včetně výbavy
Nástěnný rozvaděč 600x600x210mm | ks | 1 | 22700 | 22700 |  | 1200 | 1200 | 23900 | 23900
Rozvaděč DT1.11 včetně výbavy
Nástěnný rozvaděč 600x600x210mm | ks | 1 | 22700 | 22700 |  | 1200 | 1200 | 23900 | 23900
ŘÍDICÍ SYSTÉM
Univerzální procesní stanice MXPLC včetně příslušenství | ks | 1 | 20500 | 20500 |  | 1200 | 1200 | 21700 | 21700
I/O modul R710 | ks | 1 | 4270 | 4270 |  | 200 | 200 | 4470 | 4470
Kompaktní modul MCIO2 | ks | 2 | 13035 | 26070 |  | 550 | 1100 | 13585 | 27170
Ovládací panel HT 102 | ks | 1 | 6650 | 6650 |  | 600 | 600 | 7250 | 7250
Převodník R095 M-BUS/RS232 | ks | 1 | 4800 | 4800 |  | 200 | 200 | 5000 | 5000
Switch DC-NH8 | ks | 1 | 600 | 600 |  | 100 | 100 | 700 | 700
Převodník M-bus pro měřiče tepla Multical 601/602, typ 67-00-20 | ks | 6 | 2150 | 12900 |  | 100 | 600 | 2250 | 13500
SNÍMAČE
Snímače teplot
Ni 1000, stonek 100mm | ks | 15 | 775 | 11625 |  | 170 | 2550 | 945 | 14175
Ni 1000, stonek 200mm | ks | 2 | 1090 | 2180 |  | 170 | 340 | 1260 | 2520
Ni 1000, prostorové | ks | 3 | 420 | 1260 |  | 170 | 510 | 590 | 1770
Ni 1000, venkovní | ks | 1 | 725 | 725 |  | 170 | 170 | 895 | 895
Jímka pro snímač teplot
Délka 100 | ks | 15 | 280 | 4200 |  |  | 0 | 280 | 4200
Délka 200 | ks | 2 | 370 | 740 |  |  | 0 | 370 | 740
Snímače tlaku
Snímač tlaku 0-6 Bar, 0-10V | ks | 1 | 3190 | 3190 |  | 280 | 280 | 3470 | 3470
Poruchová signalizace
MAVE, včetně sondy | ks | 2 | 2790 | 5580 |  | 240 | 480 | 3030 | 6060
REGULAČNÍ VENTILY
Uzavírací klapky
VKF 46.65 | ks | 2 | 7650 | 15300 |  | 240 | 480 | 7890 | 15780
VKF 45.50 | ks | 2 | 6650 | 13300 |  | 240 | 480 | 6890 | 13780
Regulační ventily
VXF 42.50-31.5 | ks | 1 | 9820 | 9820 |  | 240 | 240 | 10060 | 10060
Elektrické pohony
SAL 31.00T20 | ks | 4 | 8120 | 32480 |  | 240 | 960 | 8360 | 33440
SKD 32.50 | ks | 1 | 15870 | 15870 |  | 240 | 240 | 16110 | 16110
UŽIVATELSKÝ SOFTWARE
Generace bodu regulátoru | db | 92 | 450 | 41400 |  |  | 0 | 450 | 41400
TEST 1:1 | db | 92 | 300 | 27600 |  |  | 0 | 300 | 27600
Vizualizace grafický panel
Grafická implementace pro display | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO
Vizualizace bodu regulátoru | db | 92 | 400 | 36800 |  |  | 0 | 400 | 36800
Ostatní
NV-TS Navarek pro snimac teploty | ks | 18 | 140 | 2520 |  |  | 0 | 140 | 2520
Dodávky - celkem |  |  |  | 427780 |  |  | 16130 |  | 443910
Elektromontáže
KABEL STÍNĚNÝ
JYTY 2x1 mm , pevně | m | 760 | 10 | 7600 |  | 18 | 13680 | 28 | 21280
JYTY 4x1 mm , pevně | m | 170 | 17 | 2890 |  | 18 | 3060 | 35 | 5950
LAM TWIN FTP 4x2x0,5 | m | 30 | 28 | 840 |  | 18 | 540 | 46 | 1380
TCEPKPFLE 3x4x0,8mm v zemi | m | 100 | 36 | 3600 |  | 18 | 1800 | 54 | 5400
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-O 2x1.5 , pevně | m | 105 | 12 | 1260 |  | 18 | 1890 | 30 | 3150
CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 445 | 16 | 7120 |  | 18 | 8010 | 34 | 15130
CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 315 | 25 | 7875 |  | 18 | 5670 | 43 | 13545
CYKY-J 4x1,5 , pevně | m | 35 | 19 | 665 |  | 18 | 630 | 37 | 1295
CYKY-J 5x1,5 , pevně | m | 180 | 25 | 4500 |  | 18 | 3240 | 43 | 7740
CYKY-J 5x2,5 , pevně | m | 20 | 41 | 820 |  | 18 | 360 | 59 | 1180
CYKY-J 5x4 , pevně | m | 10 | 69 | 690 |  | 21 | 210 | 90 | 900
VODIC JEDNOZILOVY, IZOLACE PVC
CY 6 mm2, pevný | m | 80 | 20 | 1600 |  | 24 | 1920 | 44 | 3520
Zásuvka 400V v kotelně
Zásuvka 400 V, 5P na zeď | ks | 1 | 160 | 160 |  | 280 | 280 | 440 | 440
Zásuvky 230V pro napájení kotlů, úpravnu vody
Zásuvka 230 V na zeď | ks | 5 | 96 | 480 |  | 140 | 700 | 236 | 1180
SVORKY PRO PŘIPOJENÍ POTRUBÍ
Pásková příchytka se svorkou | ks | 20 | 152 | 3040 |  | 60 | 1200 | 212 | 4240
KABELOVÝ ŽLAB MARS VČETNĚ
DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ
PŘEPÁŽEK)
MARS 100X125X0.80 ŽLAB | m | 28 | 270 | 7560 |  | 240 | 6720 | 510 | 14280
LV 40x40 | m | 30 | 52 | 1560 |  | 120 | 3600 | 172 | 5160
LV 40x20 | m | 95 | 39 | 3705 |  | 100 | 9500 | 139 | 13205
PŘÍSLUŠENSTVÍ ŽLABŮ
NPS 125 PODPĚRA NA STĚNU 125 | ks | 24 | 52 | 1248 |  | 120 | 2880 | 172 | 4128
ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA
Elektroinstal.trubka tuhá KOPOS průměr 25mm, sv.šedá, vč.kolen | m | 180 | 19 | 3420 |  | 92 | 16560 | 111 | 19980
UKONCENI KABELU
do 5x10 mm2 | ks | 99 |  | 0 |  | 40 | 3960 | 40 | 3960
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Demontáž stávajícího zařízení | hod | 32 |  | 0 |  | 350 | 11200 | 350 | 11200
Priprava ke komplexni zkousce | hod | 14 |  | 0 |  | 400 | 5600 | 400 | 5600
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PŘI
zapojování a zkouškách | hod | 20 |  | 0 |  | 400 | 8000 | 400 | 8000
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ
s ostatnimi profesemi | hod | 24 |  | 0 |  | 400 | 9600 | 400 | 9600
Výrobní dokumentace skutečného stavu | ks | 1 | 4000 | 4000 |  |  | 0 | 4000 | 4000
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE CSN 331500
Revizní technik | hod | 24 |  | 0 |  | 400 | 9600 | 400 | 9600
Vypracování revizní zprávy | hod | 8 |  | 0 |  | 400 | 3200 | 400 | 3200
Spolupráce s reviz. technikem | hod | 10 |  | 0 |  | 350 | 3500 | 350 | 3500
Podružný materiál | ks | 1 | 4000 | 4000 |  |  | 0 | 4000 | 4000
Elektromontaze celkem |  |  |  | 68633 |  |  | 137110 |  | 205743
CENA CELKEM |  |  |  | 496413 |  |  | 153240 |  | 649653